Taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks.

Koostame AS Emajõe Veevärk tellimusel projekti „Viru-Jaagupi aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine.“ Projekteeritakse projektalasse jäävate kinnistute vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktid.

Osad torustikest paiknevad Transpordiameti maal. Palume väljastada planeeritud tööde projekteerimiseks projekteerimistingimused.

Planeeritud on survekanalisatsiooni ristumine Viru-Jaagupi – Simuna tee (17102) km-l 0,608.

Planeeritud on isevoolne kanalisatsioon piki tee äärt haljasalal Viru-Jaagupi – Simuna tee (17102) km 0,615 – 0,865.

Planeeritud on isevoolse kanalisatsiooni ristumine Viru-Jaagupi – Simuna tee (17102) km-l 0,727.

Planeeritud on veetorustiku ristumine Viru-Jaagupi – Simuna tee (17102) km-l 1,172.

Planeeritud on isevoolne kanalisatsioon piki tee äärt haljasalal Viru-Jaagupi – Simuna tee (17102) km 1,389 – 1,418.

Planeeritud on veetorustiku ristumine Viru-Jaagupi – Simuna tee (17102) km-l 1,472.

Planeeritud on isevoolse kanalisatsiooni ja veevarustuse ristumine Viru-Jaagupi – Simuna tee (17102) km-l 1,578 ja 1,729.

Planeeritud on isevoolse kanalisatsiooni ja veetorustiku ehitamine Koeravere-Viru-Jaagupi tee (17104) km-l 6,970 – 7,305. Ristumine teega toimuks km-l 7,242.

Planeeritud on veetorustiku paigaldamine Voore – Viru-Jaagupi kõrvalmaantee (17194) eskiisil näidatud asukohta.

Lugupidamisega

Kert Kartau

Projekteerija

AS Viimsi Keevitus

+372 5358 4742