Ida päästekeskus

Rahu 38

41532 JÕHVI

Teie: 27.05.2016 7.2-6.3/1424-1

Meie: 22.05.2018 nr.380

Ходатайство.

Согласно п.4 предписания nr. 7.2-6.3/1424-1 от 27.05.2016 необходимо было создать противопожарную секцию между швейным цехом и административной частью. Помещения на четвертом этаже, половина помещений на третьем этаже и часть помещений на первом этаже пустуют, из-за чего мы долгое время не могли определить назначение здания: или эксплуатируем здание, или законсервируем его. Также из-за неопределенности мы не занимались изменением назначения здания. На сегодняшний момент документы по изменению назначения данного здания находятся в стадии подготовки. Но, в случае неудовлетворения нашего ходатайства, нам придется закрыть деятельность швейного производства, и тогда требования пожарной безопасности могут измениться. Также нам необходимо время для составления проектной документации на строительные работы по образованию противопожарных секций. Требования п.4  предписания были выполнены частично. Главная эвакуационная лестница соответствует требованиям и обеспечивает безопасную эвакуацию людей, в настоящее время  в здании работает около 30 человек (7- на 3 этаже, 6 - на втором и 15 - на первом) и офисные помещения имеются только на 3 этаже.

На основании изложенного просим Вас установить новый срок выполнения данного пункта предписания - 31.05.2019 г.

С уважением,

(Allkirjastatud digitaalselt)

Валерий Хаустов

Член правления