|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Bianka Makoid  Peipsiääre Vallavalitsus  vald@peipsivald.ee  Tartu mnt 4  Alatskivi alevik Peipsiääre vald, 60201, Tartumaa |  | Teie 25.03.2025 nr 9.3-2/25/2269-1 |
|  |  | Meie 11.06.2025 nr 9.3-2/25/2269-5 |
|  |  |  |
| Peipsiääre Vallavalitsus (registrikood 77000192; aadress Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald 60201 Tartumaa; telefon +372 58720355; e-post vald@peipsivald.ee) esindaja Bianka Makoid esitas taotluse hinnangu väljastamiseks seoses Anna Haava nim Pala Kooli lasteaia muutumisega alates 1.09.2025 uueks lasteasutuseks Peipsiääre Lasteaed (registrikood 77002096).  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus koolile;  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2  nõuded päevakavale;3,4  nõuded õppekorraldusele;3  nõuded toitlustamisele;5  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6  joogivee analüüsi tulemus;7  töötajate tervisetõendid;8  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Anna Haava nim Pala Kool lasteaed  Objekti aadress: Pala küla, Peipsiääre vald, Tartumaa  Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor, tel +372 5341 0225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 11.06.2025 kell 09:55 kuni 10:30  Kontrolli juures viibis Krista Vadi, majandusjuhataja, tel 53902950  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Maa-ala piiratud aiaga ja heakorrastatud.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel on hoonel kasutusluba olemas.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Kontrolli ajal esitati Inspecta Estonia OÜ valgustiheduse mõõtmise protokoll nr 213-22-231, 20.10.2022.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Kontrolli ajal esitati Majatehnik OÜ Katselabor ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass, töö nr 336-21, 02.06.2021.  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Mürataseme mõõtetulemusi ei esitatud kontrolli ajal, seega ei ole võimalik hinnata vastavust kehtestatud nõuetele. Kontrolli ajal oli rühmaruumides kuulda ventilatsioonist tulenevat müra.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Kontrolli ajal esitati OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse analüüsiakt TA24005336, 26.09.2024.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Lasteaiaruumid on ühekorruselises hoones ja planeeritud rühmi 3. Rühmaruumide mänguruumide pindala 53,1 – 53,5 m2 ja magamisruumide pindalad vahemikus 52,8 – 53,5 m2.  Kõikidel kolmel rühmal olid oma rühmaruumid, sh garderoob ja tualettruum. Mängu- ja magamisruumides olid olemas termomeetrid, aknad olid avatavad ja aknakatted olemas.  Sõimerühm: tualettruumis olemas 2 väikelaste potti ja 1 suurem pott, valamuid oli 3 väikelaste kõrgusel 1 kõrgemal, dušialus ja potiriiul. Laste pottide jaoks puudus erivalamu, nende pottide pesuks võetakse vesi dušiga ja sisu kallatakse wc-potti.  Noorem rühm: tualettruumis olemas 3 potti, 4 valamut ja dušialus. Käte pesemiseks oli kasutusel tükiseep.  Vanem rühm: tualettruumis olemas 3 potti, 4 valamut ja dušialus.  Lasteaial lisaks olemas saal, kus toimub võimlemine ja muusikatunnid.  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud. Lasteaia saab toidu lähedal asuva kooli köögist.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud 9 töötaja tervisetõendid.  ei -    Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: **Taotluse ja kontrolli raames on esitamata tehnoseadmete müratasemete mõõdistustulemused, mistõttu ei ole võimalik hinnata müratasemete vastavust kehtestatud nõuetele.**  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. | | |
| (allkirjastatud digitaalselt)  Janne Heinsaar  vaneminspektor (keskkonnatervis) |  | (allkirjastatud digitaalselt)  Bianka Makoid  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

   2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

   3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

   4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

   5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   10 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)