Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr. 12.5-8/25/12338-8**

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

[x]  hinnangu taotlus; planeeritakse korraga 5 klienti (päevane sotsiaalse rehabilitatsiooniteenus lastele ja täiskasvanutele)

**[ ]**  olemasoleva hinnangu muutmine

 (taotluse täpsustus)

[ ]  ...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: **Riera OÜ**

Isikukood/registrikood: **14029119**

Elukoht/asukoht: **Linnamäe tee 3, 13912 Tallinn**

Telefon: **53412247**  e-post: **irina@expogroup.ee**

Esindaja: **Irina Jevlanova, Riera OÜ juhatuse liige, 53412247,** **irina@expogroup.ee**

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

[ ]  nõuded toitlustamisele4,5,910

[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

[x]  joogivee analüüsi tulemus7,9,10

[x]  töötajate tervisetõendid8,9,10

[x]  ruumiplaan

[x]  kasutusluba

[x]  üürileping

 (muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** Riera OÜ pakub päevast sotsiaalse rehabilitatsiooniteenust –  füsioteraapia, tegevusteraapia, loovteraapia, muusikateraapia, psühholoogi-, logopeedi-, sotsiaaltöötaja- ja eripedagoogiteenus.

Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusel ja peamine kasutamise otstarve on tugikodu. Esmane kasutuselevõtu aasta on 2020.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Varsa tee 16-3, Liikva küla, Harku vald, 76921 Harjumaa.

 (ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** vaneminspektor Gea Metus, tel 5197 5317, gea.metus@terviseamet.ee

 (kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** “ 03 “ jaanuar 2025

kell 10.15 kuni 11.35

**Kontrolli juures viibis:**

Irina Jevlanova, Riera OÜ juhatuse liige, 53412247, irina@expogroup.ee

Janno Kell, SA Liikva Päikesekodu juhatuse liige, 504 3172, janno@liikvapaikesekodu.ee

 (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Maa-ala on valgustatud, haljastatud ja piirdeaiaga piiratud.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusel ja peamine kasutamise otstarve on tugikodu.

Hoonesse sissepääsul ja hoones on liikumispuudega inimeste liikumisvajadusega arvestatud: sissepääsul on pandus, trepil on mõlemal pool treppi käsipuu ning hoones on inva tualettruum. Hoone on ühekorruseline.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

[ ]  jah

[ ]  ei

Puuduvad andmed tehisvalgustuse tugevuse mõõdistuste kohta, seega pole võimalik hinnata selle vastavust nõuetele.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

AZF Labor OÜ 27.01.2021 Ventilatsiooni parameetrite mõõtetulemuste protokoll nr. 196-20A-2.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

AZF Labor OÜ 27.01.2021 Müra mõõtmise protokoll nr 196M/20A-2.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

[ ]  jah

[ ]  ei

Puuduvad andmed joogivee analüüsi tulemuste kohta, seega pole võimalik hinnata selle vastavust nõuetele.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Päevast rehabilitatsiooniteenust lastele ja täiskasvanutele planeeritakse osutada korraga kuni 5 kliendile. Varsa tee 16/3 hoone tubasid nr 15-19 kasutatakse teenuse osutamise kabinettidena, lisaks on olemas majandusruum (ruum nr 20) ja inva tualettruum pesemisvõimalusega (ruum nr 8). Kõik kabinetid on pindalaga 14 m2. Füsioteraapia kabinetis puudub valamu, kuid kohe kabineti ukse lähedal on tualettruum valamu ja pesemisvõimalusega.

Kõikidel pistikupesadel on sisseehitatud lapselukk ning kõikides kabinettides on valgust reguleerivad rulood. Igas kabinetis on võimalik reguleerida õhutemperatuuri.

Töötajate tööriietust/tänavariietust hoitakse kas majandusruumis kappides või kabinettide kappides.

Eripedagoogiteenust ja muusikateraapia teenust osutatakse ka grupiteenusena korraga kuni 5-le inimesele.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Kliendid viibivad päevasel rehabilitatsiooniteenusel lühiajaliselt (kuni 45 minutit), seega pole neile toitlustust ette nähtud.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

[ ]  jah

[ ]  ei

Objekti ülevaatuse ajal ei esitatud tervisetõendeid.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:** Tehnilisi vahendeid ei kasutatud.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Objekti ülevaatusel ei esitatud üürilepingut Riera OÜ ja SA Liikva Päikesekodu vahel.

[ ]  **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

[x]  **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Gea Metus/allkirjastatud digitaalselt/

 (nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** Irina Jevlanova

 (nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“

7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)