## Sheet1
Hinnapakkumuse maksumuse tabel
Hankija nimi | MTÜ Meremäe Vabatahtlikud Päästjad
Pakkuja nimi | Semuehitus OÜ
Riigihanke nimetus: | Meremäe vabatahtlike päästekomando hoone rekonstrueerimine
Nimetus | Maht | Ühik | Hind | Summa
EHITUSPROJEKTEERIMINE |  |  |  | 8430
Tarindid | Maht | Ühik | Hind | 865
Konstruktiivse osa joonised (vajadusel) | 1 | objekt | 865 | 865
Eriosade projekteerimine | Maht | Ühik | Hind | 7565
Küttesüsteemide põhiprojekt | 1 | objekt | 600 | 600
Veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekt | 1 | objekt | 650 | 650
Ventilatsioonisüsteemide põhiprojekt | 1 | objekt | 2260 | 2260
Tugevvoolu põhiprojekti | 1 | objekt | 620 | 620
Nõrkvoolu ja automaatika põhiprojekt | 1 | objekt | 2400 | 2400
Täitedokumentatsiooni vormistamine koos kasutusloa taotlemisega | 1 | objekt | 1035 | 1035
VÄLISRAJATISED |  |  |  | 51432.17
Ettevalmistus ja lammutus | Maht | Ühik | Hind | 20743.23
Ettevalmistustööd | 1 | obj. | 759.11 | 759.11
Hoonete ja rajatiste kaitse | 1 | töö | 0 | 0
Betoonpõrandate lammutamine hoones koos utiliseerimisega | 378 | m2 | 29.6161 | 11194.88
Puitpõrandate lammutamine hoones koos utiliseerimisega | 87 | m2 | 8.5282 | 741.95
Vaheseinte lammutamine hoones koos utiliseerimisega | 32 | m2 | 21.8566 | 699.41
Hooneosa eterniitkatuse lammutamine koos utiliseerimisega | 461 | m2 | 15.1301 | 6974.98
Ukse- ja aknaavade lammutus | 11 | m2 | 33.9 | 372.9
Hoonevälised ehitised | Maht | Ühik | Hind | 16829.23
Välistrepid | 1 | tk | 6269.5 | 6269.5
Varikatus välistrepi kohale (joonisel puudu) | 8 | m2 | 216.8775 | 1735.02
Välisuste esised betoonplatsid | 70 | m2 | 85.9539 | 6016.77
Septiku paigaldus 6m3 vastavalt tootja paigaldusjuhendile | 1 | tk | 2807.94 | 2807.94
Välisvõrgud | Maht | Ühik | Hind | 4173.15
Väliskanalisatsiooni paigaldus 160mm, koos kaevudega | 23 | jm | 114.05 | 2623.15
Imbala ja torustiku rajamine killustiku sisse | 40 | m2 | 27.5 | 1100
Välivalgus fassaadil, uste kohal | 1 | kompl | 450 | 450
Kaeved maa-alal | Maht | Ühik | Hind | 1997.25
Platside alused väljakaeved | 32 | m3 | 20 | 640 | välisuste aluste väljakaeveid ei saa teise etappi panna kui betoonplatsid I etapis ära rajatakse
Sokli lahti kaevamine | 61 | m3 | 22.25 | 1357.25
Maa-ala pinnakatted | Maht | Ühik | Hind | 7215.17
Haljastuse taastamine | 120 | m2 | 3.32 | 398.4
Betoonplatsi killustikalused | 16 | m3 | 50 | 800
Välisuste esised betoonplatsid 150mm | 70 | m2 | 85.9539 | 6016.77
Väikeehitised maa-alal | Maht | Ühik | Hind | 474.14
Lipuvarda hoidja paigaldus fassaadile | 1 | tk | 93.95 | 93.95
Lipumasti paigalduseks betoonaluse rajamine | 1 | tk | 380.19 | 380.19
ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 126959.26
Rostvärgid ja taldmikud | Maht | Ühik | Hind | 9893.08
Sokli tagasitäited tihendatud liivaga | 58 | m3 | 22.19 | 1287.02
Betoonpandus 800mm sokli äärde | 32 | m2 | 54.2103 | 1734.73
Sokli hüdroisolatsioon | 72 | m2 | 15.04 | 1082.88
Sokli soojustamine 100mm | 105 | m2 | 17.02 | 1787.1
Sokli soojustuse katmine tsementplaadiga 10mm | 55 | m2 | 72.7518 | 4001.35
Aluspõrandad | Maht | Ühik | Hind | 52200.89
Põrandate killustikalused 200mm | 78 | m3 | 53.5308 | 4175.4
Garaaži lihvitud betoonpõrand 150mm, arm 10, 150x150 | 244 | m2 | 71.0679 | 17340.56
Lihvitud betoonpõrandad 100mm, arm 8, 2002x200 | 222 | m2 | 41.732 | 9264.5
Välisuste alla tsingitud 50x50 vinklite paigaldus | 35 | jm | 76.726 | 2685.41
Sammumüraplaat 50mm koos paigaldusega | 99 | jm | 24.49 | 2424.51
100 mm XPS 300 paigaldus põranda perimeetril garaažis | 35 | m2 | 19.19 | 671.65
200 mm EPS 120 põranda soojustus | 131 | m2 | 10.13 | 1327.03
Kile paigaldus, min 0,2mm | 466 | m2 | 2.1 | 978.6
Vuukide lõikamine 4x4m | 248 | m2 | 1.37 | 339.76
Remondikanali ehitus (pikkus 12000mm, laius 800mm, sügavus 1200mm) | 9.6 | m2 | 1353.4865 | 12993.47
Kandvad ja välisseinad | Maht | Ühik | Hind | 64417.13
Akna- ja ukseavade kinni ladumine | 15 | m2 | 124.1047 | 1861.57
Rajatavate ja olemasolevate tõstuste avadele 100x100 vinklitega raamide rehitus. Vinklid nii sise- kui välisseina pinnas ja peavad olema omavahel seotud. Silikaatseina tugevdamiseks ava parimeetril. | 116 | jm | 46.9321 | 5444.12
50x100 mm, s600, roovituse paigaldus vinklitega olemasoleva silikaadile | 371 | m2 | 30 | 11130
Välisseinte soojustamine 100mm PIR. Vuugid teibitud | 371 | m2 | 30 | 11130
Distantsliistu paigaldus 32x100 | 371 | m2 | 4 | 1484
Marmoroc roovi paigaldus vastavalt tootja paigaldusjuhendile | 371 | m2 | 24 | 8904
Marmoroc kivi paigaldus koos plekkidega nurga ja akna pale plekkidega (Kivi toon hele ja tume hall) | 371 | m2 | 65.34 | 24241.14
Aknaplekkide paigaldus | 15 | jm | 14.82 | 222.3
Trepielemendid | Maht | Ühik | Hind | 448.16
Käsipuude paigaldus sisetrepil, (kahe toru piire) | 1 |  | 448.16 | 448.16
FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 67771.5489
Aknad | Maht | Ühik | Hind | 7819.29
Puidust aknalauad koos paigaldusega | 15 | jm | 65.35 | 980.25
Puitaknad karastatud klaasiga, väljast värvitud | 1.6 | m2 | 401.65 | 642.64
PVC aknad, 3k paketiga | 28 | m2 | 221.3 | 6196.4
Välisuksed ja väravad | Maht | Ühik | Hind | 21936.5
Lukustus ja varustus (sarjasüdamikud) | 1 | objekt | 1500 | 1500
Terasuksed 1200X2100 koos liistudega | 1 | tk | 821.5 | 821.5
Tõstanduksed käiguuksega, automaatikaga (kõik paneelid maksimaalselt akendega ja madala lävepakuga), 2900x3700mm | 2 | tk | 2834 | 5668
Tõstanduksed automaatikaga (kõik paneelid maksimaalselt akendega), 2900x3700mm | 1 | tk | 2599 | 2599
Tõstanduksed automaatikaga (kõik paneelid maksimaalselt akendega), 4100x4900mm | 2 | tk | 5674 | 11348
Piirded ja käiguteed | Maht | Ühik | Hind | 1599.58
Käiguteede rajamine püüningule h=500mm, laiusega 600mm | 22 | jm | 25.14 | 553.08
Välistrepi r/v terasest piire | 9.1 | jm | 115 | 1046.5
Katusetarindid | Maht | Ühik | Hind | 36416.1789
Hooneosa eterniitkatuse lammutamine koos utiliseerimisega | 451 | m2 | 15.1301 | 6823.6789
Kandekonstruktsiooni tugevdamine | 471 | m2 | 2.5557 | 1203.72
Aluskatte paigaldamine | 471 | m2 | 1.5 | 706.5
Distantsliist 32mm | 471 | m2 | 3.36 | 1582.56
Alusroovituse paigaldus 50x100 vastavalt eterniiti paigaldusjuhendile | 471 | m2 | 8.97 | 4224.87
Asbestivaba eterniitplaadi paigaldus, h hall | 471 | m2 | 14.7955 | 6968.69
Pööningu soojustamine tsellu-puistevillaga 500mm | 205 | m3 | 36.5 | 7482.5
Puistevillale tuulesuunajate ehitus 2m ulatuses räästaast sarikate vahele tuuletõkkeplaadiga 13mm | 54 | m2 | 30.18 | 1629.72
Räästakastide ehitus, rääastakasti laius 800mm fassaadi viimistlusmaterjalist. | 64 | m2 | 48.3286 | 3093.03
Sadeveesüsteem | 98 | jm | 27.5603 | 2700.91
RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 54734.53
Vaheseinad | Maht | Ühik | Hind | 10494.09
Laotud vaheseinad | 56 | m2 | 51.7232 | 2896.5
Siseaknad EI30 | 10.4 | m2 | 730.5375 | 7597.59
Siseuksed | Maht | Ühik | Hind | 6932.83
Terasuks 1950x1900, EI30, kahepoolne | 1 | tk | 940.2 | 940.2
Terasuks 900x2100, EI30 | 1 | tk | 489.65 | 489.65
Terasuks 1500x2000, EI30, kahepoolne | 1 | tk | 873.78 | 873.78
Terasuks 700x2100, EI30 | 1 | tk | 445.55 | 445.55
Teras siseuks 650x2100, | 1 | tk | 420.45 | 420.45
Teras siseuks 800x2100 | 1 | tk | 436.2 | 436.2
Teras siseuks 1000x2100 | 1 | tk | 477.15 | 477.15
Teras siseuks 700x1900 | 1 | tk | 449.85 | 449.85
Lukustus ja varustus | 1 | tk | 2000 | 2000
Sulgurid | 1 | objekt | 400 | 400
Siseseinte pinnakatted | Maht | Ühik | Hind | 18596.84
Garaaži osa siseseinte puhastamine lahtisest värvist ja krohvist | 334 | m2 | 2.32 | 774.88
Garaaži osa siseseinte pinna krohviparandused ja värvimine heledas toonis 2x. | 334 | m2 | 13.69 | 4572.46
Olmeruumide olemasolevate seinte puhastamine lahtisest värvist ja krohvist | 383 | m2 | 2.32 | 888.56
Olmeruumide olemasolevate seinte tasandamine ja värvimine | 383 | m2 | 13.69 | 5243.27
Olmeruumide siseseinte krohvimine 10 mm | 68 | m2 | 10.35 | 703.8
Olmeruumide siseseinte tasandus ja värmimine | 68 | m2 | 12.45 | 846.6
Siseseinte plaatimine (plaat hinnas kuni 15€/m2) | 51 | m2 | 25.57 | 1304.07
Sauna seinte ehitus (50mm PIR, roovitus 25mm, termotöödeldud laudis) | 22 | m2 | 175 | 3850
Plaatseinte alune hüdroisolatsioon | 40 | m2 | 10.33 | 413.2
Lagede pinnakatted |  |  |  | 11504.06
Olemasolevate betoonlagede puhastamine lahtisest materjalist | 532 | m2 | 2.7 | 1436.4
Betoonlagede tasandus ja parandustööd | 494 | m2 | 2.16 | 1067.04
Betoonlagede värvimine 2x | 494 | m2 | 13.45 | 6644.3
Ripplagede paigaldus | 32 | m2 | 26.76 | 856.32
Saina osa puitlagi h=2250 (lae talad, 60mm PIR, roovitus 25mm, termotöödeldud laud | 6 | m2 | 250 | 1500
Treppide pinnakatted | Maht | Ühik | Hind | 1601.28
Astmete tasandus sisetrepil koos kõrguste ühtlustamisega | 16 | m2 | 42.06 | 672.96
Astmete plaatkatted | 16 | m2 | 58.02 | 928.32
Põrandad ja põrandakatted | Maht | Ühik | Hind | 5605.43
Põrandate plaatkatted (plaat hinnas kuni 15 €/m2) | 17 | m2 | 26.72 | 454.24
Põrandate hüdroisolatsioon | 17 | m2 | 13.38 | 227.46
Betoonpõrandatele pulber-pinnakõvendi paigaldus | 385 | m2 | 3.79 | 1459.15
Puitpõrandad (16mm parkett) | 25 | m2 | 138.5832 | 3464.58
TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 104088.17
Veevarustus ja kanalisatsioon | Maht | Ühik | Hind | 15016.67
Veevarustus | 1 | objekt | 4520 | 4520
Kanalisatsioon | 1 | objekt | 4400 | 4400
Sanitaartehnika seadmed | 1 | objekt | 2200 | 2200
Garaaži põrandale 100mm rennide paigaldus | 31 | jm | 118.2797 | 3666.67
Isolatsioonid | 1 | objekt | 230 | 230
Küte, ventilatsioon ja jahutus | Maht | Ühik | Hind | 64100
Küttetorustikud | 1 | objekt | 8400 | 8400
Põrandaküttetorustiku paigaldus | 235 | m2 | 20 | 4700
Küttekalorifeelide paigaldus garaažiosas | 1 | objekt | 9000 | 9000
Vesi-õhk soojuspumba paigaldus koos automaatikaga, sh kaugjälgimine ja juhtimine | 1 | objekt | 15000 | 15000
Ventilatsiooniseadmed koos automaatikaga, ka CO2 andurid | 1 | objekt | 9000 | 9000
Ventilatsioonitorustikud | 1 | objekt | 17000 | 17000
Isoleerimised | 1 | objekt | 1000 | 1000
Tuletõrjevarustus | Maht | Ühik | Hind | 442.5
Tulekustutid 6kg pulber koos paigaldusega | 10 | tk | 44.25 | 442.5
Tugevvoolupaigaldis | Maht | Ühik | Hind | 15094
Elektri peajaotussüsteemid | 1 | objekt | 1550 | 1550
Kaabliteed | 1 | objekt | 1200 | 1200
Kaabeldus (pinnapealne torus, olmeosas süvistatud) | 1 | objekt | 3800 | 3800
Valgustussüsteemid | 1 | objekt | 3620 | 3620
Installatsioonimaterjalid | 1 | objekt | 1174 | 1174
Piksekaitse ja maandus | 1 | objekt | 3750 | 3750
Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika | Maht | Ühik | Hind | 9435
Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid | 1 | objekt | 1800 | 1800
Valveseadmete paigaldus | 1 | objekt | 1400 | 1400
Videovalve (garaaž+välisperimeeter) | 1 | objekt | 3900 | 3900
ATS süsteemid | 1 | objekt | 2335 | 2335
EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD |  |  |  | 3450.1
Ajutised ehitised ehitusplatsil | Maht | Ühik | Hind | 3450.1
Soojakud ja olmeruumid | 6 | kuu | 366.8333 | 2201
Tellingud, lavad, tõstukid | 1 | objekt | 1249.1 | 1249.1
EHITUSPLATSI ÜLDKULUD |  |  |  | 79459.27
Juhtimiskulud | Maht | Ühik | Hind | 77789.27
ITP palgad | 6 | kuu | 5646 | 33876
Kontori ülalpidamiskulud | 6 | kuu | 3000 | 18000
Valve | 6 | kuu | 25 | 150
Sidekulud | 6 | kuu | 100 | 600
Trasnpordikulud | 6 | kuu | 3046.15 | 18276.9
Ehitusplatsi korrashoid/prügivedu | 6 | kuu | 373.7267 | 2242.36
Ehitusaegne elektrikulu | 6 | kuu | 650 | 3900
Lõppkoristus | 490 | m2 | 1.5184 | 744.01
Lepingu erikulud | Maht | Ühik | Hind | 1670
Ehitustööde CAR kindlustus, ka garantiiperiood | 1 | objekt | 1670 | 1670
|  | I etapi hind kokku |  | 342399.2589
75327.837
417727.0959
|  | II etapi hind kokku |  | 108431.29 | rida 50 oli valemist väljas
23854.8838
132286.1738
|  | III etapi hind kokku |  | 45494.5
10008.79
55503.29
|  | KOKKU |  | 496325.0489
|  | KM 22% |  | 109191.5108
|  | SUMMA |  | 605516.5597
Märkused:
Tellija jätab endale võimaluse teostada töid etapiti, sealjuures määramata etappide järjekorda, kas ühe või mitme etapi summana sihthinna piires.