|  |
| --- |
|  |
| Tatiana Panichkina Toetuskeskus Meiela MTÜ meiela@meiela.ee Liiva 21 65609, Võru linn  |  | Teie 16.05.2025 nr 9.3-2/25/4179-1  |
| Meie 30.05.2025 nr 9.3-2/25/4179-2  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt MTÜ Toetuskeskus Meiela (Liiva 21, Võru) |  |  |
| **MTÜ Toetuskeskus Meiela** (registrikood **80263015**; aadress Liiva 21, Võru linn, 65609 Võru maakond; telefon +372 **5126696**; e-post **meiela@meiela.ee**) esindaja **Tatiana Panichkina** esitas taotluse hinnangu väljastamiseks päeva- ja nädalahoiuteenusele. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[x]  hinnangu taotlus; [ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: MTÜ Toetuskeskus Meiela Objekti aadress: Liiva 21, Võru linnAmetniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 29.05.2025 kell 10:00 kuni 10:20. Kontrolli juures viibis Tatiana Panichkina, tegevjuht, tel +372 515 4418KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – hoone piiratud aiaga, maa-ala heakorrastatud, haljastatud ja valgustatud. Olemas võimalused värskes õhus viibimiseks. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Ehitisregistri andmetel hoonel kasutusluba olemas. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud MHV Elektrikontroll OÜ valgustustiheduse mõõtmise aruanne nr VA2012006, 02.12.2020. [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud Amecon OÜ õhuhulkade mõõteprotokoll, töö nr 200863, 11.12.2020. [ ]  ei - Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud Amecon OÜ tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused, töö nr 200867, 16.12.2020. [ ]  ei - Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud Terviseamet Tartu labor vee analüüsi katseprotokoll nr TL2020/V3387B, 10.12.2020. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Teenuse osutamise ruumid asuvad hoone esimesel korrusel. Klientidele olemas 4 magamistuba, neist 1 kahekohaline, teised ühekohalised ning lisaks vajadusel kasutada elutoas asuv diivan. Kõik teenusel olijad majutust ei vaja. Klientidele olemas 2 tualettruumi, üks neist koos dušinurgaga. Pesu pesemine toimub kohapeal. Ühisteks tegevusteks eraldi ruum. [ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ei kontrollitud.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Kontrolli ajal oli töötajaid 5, kõigi tervisetõendid esitatud. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Heinsaarvaneminspektor (keskkonnatervis) | Tatiana Panichkina Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)