|  |
| --- |
|  |
| Kati Arkman-Prükk Värska Südamekodu OÜ varska@sudamekodud.ee Saatse kool, Saatse külaSetomaa vald, 64037, Võru maakond  |  | Teie 26.02.2025 nr 9.3-2/25/1477-1  |
| Meie 27.03.2025 nr 9.3-2/25/1477-4  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt |  |  |
| **Värska Südamekodu OÜ** (registrikood **12644292**; aadress Saatse kool, Saatse küla, Setomaa vald, Võrumaa 64037; telefon (+372) **+372 5813 1506**; e-post **varska@sudamekodud.ee**) esindaja **Kati Arkman-Prükk** esitas olemasoleva terviseohutuse hinnangu muutmise taotluse üldhooldusteenuse kohtade arvu suurendamiseks. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus; [x]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Värska Südamekodu OÜ Objekti aadress: Saatse kool, Saatse küla, Setomaa vald, Võrumaa 64037Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 27.03.2025 kell 09:50 kuni 11:00 Kontrolli juures viibis Kati Arkman-Prükk, juhataja, tel +372 5813 1506KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – Maa-ala heakorrastatud ja piiratud aiaga. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Ehitisregistri andmetel hoone kasutusel. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah –[x]  ei - Esitatud AS ELWO valgustustiheduse mõõteprotokoll nr 3533, 20.10.2010. Mõõtetulemuste kohaselt ei vasta valgustus nõuetele magamistubades nr 148, 160, 227, 229, 210 ja duširuumis nr 250. **Kontrolli ajal selgus, et ruumide valgustus on väljavahetatud, seega esitatud mõõteprotokoll ei kajasta hetke olukorda ja peale vahetust ei ole uusi valgustustiheduse mõõdistusi teostatud.** Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - **Ventilatsiooni õhuvahetuse mõõtetulemused esitamata.**Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - **Tehnoseadmete müratasemete mõõtetulemused esitamata.**Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud Icosagen katseprotokoll nr 25-1207V, 20.03.2025. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Taotlusega lisandub 2 ühekohalist magamistuba: ruum nr 245 (endine ravimite ruum) pindalaga 11.8 m2 ja ruum nr 205 (endine juhataja kabinet) pindalaga 10.4 m2. Ruumid olid vastavalt sisustatud.[ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ei kontrollitud.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [x]  ei - Esitatud 15 töötaja tervisetõendid, ühe töötaja oma oli töötervishoiu kontrollitulemuse dokument.Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: **Hinnangu väljastamiseks vajalik esitada uued tehisvalgustuse mõõtetulemused, sundventilatsiooni õhuvahetuse ja tehnoseadmete müratasemete mõõtetulemused ning 1 töötaja tervisetõend.**Lõppjäreldus:[ ]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [x]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Kati Arkman-PrükkTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)