## KATEGOORIA 1 MEDITSIINISEADMED
Toodete nimekiri ja pakkumuse vorm
Kasutatakse vastavalt pakutud hanke osale, mittevajalikke ridasid ei ole lubatud kustutada
! Nimetatud hooldustööde sagedused ja tööde kirjeldused on eeldatavad, töid tuleb teostada nii, et nende alusel oleks saavutatud eesmärk, mis on igal ajahetkel kasutusvalmis ja töökorras seade või varustus
Pakkuja nimi: Altexmed OÜ
Pakkuja registrikood 12864272
PAKKUMUS
Tootegrupi hanke osa nr | Toote nimetus/AX kood | Tootja | Mudel | Seeria nr | Kogus | Hooldustööd/ Sagedus | Tootegrupp | Hooldustööde loetelu, kohustuslikult vahetatavad varuosad/tarvikud | Ühe ühiku ühe korra hoolduse maksumus km-ta * | Hoolduse maksumus kokku km-ta
II TG | Sisustus- ja abivahendid (osa 1-39)
17 | Destillaator | ELGA | Purelab option S/15 | Os07A192118BP | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ABIVAHENDID |  | 300 | 300
20 | Mazaasitool/31965502 | PANASONIC | EP-MA59 | K400-100000005488 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ABIVAHENDID |  | 600 | 600
21 | Soolapiserdaja | MIRA | 10/250 | - | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ABIVAHENDID |  | 300 | 300
II TG | Laboriseadmed (osa 209-227) | [8 empty] | 0
228 | Miridon pinnasvee puhastussüsteem/20927802 | MIRIDON | EKV MKI | EKV2JV.REM.22306209 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | LABORISEADMED |  | 2000 | 2000
II TG | Sterilisatsioonivahendid (osa 228-250) | [8 empty] | 0
228 | Autoklaav/10058202 | GETTINGE | K3 | 54723450, 06042468, 06042479, 5472345 | 4 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | STERILISATSIOONIVAHENDID |  | 600 | 2400
230 | Autoklaav/20370403 | MELAG | VACUCLAV 31B+ | 201831-B1640, 201831-B1639, 201731-B1541 | 3 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | STERILISATSIOONIVAHENDID |  | 600 | 1800
231 | Autoklaav/20370402 | MELAG | VACUCLAV 43B+ | 1243-B1291, 1243-B1292 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | STERILISATSIOONIVAHENDID |  | 600 | 1200
234 | Autoklaav/10027649 | LINDEN | 2/5TH005411 | 1065/B, 1080/B, 1027/B | 3 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | STERILISATSIOONIVAHENDID |  | 600 | 1800
249 | Autoklaav | GETTINGE | HS22 K5 | 6172631 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | STERILISATSIOONIVAHENDID |  | 600 | 600
II TG | Õppevahendid (osa 251-261) | [8 empty] | 0
256 | Plasmasulatusvann/33080201 | HELMER | QUICKTHAW | 2082300, 2082301 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ÕPPEVAHENDID |  | 400 | 800
261 | Külmkompressiooni seade kotiga/33830001 | MEDPOINT | CRYOPUSH |  | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FÜSIOTERAAPIA SEADMED |  | 300 | 300
* Hoolduse hind peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalikud korralise hoolduse teostamiseks, seal hulgas kulutarvikuid, mis kasutatakse ära hoolduse teostamise käigus ja kohustuslikult vahetatavaid varuosi/tarvikuid mille kasutamine/vahetamine on ette nähtud tootja poolt, märgistust ja transporti seadme asukohta, kus see teada on | [9 empty] | 12100

## KATEGOORIA 2 RÖNTGENSEADMED
Toodete nimekiri ja pakkumuse vorm
Kasutatakse vastavalt pakutud hanke osale, mittevajalikke ridasid ei ole lubatud kustutada
! Nimetatud hooldustööde sagedused ja tööde kirjeldused on eeldatavad, töid tuleb teostada nii, et nende alusel oleks saavutatud eesmärk, mis on igal ajahetkel kasutusvalmis ja töökorras seade või varustus
Pakkuja nimi: Altexmed
Pakkuja registrikood 12864272
PAKKUMUS
II TG | Röntgenseadmed (osa 1-10 ) | Tootja | Mudel | Seeria nr | Kogus | Hooldustööd/ Sagedus | Tootegrupp | Hooldustööde loetelu, kohustuslikult vahetatavad varuosad/tarvikud | Ühe ühiku ühe korra hoolduse maksumus km-ta * | Hoolduse maksumus kokku km-ta
3 | Röntgen (seadmete hooldustöid tuleb teostada seadmete asukohas) | TROPHY RADIOLOGIE | TROPHY IRIX 70 | SKXA194 1.JVBr Tapa, TaP meditsiinigrupp | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. Elektriohutuse kontroll, funktsionaalsuse kontrol,vastavalt tehasepoolsele juhendile SL059/09-98LK30-34 | RADIOLOOGIASEADMED |  | 800 | 800
4 | Röntgen (seadmete hooldustöid tuleb teostada seadmete asukohas) | TROPHY RADIOLOGIE | TROPHY IRIX 70 | SKXA193 1.JVBr Jõhvi meditsiinigrupp | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. Elektriohutuse kontroll, funktsionaalsuse kontrol,vastavalt tehasepoolsele juhendile SL059/09-98LK30-34 | RADIOLOOGIASEADMED |  | 750 | 750
8 | Röntgen (seadmete hooldustöid tuleb teostada seadmete asukohas) | CARESTREAM | CS2100 | FHXO055 Merevägi, Tallinn Tööstuse 54 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. Elektriohutuse kontroll, funktsionaalsuse kontrol,vastavalt tehasepoolsele juhendile SL059/09-98LK30-34 | RADIOLOOGIASEADMED |  | 650 | 650
* Hoolduse hind peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalikud korralise hoolduse teostamiseks, seal hulgas kulutarvikuid, mis kasutatakse ära hoolduse teostamise käigus ja kohustuslikult vahetatavaid varuosi/tarvikuid mille kasutamine/vahetamine on ette nähtud tootja poolt, märgistust ja transporti seadme asukohta, kus see teada on | [9 empty] | 2200

## KATEGOORIA 3 HAMBARAVISEADMED
Toodete nimekiri ja pakkumuse vorm
Kasutatakse vastavalt pakutud hanke osale, mittevajalikke ridasid ei ole lubatud kustutada
! Nimetatud hooldustööde sagedused ja tööde kirjeldused on eeldatavad, töid tuleb teostada nii, et nende alusel oleks saavutatud eesmärk, mis on igal ajahetkel kasutusvalmis ja töökorras seade või varustus
Pakkuja nimi: Altexmed
Pakkuja registrikood 12864272
PAKKUMUS
Tootegrupi hanke osa nr | Toote nimetus/AX kood | Tootja | Mudel | Seeria nr | Kogus | Asukoht | Hooldustööd/ Sagedus | Tootegrupp | Hooldustööde loetelu, kohustuslikult vahetatavad varuosad/tarvikud | Ühe ühiku ühe korra hoolduse maksumus km-ta * | Hoolduse maksumus kokku km-ta
IIITG | II tootegrupp HAMBARAVISEADMED (osa 1-19)
IIITG | Kategooria 2 hambaraviseadmed | [8 empty] | 0 | 0
5 | Hambaraviseade (seadmete hooldustöid tuleb teostada seadmete asukohas) | KAVO | 1058 S LIFE | 10207713 | 1 | 2.JVBr Võru Kose tee 3A | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | HAMBARAVISEADMED | Elektriohutuse kontroll, funktsionaalsuse kontrol,vastavalt tootjatehase poolt reglementeeritud hooldus 1.001.6806 En 07/03-02 en, | 1350 | 1350
11 | Hambakivi eemaldaja/20370902 | EMS | PIEZON 250 |  | 2 | - | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | HAMBARAVISEADMED | Funktsionaalsuse kontrol,vastavalt tootjatehase poolt reglementeeritud hooldus YZB/SWI 0288-2016 | 300 | 600
13 | Hambaröntgeni võtete digitaliseerimisseade | CARESTREAM DENTAL | CS7600 | CICA038 | 1 | 1.JVBr Jõhvi meditsiinigrupp | Hooldus ja/või remont tellitakse vajadusel, halli lahtrisse märkida JAH/EI - kas pakkuja on vajadusel võimeline seadet hooldama/remontima | HAMBARAVISEADMED | JAH | 500 | 500
14 | Hambaröntgeni võtete digitaliseerimisseade | CARESTREAM DENTAL | CS7600 | CICA052 | 1 | Merevägi, Tallinn Tööstuse 54 | Hooldus ja/või remont tellitakse vajadusel, halli lahtrisse märkida JAH/EI - kas pakkuja on vajadusel võimeline seadet hooldama/remontima | HAMBARAVISEADMED | JAH | 500 | 500
15 | Hambaröntgeni võtete digitaliseerimisseade | CARESTREAM DENTAL | CS7601 | CICA057 | 1 | 1.JVBr Tapa, TaP meditsiinigrupp | Hooldus ja/või remont tellitakse vajadusel, halli lahtrisse märkida JAH/EI - kas pakkuja on vajadusel võimeline seadet hooldama/remontima | HAMBARAVISEADMED | JAH | 500 | 500
16 | JuurekanAli pikkuse mõõtja/20385701 | DENTSPLY SIRONA | PROPEX II |  | 1 | - | Hooldus ja/või remont tellitakse vajadusel, halli lahtrisse märkida JAH/EI - kas pakkuja on vajadusel võimeline seadet hooldama/remontima | HAMBARAVISEADMED | JAH | 400 | 400
17 | Juurekanli raviseade/21803301 | KERR | ELEMENTS FREE |  | 1 | - | Hooldus ja/või remont tellitakse vajadusel, halli lahtrisse märkida JAH/EI - kas pakkuja on vajadusel võimeline seadet hooldama/remontima | HAMBARAVISEADMED | JAH | 400 | 400
18 | Juurekanali pikkuse mõõtja/ | DENTSPALY SIRONA | X-SAMRT IQ | 402001578 | 1 | - | Hooldus ja/või remont tellitakse vajadusel, halli lahtrisse märkida JAH/EI - kas pakkuja on vajadusel võimeline seadet hooldama/remontima | HAMBARAVISEADMED | JAH | 400 | 400
* Hoolduse hind peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalikud korralise hoolduse teostamiseks, seal hulgas kulutarvikuid, mis kasutatakse ära hoolduse teostamise käigus ja kohustuslikult vahetatavaid varuosi/tarvikuid mille kasutamine/vahetamine on ette nähtud tootja poolt, märgistust ja transporti seadme asukohta, kus see teada on | [10 empty] | 4650