## Üld- ja doosiandmed
Lugupeetud tervishoiuteenuse osutaja! See on patsiendidooside esitamise lihtsustamiseks loodud Exceli töövihik, mis koosneb erinevatest töölehtedest: Üld- ja doosiandmed - üldinfo, asutuse andmed, doosiandmete mediaanväärtused - kohustuslikuks täitmiseks. Töölehed 1-9 - mediaanväärtuste arvutamiseks ning valimite korrektsuse kontrollimiseks, olles abivahendiks, mida asutus võib täita, kuid ei ole kohustuslik, kui kasutatakse muud meetodit. Viimane leht (Ripploend) on tehniliseks otstarbeks ning seda ei pea täitma. Värvikood: valgel taustal väljad - vabad tekstiväljad, mis peab täitma; hallil taustal väljad - ripploendist tuleb valida sobiva; rohelisel taustal väljad - automaatselt täituvad (ei pea ise midagi sisestama), sinisel taustal väljad - automaatselt täituvad mediaanväärtused, mis tuleb üle kanda vastavasse lahtrisse käesolevas üld- ja doosiandmete tabelis. Kui väljale sisestatav väärtus läheb punaseks, siis ei sobi sellise parameetriga patsient valimisse ja tuleb leida tema asemele valimisse sobiv patsient. Kui keskmise kaalu number läheb punaseks, siis see ei vasta valimi parameetritele, ning tuleb korrigeerida valimi vastavalt nõudmistele. Läbivalgustuse kestuse aega palume kirja panna tt:mm:ss vormis, lahtrid on ka vastavalt seadistatud. NB! Kopsuarterite kompuutertomograafia-angiograafia uuringu andmete kogumine ja edastamine ei ole kohustuslik!
Tervishoiuteenuse osutaja: |  |  |  | Rakvere Haigla AS
Andmete kogumise eest vastutava isiku nimi: |  |  |  | Doris Tomson
Kontakt e-mail: |  |  |  | Doris.Tomson@rh.ee
DAP-näidiku kalibreerimise eest vastutava meditsiinifüüsika eksperdi nimi ja kontakt e-mail: |  |  |  | Kalle Kepler, kalle.kepler@radexpert.ee
Röntgenülesvõte rindkerest (PA). Iga röntgenseadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Pildiretseptori liik | Valimi keskmine kaal (kg) |  | Doospindala (DAP) Mediaanväärtus |  | Ühik | Naha sisenddoos(ESD) Mediaanväärtus |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | Philips, DigitalDiagnost 3, SN 12000131, 2012 | digitaalne | [8 empty] | Ei saanud valimit kokku
Seade 2 | Philips, Bucky Diagnost TH2, SN 0000262/959057, 2000 | fosfoorplaat | [8 empty] | Ei saanud valimit kokku
Seade 3
Seade 4
Seade 5
Röntgenülesvõte nimmelülidest (AP). Iga röntgenseadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Pildiretseptori liik | Valimi keskmine kaal (kg) |  | Doospindala (DAP) Mediaanväärtus |  | Ühik | Naha sisenddoos(ESD) Mediaanväärtus |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | Philips, DigitalDiagnost 3, SN 12000131, 2012 | digitaalne | [8 empty] | Ei saanud valimit kokku
Seade 2 | Philips, Bucky Diagnost TH2, SN 0000262/959057, 2000 | fosfoorplaat | [8 empty] | Ei saanud valimit kokku
Seade 3
Seade 4
Seade 5
Röntgenülesvõte nimmelülidest (LAT). Iga röntgenseadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Pildiretseptori liik | Valimi keskmine kaal (kg) |  | Doospindala (DAP) Mediaanväärtus |  | Ühik | Naha sisenddoos(ESD) Mediaanväärtus |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | Philips, DigitalDiagnost 3, SN 12000131, 2012 | digitaalne | [8 empty] | Ei saanud valimit kokku
Seade 2 | Philips, Bucky Diagnost TH2, SN 0000262/959057, 2000 | fosfoorplaat | [8 empty] | Ei saanud valimit kokku
Seade 3
Seade 4
Seade 5
Mammograafia ülesvõte kraniokaudaal (CC) ja põikisuunas (MLO). Iga röntgenseadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) patsiendi doosid, kelle rinna paksus põikisuunas (MLO) jääb vahemikku 4.0 kuni 6.0 cm. Valimi keskmine rinnanäärme paksus peab olema 5.0 ± 0.5 cm
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Pildiretseptori liik | Valimi keskmine rinnapaksus põikisuunas (MLO) (cm) |  | MGD - keskmine rinnanäärmedoos CC - kraniokaudaal suunas |  | MGD - keskmine rinnanäärmedoos MLO - põikisuunas |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | [9 empty] | Ei teostata
Seade 2
Seade 3
Seade 4
Seade 5
Peaaju kompuutertomograafia natiivis. Iga seadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Kompuutertomograafia volumeetriline doosiindeks (CTDIvol). Mediaanväärtus |  | Ühik | Doospikkus (DLP). Mediaanväärtus |  |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | GE Hangwei Medical Systems, Revolution EVO, SN CBCGG1900043HM, 2019 | 44.5 |  | mGy | 816.5 |  |  | mGy*cm
Seade 2
Seade 3
Seade 4
Seade 5
Kompuutertomograafia-angiograafia kaelapiirkonna ja Willis'i ringi arteritest. Iga seadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Kompuutertomograafia volumeetriline doosiindeks (CTDIvol). Mediaanväärtus |  | Ühik | Doospikkus (DLP). Mediaanväärtus |  |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | GE Hangwei Medical Systems, Revolution EVO, SN CBCGG1900043HM, 2019 | 6.66 |  | mGy | 248.5 |  |  | mGy*cm
Seade 2
Seade 3
Seade 4
Seade 5
Kopsuarterite kompuutertomograafia-angiograafia. Iga seadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Valimi keskmine kaal (kg) | Kompuutertomograafia volumeetriline doosiindeks (CTDIvol). Mediaanväärtus |  |  | Ühik | Doospikkus (DLP). Mediaanväärtus |  |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | GE Hangwei Medical Systems, Revolution EVO, SN CBCGG1900043HM, 2019 | [9 empty] | Ei saanud valimit kokku
Seade 2
Seade 3
Seade 4
Seade 5
Kõhu-vaagna kompuutertomograafia kontrastainega. Iga seadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Valimi keskmine kaal (kg) | Kompuutertomograafia volumeetriline doosiindeks (CTDI). Mediaanväärtus |  |  | Ühik | Doospikkus (DLP). Mediaanväärtus |  |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | GE Hangwei Medical Systems, Revolution EVO, SN CBCGG1900043HM, 2019 | 68.7 | 8.11 |  |  | mGy | 434 |  |  | mGy*cm
Seade 2
Seade 3
Seade 4
Seade 5
Koronarograafia. Iga röntgenseadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 65-95 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 80 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Valimi keskmine kaal (kg) | Keskmine läbivalgustuskestus (00:mm:ss) |  |  | Doospindala (DAP). Mediaanväärtus |  |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | [9 empty] | Ei teostata
Seade 2
Seade 3
Seade 4
Seade 5
Koronaarangioplastika, esimene stenoos. Iga röntgenseadme valim peab sisaldama vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 65-95 kg. Valimi keskmine kaal peab jääma vahemikku 80 ± 3 kg
| Seadme tootja, mudel, seerianumber, valmistamise aasta | Valimi keskmine kaal (kg) | Keskmine läbivalgustuskestus (00:mm:ss) |  |  | Doospindala (DAP). Mediaanväärtus |  |  | Ühik | Märkused (ei teosta, ei saanud valimit kokku jne)
Seade 1 | [9 empty] | Ei teostata
Seade 2
Seade 3
Seade 4
Seade 5

## 1 Rö rindkere PA
Röntgenülesvõte rindkerest doosiandmete vorm
NB! Iga röntgenseadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
Seade 1
Patsient nr | Kaal (kg) | Rindkere PA Doospindala = DAP | Ühik | Rindkere PA ESD | Ühik
1 |  |  | Gy*cm² |  | mGy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #NUM!
Seade 2
Patsient nr | Kaal (kg) | Rindkere PA Doospindala = DAP | Ühik | Rindkere PA ESD | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #NUM!
Seade 3
Patsient nr | Kaal (kg) | Rindkere PA Doospindala = DAP | Ühik | Rindkere PA ESD | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #NUM!
Seade 4
Patsient nr | Kaal (kg) | Rindkere PA Doospindala = DAP | Ühik | Rindkere PA ESD | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #NUM!
Seade 5
Patsient nr | Kaal (kg) | Rindkere PA Doospindala = DAP | Ühik | Rindkere PA ESD | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #NUM!
Seade 6
Patsient nr | Kaal (kg) | Rindkere PA Doospindala = DAP | Ühik | Rindkere PA ESD | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #NUM!

## 2 Rö nimmelülidest AP ja LAT
Röntgenülesvõte nimmelülidest doosiandmete vorm
NB! Iga röntgenseadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
Seade 1
Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond AP Doospindala = DAP | Nimme piirkond LAT Doospindala = DAP | Ühik | Nimme piirkond AP Nahasisenddoos ESD | Nimme piirkond LAT Nahasisenddoos ESD | Ühik
1 |  |  |  | Gy*cm² |  |  | mGy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM! | #NUM!
Seade 2
Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond AP Doospindala = DAP | Nimme piirkond LAT Doospindala = DAP | Ühik | Nimme piirkond AP Nahasisenddoos ESD | Nimme piirkond LAT Nahasisenddoos ESD | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM! | #NUM!
Seade 3
Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond AP Doospindala = DAP | Nimme piirkond LAT Doospindala = DAP | Ühik | Nimme piirkond AP Nahasisenddoos ESD | Nimme piirkond LAT Nahasisenddoos ESD | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM! | #NUM!
Seade 4
Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond AP Doospindala = DAP | Nimme piirkond LAT Doospindala = DAP | Ühik | Nimme piirkond AP Nahasisenddoos ESD | Nimme piirkond LAT Nahasisenddoos ESD | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM! | #NUM!
Seade 5
Patsient nr | Kaal (kg) | Nimme piirkond AP Doospindala = DAP | Nimme piirkond LAT Doospindala = DAP | Ühik | Nimme piirkond AP Nahasisenddoos ESD | Nimme piirkond LAT Nahasisenddoos ESD | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM! | #NUM!

## 3 Mammo CC ja MLO
Mammograafia doosiandmete kogumise vorm
NB! Iga röntgenseadme kohta vähemalt kümne (10) patsiendi doosid, kelle rinna paksus MLO suunas jääb vahemikku 4.0 kuni 6.0 cm, keskmine peab olema 5.0 ± 0.5 cm
Seade 1
Patsient nr | Rinna paksus (cm) MLO | Mammo CC Keskmine rinnanäärme doos = MGD | Mammo MLO Keskmine rinnanäärme doos = MGD | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!
Seade 2
Patsient nr | Rinna paksus (cm) MLO | Mammo CC Keskmine rinnanäärme doos = MGD | Mammo MLO Keskmine rinnanäärme doos = MGD | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!
Seade 3
Patsient nr | Rinna paksus (cm) MLO | Mammo CC Keskmine rinnanäärme doos = MGD | Mammo MLO Keskmine rinnanäärme doos = MGD | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!
Seade 4
Patsient nr | Rinna paksus (cm) MLO | Mammo CC Keskmine rinnanäärme doos = MGD | Mammo MLO Keskmine rinnanäärme doos = MGD | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!
Seade 5
Patsient nr | Rinna paksus (cm) MLO | Mammo CC Keskmine rinnanäärme doos = MGD | Mammo MLO Keskmine rinnanäärme doos = MGD | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! | #NUM!
Note on J5: Kadri Kapp: sisestada ühe komakohaga ja koma asemel punktiga, siis töötab automaatkontroll õigesti

## 4 KT pea natiiv
Kompuutertomograafia pea natiivis doosiandmete vorm
NB! Iga seadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid
Seade 1
Patsient nr | pea CT CTDI(vol) | Ühik | pea CT DLP | Ühik
1 | 50 | mGy | 812 | mGy*cm
2 | 49.2 |  | 1057
3 | 35.1 |  | 576
4 | 48 |  | 922
5 | 37.1 |  | 651
6 | 49.1 |  | 938
7 | 34.4 |  | 569
8 | 39.3 |  | 643
9 | 46 |  | 1007
10 | 43 |  | 821
| 44.5 |  | 816.5
Seade 2
Patsient nr | pea CT CTDI(vol) | Ühik | pea CT DLP | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #NUM! |  | #NUM!
Seade 3
Patsient nr | pea CT CTDI(vol) | Ühik | pea CT DLP | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #NUM! |  | #NUM!
Seade 4
Patsient nr | pea CT CTDI(vol) | Ühik | pea CT DLP | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #NUM! |  | #NUM!

## 5 Kaela ja Willis'i arterid
Kompuutertomograafia-angiograafia kaelapiirkonna ja Willis'i ringi arteritest doosiandmete vorm
NB! Iga seadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid
Seade 1
Patsient nr | Pea, kael CT CTDI(vol) | Ühik | Pea, kael CT DLP | Ühik
1 | 7.79 | mGy | 330 | mGy*cm
2 | 7.05 |  | 287
3 | 6.22 |  | 246
4 | 6.55 |  | 251
5 | 6.77 |  | 238
6 | 5.9 |  | 217
7 | 7.35 |  | 279
8 | 6.21 |  | 235
9 | 6.05 |  | 232
10 | 7.28 |  | 303
| 6.66 |  | 248.5
Seade 2
Patsient nr | Pea, kael CT CTDI(vol) | Ühik | Pea, kael CT DLP | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #NUM! |  | #NUM!
Seade 3
Patsient nr | Pea, kael CT CTDI(vol) | Ühik | Pea, kael CT DLP | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #NUM! |  | #NUM!
Seade 4
Patsient nr | Pea, kael CT CTDI(vol) | Ühik | Pea, kael CT DLP | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #NUM! |  | #NUM!

## 6 KATE KT, kontrastiga
Kopsuarterite kompuutertomograafia-angiograafia doosiandmete vorm
NB! Iga seadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
Seade 1
Patsient nr | Kaal (kg) | KATE CT CTDI(vol) | Ühik | KATE CT DLP | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #NUM!
Seade 2
Patsient nr | Kaal (kg) | KATE CT CTDI(vol) | Ühik | KATE CT DLP | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #NUM!

## 7 Kõhu-ja vaagna KT kontrastig
Kompuutertomograafia kõht-vaagen kontrastainega doosiandmete vorm
NB! Iga seadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 55-85 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 70 ± 3 kg
Seade 1
Patsient nr | Kaal (kg) | Kõht-vaagen CT CTDI(vol) | Ühik | Kõht-vaagen CT DLP | Ühik
1 | 75 | 15.9 | mGy | 824 | mGy*cm
2 | 55 | 6.45 |  | 356
3 | 85 | 17.6 |  | 963
4 | 81 | 8.33 |  | 472
5 | 60 | 13.6 |  | 716
6 | 75 | 6.42 |  | 347
7 | 65 | 4.35 |  | 227
8 | 70 | 3.95 |  | 202
9 | 65 | 16.2 |  | 854
10 | 56 | 7.89 |  | 396
| 68.7 | 8.11 |  | 434
Seade 2
Patsient nr | Kaal (kg) | Kõht-vaagen CT CTDI(vol) | Ühik | Kõht-vaagen CT DLP | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #NUM!
Seade 3
Patsient nr | Kaal (kg) | Kõht-vaagen CT CTDI(vol) | Ühik | Kõht-vaagen CT DLP | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #NUM! |  | #NUM!

## 8 Koronarograafia
Koronarograafia doosiandmete vorm
NB! Iga röntgenseadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 65-95 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 80 ± 3 kg
Seade 1
Patsient nr | Kaal (kg) | Koronarograafia läbivalgustuse kestus (00:mm:ss) | Koronarograafia Doospindala = DAP | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM!
Seade 2
Patsient nr | Kaal (kg) | Koronarograafia läbivalgustuse kestus (00:mm:ss) | Koronarograafia Doospindala = DAP | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM!

## 9 Koronaarangioplastika, 1. st
Koronaarangioplastika, esimene stenoos doosiandmete vorm
NB! Iga röntgenseadme kohta vähemalt kümne (10) üle 15-aastase patsiendi doosid, kaaluga 65-95 kg, keskmine kaal peab jääma vahemikku 80 ± 3 kg
Seade 1
Patsient nr | Kaal (kg) | Läbivalgustuse kestus 00:mm:ss | Doospindala DAP | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM!
Seade 2
Patsient nr | Kaal (kg) | Läbivalgustuse kestus 00:mm:ss | Doospindala DAP | Ühik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| #DIV/0! | #DIV/0! | #NUM!

## Ripploend
Pildiretseptor | Ühik K, ESD, CTDIvol | Ühik DAP | Ühik DLP | Unit
film | Gy | mGy*cm² | mGy*cm | cGy.cm2
digitaalne | mGy | μGy*m² | mGy*m | μGy.m2
fosfoorplaat | μGy | Gy*cm² | cGy*m | Gy.cm2
muu |  |  | μGy*m
Gy*cm
dGy*cm
cGy*cm