Liidia Vassiljeva

Juhtivinspektor

Päästeamet

Põhja Päästekeskus

Ohutusjärelvalve Büroo

Erika 3

Tallinn

28.02.2019

ETTEKIRJUTUSE TÄITMINE

AS Hotell Stroomi teatab Nelijärve Puhkekeskuse Peamaja-restorani ettekirjutuse 20.02.2019 nr. 7.2-6.2/425 täitmise kohta järgmist:

Punkt 2. Paigaldada puuduv evakuatsioonivalgustus – täidetud 28.02.2019.

Punkt 6. Eemaldada hoone evakuatsiooni- ja väljumisteedelt põlevmaterjal ja muud evakueerimist takistavad esemed -  täidetud 28.02.2019.

Lisatud pildid: Peamaja1, Peamaja2, Peamaja3, Peamaja4, Peamaja5, Peamaja6, Peamaja7, Peamaja8.

(allkirjastatud digitaalselt)

Reet Purre

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

neli@nelijarve.ee