## 1. Puurkaevud
Tabel 1. Vinni valla vee erikasutuse keskkonnaloaga (veeloaga) hõlmatud ühisveevärgi puurkaevud
Omavalitsus | Asula | Puurkaevu nimetus | Aadress | Kinnistu omanik | Rajamisaasta | Katastri nr | Koordinaadid |  | Sanitaarkaitse/hooldusala (m) | Sügavus (m) | Maapinna abs kõrgus (m) | Veekiht/indeks | Puurkaevu konstruktsioon | Filtri tüüp | Deebit (l/s) | Alandus (m) | Veeloa number | Veeloa kehtivusaeg | Lubatud kogus aastas (m3) | Lubatud kogus kvartalis (m3) | Lubatud kogus ööpäevas (m3) | Tegelikult võetav kogus m3/a |  |  |  | Märkused
[7 empty] | X koordinaat | Y koordinaat | [13 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Vinni vald | Kadila | Kadila (2888) | Kadila küla, Pärna tn 13 | AS Emajõe Veevärk | 1960 | 2888 | 6567997 | 633292 | 50 | 45 | 120 | S-O | Manteltoru | Filtrita | 6.22 | 6.6 | L.VV/332191 | 01.01.2031 | 6570 | 1642.5 | 18 | 28782 | 5717 | 4919
Vinni vald | Küti | Küti küla Mõisakaevu pk (5342) | Küti küla, Mõisakaevu | AS Emajõe Veevärk | 1959 | 5342 | 6567534 | 645398 | 50 | 65 | 96 | S-O | Manteltoru | Filtrita | 3.4 | 11.55 | L.VV/331167 | Tähtajatu | 7200 | 1800 | 20 |  | 1842 | 1963
Vinni vald | Laekvere | Laekvere keskasula PK (1593) | Laekvere, Vassivere põik 6 | AS Emajõe Veevärk | 1990 | 1593 | 6550500.55 | 647210,88 | 50 | 63 | 122 | O | Manteltoru | Filtrita | 2.17 | 5 | L.VV/324537 | Tähtajatu | 28000 | 7000 | 77 | 14018 | 12558 | 12948
Vinni vald | Laekvere | Laekvere elamud (3785) | Laekvere alevik, Vassivere tee 6 | AS Emajõe Veevärk | 1967 | 3785 | 6550374,36 | 646967.77 | 50 | 60 | 119 | O |  |  | 0.08 |  | L.VV/324537 | Tähtajatu | 4000 | 1000 | 11 | 203 | 355 | 237
Vinni vald | Vetiku küla | Moora pumbamaja pk (53526) | Vetiku küla, Kullipesa | AS Emajõe Veevärk | 2015 | 53526 | 6579747 | 638170 | 10 | 35 | 79.5 | S-O | Manteltoru |  | 0.97 | 1.5 | L.VV/324537 | Tähtajatu | 3600 | 900 | 10 | 1949 | 1812 | 1892
Vinni vald | Muuga | Muuga PK (5398) | Muuga küla | AS Emajõe Veevärk | 1984 | 5398 | 6555595.8454 | 650477.036 | 50 | 55 | 98 | O | Manteltoru | Filtrita | 10 | 11 | L.VV/324537 | Tähtajatu | 12000 | 3000 | 33 | 3912 | 3935 | 4037
Vinni vald | Paasvere | Paasvere pumbamaja pk (52859) | Paasvere küla, Paasvere pumbamaja | AS Emajõe Veevärk | 2014 | 52859 | 6551146 | 651172 | 10 | 35 | 93.5 | O | Manteltoru |  | 2.1 | 0.3 | L.VV/324537 | Tähtajatu | 4000 | 1000 | 11 | 1581 | 2753 | 1110
Vinni vald | Rahkla | Rahkla risttee puurkaev (5396) | Rahkla küla, Veetorni | AS Emajõe Veevärk | 1977 | 5396 | 6553704,6 | 644567.8 | 50 | 60 | 121 | S-O | Manteltoru | Filtrita | 1.31 | 16.3 | L.VV/324537 | Tähtajatu | 4000 | 1000 | 11 | 1356 | 1445 | 1706
Vinni vald | Roela | Roela koolimaja (5397) | Roela alevik, Uus tn 2 (Roel Keskkool) | AS Emajõe Veevärk | 1979 | 5397 | 6562015 | 648458 | 50 | 175 | 89 | O-C | Manteltoru | Perfofilter | 5 | 16.5 | L.VV/327846 | Tähtajatu | 9000 | 2250 | 25 |  | 5364 | 4953
Vinni vald | Roela | Roela keskus (5352) | Roela alevik, Veski tn 10a (Roela keskuse elumajad) | AS Emajõe Veevärk | 1963 | 5352 | 6562273 | 649004 | 50 | 175 | 92 | O-C | Manteltoru | Filtrita | 6.6 | 12.75 | L.VV/327846 | Tähtajatu | 4800 | 1200 | 14 |  | 3307 | 3860
Vinni vald | Ulvi küla | Ulvi (3308) | Ulvi küla, Mõisa tee 7a | AS Emajõe Veevärk | 1954 | 3308 | 6579286 | 649861 | 50 | 75 | 60 | O-C | Manteltoru | Filtrita | 1.4 | 5 | L.VV/330187 | Tähtajatu | 22816 | 5704 | 69 |  | 12186 | 10463
Vinni vald | Vetiku küla | Vetiku küla (62556) | Vinni vald, Vetiku küla | AS Emajõe Veevärk | 2020 | 62556 | 6578451 | 638739 | 10 | 115.2 | 80 | O-C | Manteltoru | Plastpilifilter (113 mm) | 4 | 28 | L.VV/332191 | 01.01.2031 | 7300 | 1825 | 20 |  |  | 2681
Vinni vald | Vetiku küla | Tarbepuurkaev (51517) | Vetiku küla, Järve tn 10, Uuekaevu | AS Emajõe Veevärk | 2012 | 51517 |  |  | 50 | 115 | 80 | O-C | Manteltoru | Filter puudub | 1.25 | 4.6 | [5 empty] | 2163 | 181 |  |  | Puurkaev on tamponeeritud
Vinni vald | Vinni alevik | Vinni Päikese PK | Vinni alevik, Päikese tn 5 | AS Emajõe Veevärk | 2020 | 62947 | 6574811 | 637947 | 10 | 150 | 93.8 | O-C | Manteltoru | Pilufilter (143 mm) | 9.72 | 10 | KL-512220 | Tähtajatu | 146000 | 36500 | 400 |  |  | 42777 | 87073
Vinni vald | Venevere | Venevere kooli PK (52505) | Venevere küla, Kooli | AS Emajõe Veevärk | 2014 | 52505 | 6544713 | 655513 | 50 | 25 | 74 | O | Manteltoru | Filter puudub | 8.2 | 12 | [5 empty] | 869 | 986
Vinni vald | Tudu | Tudu Tuleviku tn (5353) | Tudu alevik, Tuleviku tn 1a | AS Emajõe Veevärk | 1965 | 5353 | 6563328 | 663318 | 10 | 155 | 70 | O-C | Manteltoru | Perfofilter | 2.8 | 26 | L.VV/324901 | Tähtajatu |  |  |  |  | 3999 | 3286
Vinni vald | Tudu | Tudu kool (5354) | Tudu alevik, Rakvere mnt 13, kool | AS Emajõe Veevärk | 1959 | 5354 | 6563575 | 663245 | 50 | 127 | 71 | S-O | Manteltoru | Filter puudub | 1 | 12.1 | [6 empty] | 0 | 0
Vinni vald | Mõdriku | Mõdriku mõisa 1 (2879) | Mõdriku küla, Tiigivahe tee 2 // 4 // Täkusamba tee 1 | Tallinna Tehnikakõrgkool | 1955 | 2879 | 6576556 | 639963 | 50 | 102 | 81.05 | O | Manteltoru | Filtrita | 1.5 | 4.4 | L.VV/326322 | Tähtajatu | 6480 | 1620 | 18 | 2649 | 2008 | 2082 | 2694
Vinni vald | Mõdriku | Mõdriku mõisa 2 (17497) | Mõdriku küla, Tiigivahe tee 2 // 4 // Täkusamba tee 1 | Tallinna Tehnikakõrgkool | 1920 | 17497 | 6576638 | 639825 | 50 | 11 | 85 | O | Andmed puuduvad |  | 0.5 | 0.3 | L.VV/326322 | Tähtajatu | 720 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Vinni vald | Mõdriku | Mõdriku mõisa 3 (17498) | Mõdriku küla, Tiigivahe tee 1 //3 //5 | Tallinna Tehnikakõrgkool | 1920 | 17498 | 6576805 | 639816 | 10 | 9 | 82 | O | Andmed puuduvad |  | 0.5 | 1 | L.VV/326322 | Tähtajatu | 1440 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2. Joogivee analüüsid
Tabel 2. Joogivee analüüside tulemused
Vee-ettevõte | Kuupäev | Ühiseevärk | Proovivõtukoht | Veekvaliteedi üldhinnang | Üldhinnangu andmise kuupäev | Lõhn | Maitse | Värvus | Hägusus | Raud | Kolooniate arv 22 C juures | Coli-laadsed bakterid | Escherichia coli | Fekaalsed enterokokid | pH | Elektri-juhtivus | Nitrit NO2- | Ammoonium NH4+ | Kloriid Cl- | Sulfaat SO42- | Fluoriid F- | PHT | Leelisus | Karedus | Kaltsium Ca2+ | Mangaan Mn2+ | Kuivjääk | Nitraat NO3- | Boor | Naatrium Na+ | Clvaba | Fosfaat PO43- | Oksüdeeritavus O2 | Jääkkloor (vaba) | Üldkaredus
| Ühik |  |  |  |  | lahjendusaste | lahjendusaste | mgPt/l | NHÜ | µg/l | arv/1 ml | arv/100ml | arv/100ml | arv/100ml |  | mS/cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mgO/l |  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg-ekv/l
| Piirsisaldus joogivees | [7 empty] | 5 | 200 | ebaloomulike muutusteta | 0 | 0 | 0 | 6,5-9,5 | 2500 | 0.5 | 0.5 | 250 | 250 | 1.5 | 5 | mmol/l | mmol/l | mg/l | 0.05 |  | 50 | 1 | 200 |  |  |  | 0.5
AS Emajõe Veevärk | 25.10.2022 | Inju küla | Inju küla korterelamu | vastav | 04.11.2022 | 1 | 1 | < 5 | < 0,5 |  | 15 | 0 | 0 |  | 7.3 | 676
AS Emajõe Veevärk | 14.11.2022 | Kadila küla | Kadila küla ettevõtte ABC1 OÜ, kinnistu Pärna 1 | vastav | 23.11.2022 | 1 | 1 | < 5 | < 0,5 |  | 66 | 0 | 0 |  | 7.5 | 607
AS Emajõe Veevärk | 14.11.2022 | Kadila küla | Kadila küla ettevõtte ABC1 OÜ, kinnistu Pärna 2 | vastav | 23.11.2022 | [5 empty] | 72 | 0 | 0
AS Emajõe Veevärk | 14.11.2022 | Kadila küla | Kadila (2888) puurkaev | vastav | 23.11.2022 | [5 empty] | 18 | 0 | 0
AS Emajõe Veevärk | 25.10.2022 | Kadila küla | Kadila küla veevärk | vastav | 23.11.2022 | 1 | 1 | < 5 | < 0,5 |  | 18 | 34 | 10 |  | 7.4 | 614
AS Emajõe Veevärk | 25.10.2022 | Kulina küla | Kulina lasteaed | vastav | 04.11.2022 | < 2 | < 2 | < 5 | < 0,5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.4 | 579
AS Emajõe Veevärk | 12.04.2022 | Küti küla | Aravuse tee | vastav | 19.04.2022 | 1 | 1 | 0 | <1 |  | 28 | 0 | 0 |  | 7.4 | 423
AS Emajõe Veevärk | 13.04.2022 | Laekvere alevik | Laekvere lasteaed | vastav | 18.05.2022 | 1 | 1 | 0 | <1 | <20 | 5 | 0 | 0 |  | 7.3 | 510
AS Emajõe Veevärk | 12.04.2022 | Lepiku küla | MTÜ Johanna köök | vastav | 19.04.2022 | 1 | 1 | 0 | <1 | <20 | 0 | 0 | 0 |  | 7.4 | 402
AS Emajõe Veevärk | 13.04.2022 | Moora küla | Moora küla veevärk | vastav | 19.04.2022 | 1 | 1 | 0 | <1 | <20 | 15 | 0 | 0 |  | 7.4 | 455
AS Emajõe Veevärk | 13.04.2022 | Muuga küla | Muuga spordihoone | vastav | 19.04.2022 | 1 | 1 | 0 | <1 | <20 | 25 | 0 | 0 |  | 7.3 | 453
AS Emajõe Veevärk | 13.04.2022 | Paasvere küla | Paasvere küla veevärk | vastav | 19.04.2022 | 1 | 1 | 0 | <1 |  | 38 | 0 | 0 |  | 7.3 | 493
AS Emajõe Veevärk | 13.04.2022 | Rahkla küla | Alama kinnistu | vastav | 19.04.2022 | 1 | 1 | 0 | <1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.2 | 516
AS Emajõe Veevärk | 12.04.2022 | Roela keskus | Veski-Kaare 33 | vastav | 19.04.2022 | 1 | 1 | 0 | <1 |  | 11 | 0 | 0 |  | 7.7 | 329
AS Emajõe Veevärk | 12.04.2022 | Roela kool | Roela kool | vastav | 19.04.2022 | 1 | 1 | 0 | <1 | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9 | 315
AS Emajõe Veevärk | 25.04.2022 | Tudu alevik | Tudu lasteaed | vastav | 23.11.2022 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0
AS Emajõe Veevärk | 12.04.2022 | Tudu alevik | Tudu lasteaed | vastav | 23.11.2022 | 1 | 1 | 0 | <1 |  | 83 | 0 | 0 |  | 7.4 | 419
AS Emajõe Veevärk | 12.04.2022 | Ulvi küla | Ulvi mõis | vastav | 19.04.2022 | 1 | 1 | 0 | <1 | 45 | 16 | 0 | 0 |  | 7.5 | 409
AS Emajõe Veevärk | 13.04.2022 | Venevere küla | Venevere küla veevärk | vastav | 19.04.2022 | 1 | 1 | 0 | <1 | 59 | <3 | 0 | 0 |  | 7.2 | 461
AS Emajõe Veevärk | 11.11.2021 | Vetiku küla | Vetiku küla veevärk | vastav | 17.11.2021 | 1 | 1 | 0 | <1 | <20 |  |  |  |  | 7.6 | 349
AS Emajõe Veevärk | 19.10.2021 | Vetiku küla | Vetiku küla veevärk | vastav | 17.11.2021 | [5 empty] | 8 | 0 | 0
AS Emajõe Veevärk | 28.06.2022 | Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Kakumäe | Pajusti lasteaed | vastav | 23.11.2022 | 1 | 1 | 0 | <1 | <20 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7 | 404 |  | 0.14
AS Emajõe Veevärk | 12.04.2022 | Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Kakumäe | Kakumäe küla, Ringi 11 | vastav | 23.11.2022 | 1 | 1 | 0 | <1 | <20 | 32 | 0 | 0 |  | 7.8 | 329
AS Emajõe Veevärk | 12.01.2022 | Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Kakumäe | Vinni Spordikompleks | vastav | 23.11.2022 | [5 empty] | <3 | 0 | 0 | 0
AS Emajõe Veevärk | 12.01.2022 | Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Kakumäe | Vinni Spordikompleks | vastav | 23.11.2022 | [5 empty] | 31 | 0 | 0 | 0
AS Emajõe Veevärk | 05.01.2022 | Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Kakumäe | Vinni Lasteaed | vastav | 23.11.2022 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0
AS Emajõe Veevärk | 05.01.2022 | Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Kakumäe | Vinni pumbajaam | vastav | 23.11.2022 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0
AS Emajõe Veevärk | 05.01.2022 | Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Kakumäe | Vinni pumbajaam | vastav | 23.11.2022 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
Tallinna Tehnikakõrgkool | 21.09.2022 | Mõdriku | Mõdriku söökla köök | vastav | 28.11.2022 | 1 | 1 | 10 | <0,5 | 110 |  |  |  |  | 7.4 | 602 | <0,007 | 0.14 | 13 | 28 | [7 empty] | 0.24
Tallinna Tehnikakõrgkool | 03.10.2022 | Mõdriku | Mõdriku söökla köök | vastav | 28.11.2022 | [5 empty] | 19 | 0 | 0
Andmed: Terviseameti avalik andmebaas vtiav.sm.ee

## 3. Reoveepuhastid
Tabel 3. Vinni valla reoveekogumisalad ja AS Emajõe Veevärk hallatavad reoveepuhastid
Omavalitsus | Teenindatavad asula(d) | Reoveepuhasti nimetus | Omanik/haldaja | Veeloa number | Veeloa kehtivusaeg | Suubla nimetus | Suubla kood | Tüüp | Veekogu seisundiklass* | Lubatud vooluhulk m3/a | Tegelik vooluhulk m3/a |  |  |  | Reostusnäitajad/suurim lubatud sisaldus mg/l | [5 empty] | Väljalaskme seire proovi võtmise sagedus | Seiratavad näitajad | Registrikood | Reoveekogumisala nimetus | Asukoht | Reoveekogumisala pindala (ha) | Reostuskoormus (ie)
[11 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | BHT7 | KHT | Hõljuvaine | Nüld | Püld | pH
Vinni vald | Vinni, Pajusti, Kakumäe, Viru-Jaagupi | Vinni-Pajusti | AS Emajõe Veevärk | KL-512220 | Tähtajatu | Sõmeru jõgi | VEE1075600 | jõgi | kesine | 84000 |  |  |  | 22476 | 25 | 125 | 35 | 60 | 2 | 6-9 | üks kord kvartalis | BHT7, Heljum, KHT, Nüld, Püld, pH | RKA0590222 | Vinni-Pajusti | Vinni vald, Vinni alevik, Pajusti alevik | 116.9 | 1625
[23 empty] | RKA0590224 | Kakumäe | Kakumäe küla | 7.5 | 73
[23 empty] | RKA0590221 | Viru-Jaagupi | Viru-Jaagupi alevik | 37.3 | 430
Vinni vald | Inju küla | Ühiskanalisatsioon puudub | [20 empty] | RKA0590574 | Inju | Inju küla | 5.7 | 60
Vinni vald | Kadila küla | Ühiskanalisatsioon puudub | [20 empty] | RKA0590572 | Kadila | Kadila küla | 5.7 | 110
Vinni vald | Küti küla | Ühiskanalisatsioon puudub | [20 empty] | RKA0590225 | Küti | Küti küla | 6.9 | 115
Vinni vald | Laekvere | Laekvere reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/324537 | Tähtajatu | Kukessaare oja | VEE1057100 | oja |  |  | 16155 | 12913 | 13185 |  | 25 | 125 | 35 | 60 | 2 | 6-9 | üks kord kvartalis | BHT7, Heljum, KHT, Nüld, Püld, pH | RKA0590252 | Laekvere | Laekvere alevik, Salutaguse küla | 43.6 | 626
Vinni vald | Moora küla | [21 empty] | RKA0590249 | Moora | Moora küla | 6.2 | 90
Vinni vald | Muuga | Muuga reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/324537 | Tähtajatu | Avijõgi | VEE1056900 | jõgi | Lähtest sookraavini kesine, Sookraavist suudmeni hea |  | 3912 | 3935 | 4037 |  |  | 125 | 35 | 60 | 2 | 6-9 | üks kord kvartalis | BHT7, Heljum, KHT, Nüld, Püld, pH | RKA0590251 | Muuga | Muuga küla | 27.8 | 441
Vinni vald | Mõdriku | Mõdriku kooli reoveepuhasti | Tallinna Tehnikakõrgkool | L.VV/326322 | Tähtajatu | Sõmeru jõgi | VEE1075600 | jõgi | kesine | 4000 | 1991 | 1226 | 1116 | 1688 | 35 | 150 | 40 |  |  | 6-9 | üks kord kvartalis | BHT7, Heljum, KHT, Nüld, Püld, pH, sulfaat | RKA0590573 | Mõdriku | Mõdriku küla | 5.9 | 170
Vinni vald | Mäetaguse, Piira | [21 empty] | RKA0590247 | Rakvere | Vinni valla asulatest paiknevad RKA-l: Mäetaguse küla, Piira küla | 1120.2 | 113865
Vinni vald | Roela alevik | Roela | AS Emajõe Veevärk | L.VV/327846 | Tähtajatu | Liiva oja | VEE1073300 | oja |  | 12600 |  | 8671 | 8813 |  | 25 | 125 | 35 | 60 | 2 | 6-9 | üks kord kvartalis | BHT7, Heljum, KHT, Nüld, Püld, pH | RKA0590219 | Roela | Roela alevik | 24.6 | 415
Vinni vald | Tudu | Tudu reoveepuhasti | AS Emajõe Veevärk | L.VV/324901 | Tähtajatu | Lillemäe kraav | VEE1068401 |  |  |  |  | 3999 | 3286 |  | 40 | 150 | 35 |  |  | 6-9 | üks kord poolaastas | BHT7, Heljum, KHT, Nüld, Püld, pH | RKA0590220 | Tudu | Tudu alevik | 26 | 298
Vinni vald | Ulvi küla | Ulvi | AS Emajõe Veevärk | L.VV/330187 | Tähtajatu | Kunda jõgi | VEE1072900 | jõgi | halb | 22816 |  | 12186 | 10463 |  | 40 | 150 | 35 |  |  | 6-9 | üks kord kvartalis | BHT7, Heljum, KHT, Nüld, Püld, pH | RKA0590242 | Ulvi | Ulvi küla | 22.9 | 290
Vinni vald | Vetiku | Vetiku | AS Emajõe Veevärk | L.VV/332191 | 01.01.2031 | Vetiku oja | VEE1075601 | oja |  | 3650 |  | 458 | 2681 |  | 40 | 150 | 35 |  |  | 6-9 | üks kord poolaastas | BHT7, Heljum, KHT, Nüld, Püld, lahustunud hapnik | RKA0590218 | Vetiku | Vetiku küla | 8.8 | 94
* Allikas: https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/vesi/pinnavesi/pinnaveekogumite-seisundiinfo

## 4. Reo- ja heitvee analüüsid
Tabel 4. Vinni valla reo- ja heitvee analüüside tulemused
Vee-ettevõte | Tüüp | Koht | Proovivõtmise aeg | Näitaja | Tulem | Ühik | Suurim lubatud sisaldus
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 10:40 | Hõljuvaine | 32 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 10:40 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 7.7 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 10:40 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 100 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 10:40 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 70 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 10:40 | Üldfosfor (Püld) | 0.62 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 10:40 | pH | 6.8 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 11:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 16 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 11:50 | Hõljuvaine | 7.2 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 11:50 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 86 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 11:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 11:50 | pH | 6.9 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 11:50 | Üldfosfor (Püld) | < 0,1 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 12:05 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 97 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 12:05 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 100 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 12:05 | Üldfosfor (Püld) | 1.9 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 12:05 | pH | 7.6 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 12:05 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 27 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 12:05 | Hõljuvaine | 57 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.12.2021 00:00 | Hõljuvaine | 11 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.12.2021 00:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 6.1 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.12.2021 00:00 | pH | 7.2 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.12.2021 00:00 | Üldfosfor (Püld) | 0.15 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.12.2021 00:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 46 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.12.2021 00:00 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 60 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 08:10 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 71 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 08:10 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 60 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 08:10 | Üldfosfor (Püld) | 0.28 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 08:10 | pH | 7.2 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 08:10 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 12 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 08:10 | Hõljuvaine | 7 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 11:35 | Hõljuvaine | 12 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 11:35 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 8 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 11:35 | pH | 7.8 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 11:35 | Üldfosfor (Püld) | 2.1 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 11:35 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 54 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 11:35 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 59 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 29.03.2022 09:00 | Hõljuvaine | 8.9 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 29.03.2022 09:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 4.5 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 29.03.2022 09:00 | pH | 7.2 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 29.03.2022 09:00 | Üldfosfor (Püld) | 0.26 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 29.03.2022 09:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 36 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 29.03.2022 09:00 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 29 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Vetiku RVP sissevool | 18.05.2022 08:25 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 64 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Vetiku RVP sissevool | 18.05.2022 08:25 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 290 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Vetiku RVP sissevool | 18.05.2022 08:25 | Üldfosfor (Püld) | 6.8 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Vetiku RVP sissevool | 18.05.2022 08:25 | pH | 8 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Vetiku RVP sissevool | 18.05.2022 08:25 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 200 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Vetiku RVP sissevool | 18.05.2022 08:25 | Hõljuvaine | 130 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 08:25 | Hõljuvaine | 5.7 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 08:25 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 5.1 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 08:25 | pH | 7.9 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 08:25 | Üldfosfor (Püld) | 0.22 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 08:25 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | < 30 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vetiku reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 08:25 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 23 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Vinni RVP sissevool | 18.05.2022 08:50 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 94 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Vinni RVP sissevool | 18.05.2022 08:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 1100 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Vinni RVP sissevool | 18.05.2022 08:50 | Üldfosfor (Püld) | 12 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Vinni RVP sissevool | 18.05.2022 08:50 | pH | 7.4 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Vinni RVP sissevool | 18.05.2022 08:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 550 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Vinni RVP sissevool | 18.05.2022 08:50 | Hõljuvaine | 520 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vinni RVP väljavool | 18.05.2022 08:50 | Hõljuvaine | 11 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vinni RVP väljavool | 18.05.2022 08:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 5.4 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vinni RVP väljavool | 18.05.2022 08:50 | pH | 7.2 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vinni RVP väljavool | 18.05.2022 08:50 | Üldfosfor (Püld) | 0.37 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vinni RVP väljavool | 18.05.2022 08:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 34 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Vinni RVP väljavool | 18.05.2022 08:50 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 28 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Roela RVP sissevool | 25.05.2022 08:20 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 200 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Roela RVP sissevool | 25.05.2022 08:20 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 1100 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Roela RVP sissevool | 25.05.2022 08:20 | Üldfosfor (Püld) | 22 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Roela RVP sissevool | 25.05.2022 08:20 | pH | 8.7 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Roela RVP sissevool | 25.05.2022 08:20 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 510 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Roela RVP sissevool | 25.05.2022 08:20 | Hõljuvaine | 430 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 25.05.2022 08:20 | Hõljuvaine | 26 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 25.05.2022 08:20 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 15 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 25.05.2022 08:20 | pH | 7.5 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 25.05.2022 08:20 | Üldfosfor (Püld) | 0.62 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 25.05.2022 08:20 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 75 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Roela reoveepuhasti ¦ väljavool | 25.05.2022 08:20 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 81 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 09:15 | Hõljuvaine | 6.4 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 09:15 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 5.2 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 09:15 | pH | 7.7 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 09:15 | Üldfosfor (Püld) | 3.4 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 09:15 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 31 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 09:15 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 19 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 12:50 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 56 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 12:50 | Üldfosfor (Püld) | 0.58 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 12:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 16 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 12:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 3.6 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 12:50 | pH | 6.9 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.09.2021 12:50 | Hõljuvaine | 13 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 22.09.2021 13:40 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 25 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 22.09.2021 13:40 | Üldfosfor (Püld) | 0.66 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 22.09.2021 13:40 | pH | 7.8 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 22.09.2021 13:40 | Hõljuvaine | 5.3 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 22.09.2021 13:40 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 15 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 22.09.2021 13:40 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 09:40 | Hõljuvaine | 56 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 09:40 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 49 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 09:40 | pH | 7.1 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 09:40 | Üldfosfor (Püld) | 4.4 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 09:40 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 106 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 09:40 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 35 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 24.11.2021 09:57 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 18 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 24.11.2021 09:57 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 52 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 24.11.2021 09:57 | Üldfosfor (Püld) | 1.2 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 24.11.2021 09:57 | pH | 7.8 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 24.11.2021 09:57 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 4.1 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 24.11.2021 09:57 | Hõljuvaine | 11 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 11:20 | Hõljuvaine | 6.4 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 11:20 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 3.2 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 11:20 | pH | 7.5 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 11:20 | Üldfosfor (Püld) | 0.3 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 11:20 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 41 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 24.11.2021 11:20 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 67 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.12.2021 00:00 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 74 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.12.2021 00:00 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 125 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.12.2021 00:00 | Üldfosfor (Püld) | 0.7 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.12.2021 00:00 | pH | 6.1 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.12.2021 00:00 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 8.7 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 22.12.2021 00:00 | Hõljuvaine | 25 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 08:30 | Hõljuvaine | 7.6 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 08:30 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 5.2 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 08:30 | pH | 7.2 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 08:30 | Üldfosfor (Püld) | 0.58 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 08:30 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 43 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 09.03.2022 08:30 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 54 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 09.03.2022 08:55 | Hõljuvaine | 6 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 09.03.2022 08:55 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 8.1 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 09.03.2022 08:55 | pH | 7.6 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 09.03.2022 08:55 | Üldfosfor (Püld) | 4.8 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 09.03.2022 08:55 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 48 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 09.03.2022 08:55 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 46 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 29.03.2022 09:35 | Hõljuvaine | 19 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 29.03.2022 09:35 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 15 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 29.03.2022 09:35 | pH | 7.7 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 29.03.2022 09:35 | Üldfosfor (Püld) | 2.8 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 29.03.2022 09:35 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 65 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 29.03.2022 09:35 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 45 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 29.03.2022 10:45 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 9.9 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 29.03.2022 10:45 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | < 30 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 29.03.2022 10:45 | Üldfosfor (Püld) | 0.72 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 29.03.2022 10:45 | pH | 7.3 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 29.03.2022 10:45 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 3.8 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 29.03.2022 10:45 | Hõljuvaine | 22 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Muuga RVP sissevool | 18.05.2022 09:35 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 190 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Muuga RVP sissevool | 18.05.2022 09:35 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 900 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Muuga RVP sissevool | 18.05.2022 09:35 | Üldfosfor (Püld) | 18 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Muuga RVP sissevool | 18.05.2022 09:35 | pH | 8.3 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Muuga RVP sissevool | 18.05.2022 09:35 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 540 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Muuga RVP sissevool | 18.05.2022 09:35 | Hõljuvaine | 330 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 09:35 | Hõljuvaine | 15 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 09:35 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 4.5 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 09:35 | pH | 7.4 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 09:35 | Üldfosfor (Püld) | 0.4 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 09:35 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 45 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Muuga reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 09:35 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 27 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Tudu RVP sissevool | 18.05.2022 11:10 | Hõljuvaine | 130 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Tudu RVP sissevool | 18.05.2022 11:10 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 230 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Tudu RVP sissevool | 18.05.2022 11:10 | pH | 7.8 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Tudu RVP sissevool | 18.05.2022 11:10 | Üldfosfor (Püld) | 7.5 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Tudu RVP sissevool | 18.05.2022 11:10 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 350 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Tudu RVP sissevool | 18.05.2022 11:10 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 57 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 11:10 | Hõljuvaine | 20 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 11:10 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 3.9 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 11:10 | pH | 7.8 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 11:10 | Üldfosfor (Püld) | 0.62 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 11:10 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 48 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Tudu reoveepuhasti ¦ väljavool | 18.05.2022 11:10 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 17 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Laekvere RVP sissevool | 25.05.2022 08:50 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 170 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Laekvere RVP sissevool | 25.05.2022 08:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 700 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Laekvere RVP sissevool | 25.05.2022 08:50 | Üldfosfor (Püld) | 14 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Laekvere RVP sissevool | 25.05.2022 08:50 | pH | 8.4 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Laekvere RVP sissevool | 25.05.2022 08:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 390 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Laekvere RVP sissevool | 25.05.2022 08:50 | Hõljuvaine | 210 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 25.05.2022 08:50 | Hõljuvaine | 8.7 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 25.05.2022 08:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 38 | mgO2/l | 25
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 25.05.2022 08:50 | pH | 7.8 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 25.05.2022 08:50 | Üldfosfor (Püld) | 1.3 | mg/l | 2
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 25.05.2022 08:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 70 | mg/l | 125
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Laekvere biotiigid ¦ väljavool | 25.05.2022 08:50 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 90 | mg/l | 60
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 22.09.2021 09:50 | pH | 7.7 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 22.09.2021 09:50 | Üldfosfor (Püld) | 1.5 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 22.09.2021 09:50 | Üldlämmastik (Nüld) | 20 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 22.09.2021 09:50 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 23 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 22.09.2021 09:50 | Hõljuvaine | 6 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 22.09.2021 09:50 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 5.1 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 24.11.2021 11:45 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 22 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 24.11.2021 11:45 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | < 30 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 24.11.2021 11:45 | Üldfosfor (Püld) | 0.65 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 24.11.2021 11:45 | pH | 7.5 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 24.11.2021 11:45 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | < 3 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 24.11.2021 11:45 | Hõljuvaine | < 2 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 09.03.2022 10:55 | Hõljuvaine | 2.6 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 09.03.2022 10:55 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 6.3 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 09.03.2022 10:55 | pH | 7.5 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 09.03.2022 10:55 | Üldfosfor (Püld) | 1.1 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 09.03.2022 10:55 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 34 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 09.03.2022 10:55 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 22 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ulvi biotiigid, sissevool | 18.05.2022 12:15 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 51 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ulvi biotiigid, sissevool | 18.05.2022 12:15 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 440 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ulvi biotiigid, sissevool | 18.05.2022 12:15 | Üldfosfor (Püld) | 6.4 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ulvi biotiigid, sissevool | 18.05.2022 12:15 | pH | 7.3 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ulvi biotiigid, sissevool | 18.05.2022 12:15 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 180 | mgO2/l
AS Emajõe Veevärk | Reovesi | Ulvi biotiigid, sissevool | 18.05.2022 12:15 | Hõljuvaine | 150 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 18.05.2022 12:15 | Hõljuvaine | 11 | mg/l | 35
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 18.05.2022 12:15 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 5.1 | mgO2/l | 40
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 18.05.2022 12:15 | pH | 7.5 | pH ühik
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 18.05.2022 12:15 | Üldfosfor (Püld) | 0.83 | mg/l
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 18.05.2022 12:15 | Keemiline hapnikutarve (KHTCr) (dikromaatne) | 45 | mg/l | 150
AS Emajõe Veevärk | Heitvesi | Ulvi biotiigid ¦ väljavool | 18.05.2022 12:15 | Üldlämmastik (Nüld) Kjeldahl | 33 | mg/l

## Nõo vald_joogivesi (hidden)
|  |  | 2017 | [7 empty] | 2018
Näitaja | Piirsisaldus | Ühik | Nõo | Tamsa | Meeri | Nõgiaru | Luke | Laguja | Tõravere | Etsaste | Nõo | Tamsa | Meeri | Nõgiaru | Luke | Laguja | Tõravere | Etsaste
Ammoonium | 200 | µg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.14 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Värvus | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | mg/l Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrijuhtivus | 2500 | µS cm-1 20 ºC juures | 423 | 458 | 504 | 646 | 446 | 433 | 395 | 447 | 518 | 530 | 574 | 763 | 486 | 503 | 426 | 520
Vesinikioonide kontsentratsioon | ≥6,5 ja ≤9,5 | pH ühik | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.3
Lõhn | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | lahjendusaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Maitse | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | lahjendusaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coli-laadsed bakterid | 0 | PMÜ/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hägusus | Tarbjale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta | NTU | <1 | 1.5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Escherichia coli | 0 | PMÜ/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | PMÜ/100 ml | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Kolooniate arv 22C | Ebaloomulike muutusteta | PMÜ/1 ml | 0 | [7 empty] | 6 | <4 | 14 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0
Alumiinium | 200 | µg/l | <10 | [7 empty] | <10
Antimon | 5 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Arseen | 10 | µg/l | 2.2 | [7 empty] | 3.7
Benseen | 1 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Benso(a)püreen | 0.01 | µg/l | ei leitud | [7 empty] | ei leitud
Boor | 1 | mg/l | 0.1 | [7 empty] | <0,1
Bromaat | 10 | µg/l
1,2-dikloroetaan | 2 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Elavhõbe | 1 | µg/l | <0,2 | [7 empty] | <0,2
Fluoriid | 1.5 | mg/l | 0.1 | [7 empty] | 0.1
Kaadmium | 5 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Kloriid | 250 | mg/l | 1.3 | [7 empty] | 1.7
Kroom | 50 | µg/l | <0,2 | [7 empty] | <0,2
Mangaan | 50 | µg/l | <10 | <10 |  | 12 |  | 24 | <10 | 19 | <10 | 16 |  | <10 | 22 | <10 | <10 | <10
Naatrium | 200 | mg/l | 4.6 | [7 empty] | 4.6
Nikkel | 20 | µg/l | <1 | [7 empty] | <1,0
Nitraat | 50 | mg/l | <1 | [7 empty] | <1
Nitrit | 0.5 | mg/l | <0,002 | [7 empty] | <0,002
Oksüdeeritavus | 5 | mg/l O2 | 0.8 | [7 empty] | 1.7
Pestitsiidid | 0.1 | µg/l | ei leitud
Pestitsiidide summa | 0.5 | µg/l | ei leitud
Plii | 10 | µg/l | 0.2 | [7 empty] | <0,2
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 0.1 | µg/l | ei leitud
Raud | 200 | µg/l | <20 | 128 | 24 | <20 | <20 | <20 | <20 | 45 | <20 | <20 | <20 | <20 | 23 | 32 | <20 | <20
Seleen | 10 | µg/l | <1 | [7 empty] | <1,0
Sulfaat | 250 | mg/l | 2.4 | [7 empty] | 4.8
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 10 | µg/l | <0,1 | [7 empty] | <0,1
Trihalometaanide summa | 100 | µg/l | <1 | [7 empty] | <1
tsüaniid | 50 | µg/l | <3 | [7 empty] | <3
vask | 2 | mg/l | 0.01 | [7 empty] | 0.009
Vinüülkloriid | 0.5 | µg/l
Akrüülamiid | 0.1 | µg/l
Epikloorhüdriin | 0.1 | µg/l
Jääkloor | ≥0,2 ja ≤0,5 | mg/l
Jääkosoon | 0.3 | mg/l
Orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC) | Ebaloomulike muutusteta
Triitium | 100 | Bg/l
Indikatiivdoos | 0.1 | mSv
Radoon | 100 | Bg/l