**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | |
| Registrikood | | 70001490 | |
| Juriidiline aadress | | Tallinn 11413, Valge 4 | |
|  | |  | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | ENERSENSE AS | |
| Registri- või isikukood | | 11445550 | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | Harjumaa, Tallinn linn, Lõõtsa tn 12, 11415 | |
| Kontaktaadress | | Lootuse tn 6, Õssu küla, Kambja vald | |
| Telefon | | 5834 6146 (Marleen Kartau) | |
| E-post | | Marleen.kartau@enersense.com | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | **Dokumendi nr.** |
| Tööprojekt | | Asendiplaan | | LC1668\_TP\_AA-4-02\_asendiplaan |
| Tööprojekt | | Seletuskiri | | LC1668\_TP\_AA-3-01\_seletuskiri |
| **2. Objekti asukoht** | | | | |
| Maakond, vald, küla: Tartu maakond, Tartu linn, Vorbuse küla | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | |
| Riigitee nr 22102 Vorbuse-Kardla teel km 7,28-7,45. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | |
| Käesoleva projekti eesmärk on Hendriku kinnistu elektriliitumine. Antud töö raames asendatakse mastalajaama AJ Soomeküla:(Puhja) fiidril F2 asuv õhuliini juhe alates mastist M1 kuni M13. Samuti korrastatakse mõned mastid. | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | |
| Mastid M10-M13 asuvad Vorbuse-Kardla teel (kataster 83101:001:0013). Antud kinnistu valitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus Transpordiamet. Samuti asub antud maanteel Transpordiameti kitsendus. Kitsenduse mõjualas asuvad mastid M6-M13. Antud töö raames vahetatakse välja betoonmast M9 puitmasti vastu, õigutakse mast M7 ja paigaldatakse tugi mastile M6 (Lukepõllu kinnistu omanikuga kooskõlastatud). Elektripaigaldise kaitsevöönd ei muutu. | | |
|  | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | |
|  | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | |
|  | | |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi | Marleen Kartau |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** | Allkirjastatud digitaalselt |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 26.09.2024 | |