|  |
| --- |
|  |
| Peeter Tambu  Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet  narvaplan@narva.ee | Teie 07.02.2025 nr 4.2-1/5584-7  Meie 07.03.2025 |

Kreenholmi tn 54a maa-ala detailplaneeringu kooskõlastamine

Austatud Peeter Tambu

Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo kooskõlastab detailplaneeringu. Tagada, et vastavalt määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ on tagatud 200m raadiuses veevõtukoha olemasolu st hüdrant, samuti hoones tagada nõuetekohane tuleohutuspaigaldiste kasutamine.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Sõrg

Ohutusjärelevalve büroo ehituskontrolli peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5307 3708

kristjan.sorg@paasteamet.ee