|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Maarika Loodus  Kagutuul OÜ  juhataja@ristipalo.ee  Keskuse tee 2, Ristipalo  Räpina vald, 64418 Põlva maakond |  | Teie 13.01.2025 nr 9.3-2/25/301-1 |
| Meie x.01.2025 nr 9.3-2/25/301-2 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, OÜ Kagutuul |  |  |
| **Kagutuul OÜ** (registrikood **11233954**; aadress Keskuse tee 2, Ristipalo, Räpina vald, 64418 Põlva maakond; telefon (+372) **53002224**; e-post **juhataja@ristipalo.ee**) esindaja **Maarika Loodus** esitas taotluse **Ristipalo pansionaadi** olemasoleva hinnangu muutmiseks väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenusele.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus;  sotsiaalministeeriumi 03.04.2002 määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Ristipalo Pansionaat, taotletavad ruumid asuvad esimesel ja teisel korrusel. Taotlus esitati kolmele täiendavale kohale.  Objekti aadress: Keskuse tee 2, Ristipalo, Räpina vald, 64418 Põlva maakond  Ametniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor (keskkonnatervis), +372 5593 7441  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 17.01.2025 kell 09:45 kuni 10:18.  Kontrolli juures viibis Maarika Loodus, juhataja  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Maa-ala haljastatud, heakorrastatud ja vajaduse kohaselt valgustatud.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel on hoonel kasutusluba (nr 2)  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – esitati e-posti teel: 09.01.2025, Elrato AS (L105), protokolli nr 17/1  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah –  ei -  Hoones ainult loomulik ventilatsioon, sundventilatsioonisüsteem puudub.  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Hoones ainult loomulik ventilatsioon, sundventilatsioonisüsteem puudub.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Taotlusega esitati OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse analüüsiakt TA240024293, 13.08.2024.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Kontrolli raames hinnati hoone esimesel korrusel asuvat tuba nr 6 pindalaga 14,8 m2 (planeeritakse 2 kohta) ja teisel korrusel asuv tuba nr 10 pindalaga 10 m2 (planeeritakse 1 koht). Mõlemal toal individuaalne tualett- ja duširuum, mis oli varustatud vajaliku inventariga. Ruumid olid kontrolliajal nummerdamata. Planeeritud kohti kokku 3. Magamisruumid sisustavad kliendid ise (isikliku mööbliga).  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Kontrolli ajal töötajaid kokku 26, esitati 26 kehtivat tervisetõendit.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Hecht laserkaugusmõõtja  Märkused/taotlused: -  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Liis Kukk  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Maarika Loodus  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)