|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hans Keskrand | Teie | 13.06.2024 nr 8-1/24-079/10440-1 |
| Transpordiamet |
| Valge 4 | Meie | 14.06.2024 JT-ASJ-1/86 |
| 11413 Tallinn |
| Harjumaa |

info@transpordiamet.ee

**Riigitee 11254 Muuga tee km 1,50-2,51 asuva lõigu rekonstrueerimise projekteerimistingimuste menetlusse kaasamine**

Lugupeetud Hans Keskrand

Oleme tutvunud riigitee 11254 Muuga tee km 1,50-2,51 asuva lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti materjalidega. Riigitee 11254 Muuga tee km 1,50-2,51 asuva lõigu rekonstrueerimise projekti koostamisel palume küsida Elektrilevi OÜ-lt tehnilised tingimused mitteelektriprojektile. Projektiga seotud maaüksustel asuvad mitmed võrguettevõtjale kuuluvad elektripaigaldised. Samuti tuleb projektiga näha ette nõuetekohased õhkvahemikud liinide ristumisel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Rasmus Aavik

Võrgu arendusinsener

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja