Pr. Angelina Pällo

Ida päästekeskus

Ohutusjärelevalve büroo

juhtivinspektor

05.10.2018a

Teie: Ettekirjutus nr. 7.2-6.4/1443 13.07.2018a

P6- Paigaldada hoone evakuatsioonitrepikodadsesse evakuatsioonivalgustus vastavalt tehnilisele normile............kohast.täimisaeg on 10.10.18

Эвакуационное освещение установлено. Фото прилагается.

Также прилагается акт от 25 сентября 2018 года по установке пожарного гидранта.

Inna Popova

OÜ Noorus

Peainsener