Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2029

Sotsiaalministri 24.09.2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: Põlva Vesi AS, reg 10151183, Toominga tn 2a,

Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond

Veevärgi nimetus, asukoht: Vastse-Kuuste aleviku ühisveevärk, Vastse-Kuuste alevik,

Põlva vald, Põlva maakond

Puurkaevu(de) andmed: kat nr 11224 (pk nr 2), passi nr 2393, veekiht: D2, 120 m

kat nr. 73203 (pk nr 3), veekiht D2, 120 m

Käideldava vee kogus ööpäevas: 40 m3

Tarbijate arv: püsitarbijate arv – 198

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Vastse-Kuuste Kooli söökla, proovivõtu aeg: 2 korda aastas – veebruar, august

- süvakontrollil: Vastse-Kuuste Kooli söökla – 2025.a, 2030.a, august

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | 2025. a | 2026. a | 2027. a |  | 2028. a | 2029. a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hägusus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Värvus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Lõhn | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Maitse | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Elektrijuhtivus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| pH | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Raud | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Mangaan | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Coli-laadsed bakterid | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Escherichia coli | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Kolooniate arv 22C | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Soole enterokokid | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Süvakontroll: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ammoonium | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Alumiinium | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Boor | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Sulfaat | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Nitrit | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Nitraat | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Oksüdeeritavus | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Fluoriid | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Kloriid | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Naatrium | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Pestitsiidid | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Pestitsiidide summa | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Benso(a)püreen | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Antimon | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Arseen | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Benseen | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Elavhõbe | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Kaadmium | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Kroom | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Nikkel | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Plii | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Seleen | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Tsüaniid | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Vask | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| 1,2-dikloroetaan | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Trihalometaanide summa | 1 | - | - |  | - | - | 2031.a |  |
| Koostas: (allkirjastatud digitaalselt) Jens Jõesalu |  |  |  |  |  |  |  |  |