RAJATISE OSA OLULISED TEHNILISED ANDMED

jrk __________

- Rajatise osa üldised olulised tehnilised andmed

| rajatise osa tähis |  |  | kõrgus | 7,5 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rajatise osa nimetus | Vaatetorn |  | pikkus | 4,44 | m |
| ehitisealune pindala | 11,6 | m2 | laius | 3,04 | m |
| avatud brutopind | 17,5 | m2 | maht | - | m3 |
| minimaalne korruste arv | 2 |  | köetav pind | - | m2 |
| maksimaalne korruste arv | 2 |  |  |  |  |

- Rajatise osa materjalid (märkida X või "muu" korral materjal)

|  | vundament |  |  | vahe- ja katuslaed |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | puudub |  |  | puudub |  |
|  | X | madalvundament |  |  | kergmetall |  |
|  |  | vaivundament |  |  | teras |  |
|  |  |  | muu |  | monoliitne raudbetoon |  |
|  | kandekonstruktsioon |  |  |  | monteeritav raudbetoon |  |
|  |  | puudub |  | X | puit |  |
|  |  | asfaltbetoon |  |  |  | muu |
|  |  | bituumeniga töödeldud kruus |  | välissein |  |  |
|  |  | kruus |  | X | puudub |  |
|  |  | killustik |  |  | looduslik kivi |  |
|  |  | stabiliseeritud kruus või killustik |  |  | profileeritud metall |  |
|  |  | kergmetall |  |  | puit |  |
|  |  | malm |  |  | suurpaneel |  |
|  |  | teras |  |  | suurplokk |  |
|  |  | looduslik kivi |  |  | tellis, väikeplokk |  |
|  |  | monoliitne raudbetoon |  |  |  | muu |
|  |  | monteeritav raudbetoon |  | katuse kate |  |  |
|  |  | plastmass |  | X | puudub |  |
|  | X | puit |  |  | eterniit |  |
|  |  | suurpaneel |  |  | kivi |  |
|  |  | suurplokk |  |  | plekk |  |
|  |  | tellis, väikeplokk |  |  | profileeritud metall |  |
|  |  | tehisplaat |  |  | puitlaast |  |
|  |  |  | muu |  | roog |  |
|  | jäigastavad ja piirdekonstruktsioonid |  |  |  | rullmaterjal |  |
|  |  | puudub |  |  |  | muu |
|  |  | eterniit |  | välisviimistlus |  |  |
|  |  | keraamika |  |  | puudub |  |
|  |  | kergmetall |  |  | lihtkrohv |  |
|  |  | teras |  |  | looduslik kivi |  |
|  |  | looduslik kivi |  |  | profileeritud metall |  |
|  |  | monoliitne raudbetoon |  |  | puhasvuuk |  |
|  |  | monteeritav raudbetoon |  | X | puit |  |
|  |  | plastmass |  |  | terrasiitkrohv |  |
|  | X | puit |  |  |  | muu |
|  |  | suurpaneel |  |  |  |  |
|  |  | suurplokk |  |  |  |  |
|  |  | tellis, väikeplokk |  |  |  |  |
|  |  | tehisplaat |  |  |  |  |
|  |  |  | muu |  |  |  |

- Rajatise osa tehnosüsteemid (märkida X, "muu" korral selgitus)

|  | elekter |  |  |  |  | küttesüsteem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | puudub |  |  |  | X | puudub |  |  |  |  |  |
|  |  | 220 V |  |  |  |  | kaugküte |  |  |  |  |  |
|  |  | 380 V |  |  |  |  | lokaalne keskküte |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 kV |  |  |  |  | elektriküte |  |  |  |  |  |
|  |  | 35–110 kV |  |  |  |  | maaküte |  |  |  |  |  |
|  |  | 220–330 kV |  |  |  |  | ahju- või kaminaküte |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | õhksoojuspump-küte |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | muu |  |  |  |  |  | muu |  |
|  | vesi |  |  |  |  | kütte liik |  |  |  |  |  |  |
|  | X | puudub |  |  |  | X | puudub |  |  |  |  |  |
|  |  | võrk |  |  |  |  | vedelkütus |  |  |  |  |  |
|  |  | lokaalne |  |  |  |  | küttegaas |  |  |  |  |  |
|  | kanalisatsioon |  |  |  |  |  | tahke |  |  |  |  |  |
|  | X | puudub |  |  |  |  | elekter |  |  |  |  |  |
|  |  | võrk |  |  |  |  | maaküte |  |  |  |  |  |
|  |  | lokaalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | muu |  |
|  | pesemisvõimalus |  |  |  |  | küttegaas |  |  |  |  |  |  |
|  | X | puudub |  |  |  | X | puudub |  |  |  |  |  |
|  |  | vann/dušš |  |  |  |  | võrk |  |  |  |  |  |
|  |  | saun |  |  |  |  | lokaalne |  |  |  |  |  |
| liftide arv |  |  | - | küttegaasipaigaldiste arv |  |  |  | - |  |  |  |  |
| köökide arv |  |  | - | rõdude arv ja kogupind |  |  |  | - | , |  |  | m2 |
| kööginiššide arv |  |  | - | lodžade arv ja kogupind |  |  |  | - | , |  |  | m2 |
| tualettruumide arv |  |  | - | terasside arv ja kogupind |  |  |  | - | , |  |  | m2 |

- Rajatise osa kasuliku pinna spetsifikatsioon [m2]

| Kasutamise otstarve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kasulik pind |  | elamispind |  | abiruumide pind |  | lahuspind |  | üldkasutatav pind |  | mitteeluruumide pind |
| 1. |  | Vaatetorn |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |