**TAOTLUS**

**KOOSKÕLASTADA TEHNOVÕRGU JA -RAJATISE PROJEKT**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET** |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress | Valge 4, 11413 Tallinn |
|  **Kellelt** | Asutuse nimi | Draftit OÜ |
| Registri- või isikukood | 14231335 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  |
| Kontaktaadress |  Ilmatsalu 3, 50412 TARTU |
| Telefon |  5348 2352 (MIKK REITER) |
| E-post |  **MIKK@DRAFTIT.EE** |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt, tehniliste tingimuste või nõuete taotlus) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
| Ehitusprojekt | **Nr. JTI613****AJ "Ohtla" 0,4 kV fiidri F2 rekonstrueerimine, Ohtla küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond** | JTI613-1JTI613-3 | Asendiplaan (4 lehte)Ristmeväli (1 lehte) |
| **2. Objekti asukoht** (maakond, vald, küla, tee nr, nimetus, asukoht teel (km -vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid) |
| Ohtla küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond1. **16136 Taebla-Kullamaa tee . KM 16,93 – 17,33**
 |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| 1. **0,4 kV maakaabelliini ristumine riigiteega teemaal. KM 17,01.**
2. **0,4 kV maakaabelliini rajamine väljaspool teemaad, teekaitsevööndis. KM 16,93 – 17,01.**
3. **0,4 kV õhuliini rekonstrueerimine väljaspool teemaad, osaliselt teekaitsevööndis. KM 17,18 – 17,33**
 |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Tulenevalt Elektrilevi OÜ/Imatra Elekter AS arenduskohustusest. |
| **5. Eelnevad kooskõlastused teistelt Maanteeameti osakondadelt** |
|  Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Mikk Reiter |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** | Allkirjastatud digitaalselt |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 24.02.2024 |