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 Kellele
 
	TRANSPORDIAMET 

	
	Registrikood
	 70001490

	
	Juriidiline aadress
	 Tallinn 11413, Valge 4

	
	
	

	
 Kellelt
	Asutuse või isiku nimi
	 Elektrilevi OÜ

	
	Registri- või isikukood
	11050857

	
	Juriidiline aadress 
või elukoht
	Veskiposti 2, 10135, Tallinn

	
	Kontaktaadress
	Veskiposti 2, 10135, Tallinn

	
	Telefon
	56822265

	
	E-post
	Hendrik.Saarnak@elektrilevi.ee

	1. Esitatavad materjalid:

	Dokumendi liik 
(ehitusprojekt või selle osa, volitused jne)
	Dokumenti nimetus
(esitatava dokumendi täpne nimetus)
	Dokumendi nr.

	Tööprojekt
	Asendiplaan
	IP8237_TP_EL_4-01

	Tööprojekt
	Pikiprofiil
	IP8237_TP_EL_6-01

	Tööprojekt
	Seletuskiri
	IP8237_TP_EL-3-01_seletus

	Volitus
	Volikiri Elektrilevi esindamiseks
	Volikiri_08.01.25_JV-JUH-8_3_ID_8025901

	2. Objekti asukoht:

	Maakond, vald, küla: Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Koljaku küla

	Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas:

	Ristumine riigiteega nr 17177 Haljala-Käsmu tee km 22,36


	3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg

	Keskpinge õhuliini remont, juhtmete vahetus, osade mastide vahetus samas asukohas. 

17177 Haljala-Käsmu teega ristuvas liinilõigus mastide 28H4 ja 28H5 vahel asendatakse olemasolev 10 kV paljasjuhe kaetud juhtmega. Muuhulgas asendatakse mast 28H4, mis asub 17177 Haljala-Käsmu tee kinnistul. Olemasolev mast on kahe toega. Uus mast on planeeritud ühe toega ja uus tugi nurgapoolitaja suunas.

Ehitustööd on plaanis läbi viia 2027. aastal.

	

	4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)

	Tegemist on olemasoleva keskpinge õhuliini remondiga ja juhtmete vahetusega, mis aitab parendada piirkonnas elektrivõrgu töökindlust ja suurendada läbilaskevõimet.

	

	5. Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt

	 -

	6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud juhendist või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)

	 -

	Taotleja
	Ees- ja perekonnanimi
	 Hendrik Saarnak

	(juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja)
	Allkiri
	 /allkirjastatud digitaalselt/


	Taotluse esitamise kuupäev
	 05.11.2026
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