Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Tel 794 3500, e-post info@terviseamet.ee

**MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLLI NR** 12.5-1/23/4030-1 **LISA: KOOLIEELSE LASTEASUTUSE TERVISEKAITSENÕUDED**

**KOOLIEELSE LASTEASUTUSE LÄBIVAATUSE KÄIGUS TUVASTATUD ASJAOLUD:**

|  |
| --- |
| 1. **ÜLDINFO:**

Laste arv rühmades:-liitrühma, registreeritud laste arv: ..............................3 sõimerühma, registreeritud laste arv 445 aiarühma, registreeritud laste arv: 104Kontrollimise ajal kohal viibinud laste arv, kokku: 109**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Kehtiv koolitusluba 01.01.2010. a seisuga.[ ]  [x]  Ujula. - *Ujumas käiakse Kõrveküla Lasteasutuses*[x]  [ ]  Valdusel on kasutusluba[ ]  [x]  Lasteasutus asub korterelamus või muus üldkasutatavas hoones.[x]  [ ]  Olemas arengukava *hetkel kehtiv kuni 2025***Märkused:**Tervise väärtused välja toodud arengukavas (rahulolu uuringud). Koolieelse lasteasutuse kohtade arv kokku 151 |

|  |
| --- |
| 1. **RISKIANALÜÜS:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Riskianalüüsi tulemused on dokumenteeritud.**Märkused:**Õppeaastal põhinev (vajadusel täiendatakse õppeaasta jooksul). Töökeskkonna riskianalüüs vaadatakse iga aasta üle. |

|  |
| --- |
| 1. **MAA-ALA:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Lasteasutusel on omaette maa-ala.[x]  [ ]  Maa-ala on eemal saasteallikatest.[x]  [ ]  Maa-ala on valgustatud.[x]  [ ]  Lasteasutuses on laste kärude, kelkude, rataste ja muude vahendite hoidmise võimalus.\*[x]  [ ]  Maa-ala on otstarbekalt haljastatud ja piiratud.[x]  [ ]  Lasteasutuse maa-ala on heakorrastatud.[x]  [ ]  Maa-ala korrashoiuks kasutatavad tööriistad, masinad ja ohtlikud seadmed on lastele kättesaamatus kohas.**Märkused:**Lukustatud aiaväravad. Korrashoiu eest vastutab Heakorra Raadi SA (registrikood 90007611) ja asutus ise (palgaline majahoidja). Lisaks õpetajad jälgivad, et kõik oleks töökorras.\*Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a. |

|  |
| --- |
| 1. **MÄNGUVÄLJAK JA MÄNGUVÄLJAKU VAHENDID:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Lasteasutusel on mänguväljak(ud).[x]  [ ]  Mänguväljaku pindala on nõuetekohane.[x]  [ ]  Sõidu- ja jalgteed ning platsid rataste või muude vahenditega sõitmiseks on lastele sobivad.Mänguväljaku pinnakate: muru ja liivaalad[x]  [ ]  Mängu- ja võimlemisvahenditel on olemas tootja juhendid.[x]  [ ]  Mänguväljakute ja mänguväljakute vahendite ohutust kontrollitakse Kirjeldada kui tihti ja kas on määratud vastutav isik ning kas kontrollimise tulemused fikseeritakse:Raadi SA (registrikood 90007611) teostab kord aastas mänguväljaku seadmetele (atraktsioonidele) kontrolli. Kontrolli käigus koostatakse akt (viimati oktoobris 2022)[x]  [ ]  Mängu- ja võimlemisvahendite konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad laste eale.[x]  [ ]  Jalgrattaga, tõukerattaga või rulluiskudega sõidul kannavad lapsed kiivrit (kohustuslik).[ ]  [ ]  Liivakaste saab pärast kasutamist katta sobiva kattega.**Märkused:**Liivaalad (kaste ei ole), iga aasta tuuakse uus liiv, mille käigus teostatakse ka freesimine vastavalt. |

|  |
| --- |
| 1. **LASTEASUTUSE HOONE, RUUMID:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Sisse- ja väljapääsul on tõkestatud külma õhu pääs ruumidesse.[x]  [ ]  Hoone sissepääsul on varikatus\*[x]  [ ]  Ruumide koosseis vastab nõuetele.[x]  [ ]  Trepp on lastele ohutu turvapiirde ja trepikäsipuuga ning valgustatud.[x]  [ ]  Trepi ja rõdu turvapiirde kõrgus on vähemalt 1 meeter.[x]  [ ]  Turvapiirde varbade vahe on kuni 0,1 meetrit.[x]  [ ]  Alates nelja astmega trepist on mõlemal pool treppi või kaldteed lastele sobival kõrgusel trepikäsipuu.[ ]  [x]  Läbipaistvad seinad ja uksed, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad klaasaknad on ohutust materjalist või kaitstud purunemise eest sobiva kaitsega ning lapsele nähtavalt märgistatud.[x]  [ ]  Ruumides on piisavalt liikumisruumi arendavateks ja muudeks vajalikeks tegevusteks[x]  [ ]  Laste ruumide seinad on viimistletud ja puhastatavad.[x]  [ ]  Laste ruumides on lapsekindlad elektripistikupesad või asuvad lapsele kättesaamatul kõrgusel.[x]  [ ]  Trepi esimene ja viimane aste on arusaadavalt märgistatud.[ ]  [x]  Lasteasutuses on ahjuküte.[ ]  [ ]  Küttekolde suu asub rühmaruumis.**Märkused:**Klaasuksed märgistamata\**Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a.* |

|  |
| --- |
| 1. **RUUMIDE SISUSTUS:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Tualettruumi ja nõudepesukoha seinad on 1,5 meetri kõrguselt kaetud niiskuskindla, kergesti puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga.[x]  [ ]  Ruumide sisustus (mööbel, sanitaarseadmed jm) on kergelt puhastatav ja desinfitseeritav.[x]  [ ]  Riietusruum on varustatud istmetega, riidekappidega ja/või nagidega laste üleriiete ja vahetusriiete paigutamiseks.[x]  [ ]  Igal lapsel on riietumiseks istumiskoht.[x]  [ ]  Asutuses on võimalus kõigi laste märgade välisriiete ja -jalanõude kuivatamiseks.[x]  [ ]  Lasteaiarühma tualettruum on nõuetekohaselt sisustatud.\* [x]  [ ]  Sõimerühma tualettruum on nõuetekohaselt sisustatud.\* [x]  [ ]  Tualettruum on varustatud isikliku hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega.[x]  [ ]  Igal lapsel on kasvule vastav tool ja koht laua taga.[x]  [ ]  Igal lapsel on eale ja kasvule vastav voodi või oma päevane puhkamiskoht.[x]  [ ]  Voodi põhi on kõva.**Märkused:-**\**Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a.* |

|  |
| --- |
| 1. **RUUMIDE SISEKLIIMA:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Kaitseks otsese päikesevalguse ja soojuskiirguse eest on magamis- ja mänguruumi päikesepoolsed aknad varustatud valgust reguleeriva ohutu kattega.[x]  [ ]  Mängu- ja magamisruumi on paigutatud termomeetrid laste viibimistsoonis.[x]  [ ]  Mängu- ja magamisruumi temperatuur vastab nõuetele.[x]  [ ]  Rühmaruumi aknad on avatavad ja vajaduse korral võimaldavad tuulutamist.[x]  [ ]  Pesemiseks kasutatava vee temperatuur on nõuetekohane.**Märkused:** Inspekteerimise käigus rühma ruumide temperatuur 210C. Ventilatsioon hooldust teostatakse lepingu alusel kord kvartalis (viimane 28.02.2023). Emajõe Veevärk AS, TA 22004405, 23.11.2022 |

|  |
| --- |
| 1. **VALGUSTUS:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Ruumides on loomulik valgustus.(välja arvatud tualettruum(id), keldrikorrusel asuv riietusruum, toidunõude pesuruum ja teised abiruumid)Kunstliku valgustuse mõõtmist teostati: Welco Elekter OÜ, aruanne nr 12-256, 19.12.122 uut rühma Inspecta Estonia OÜ,216-22-149, 16.08.22(kuupäev, mõõdistuse teostaja, protokolli number)Kunstliku valgustuse mõõtmiste tulemused: vastavad kehtestatud nõuetele**Märkused:**- |

|  |
| --- |
| 1. **RUUMIDE JA SISUSTUSE KORRASHOID:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Ruumid ja sisustus on puhtad.[x]  [ ]  Voodipesu ja käterätikud on puhtad, pesu vahetatakse regulaarselt vastavalt määrdumisele, kuid mitte harvem kui üks kord iga kümne päeva tagant.[x]  [ ]  Ruumide ja sisustuse puhastamisel kasutatakse „Kemikaaliseaduse” nõuetele vastavaid asjakohaseid puhastus- ja pesuaineid ning -vahendeid vastavalt kasutusjuhendile.[x]  [ ]  Pindade desinfitseerimisel kasutatakse „Biotsiidiseaduse” nõuetele vastavaid desinfitseerivaid aineid.[x]  [ ]  Puhastamisel ja desinfitseerimisel kasutatavaid aineid hoitakse lukustatud puhastusruumis või lukustatud puhastusvahendite kapis.[x]  [ ]  Ruumides ei ole närilisi ega kahjurputukaid.**Märkused:**Kasutatakse REA Pesumaja OÜ (registrikood 10165009) teenust. 2x nädalase intervalliga. Käterätid 1x nädalas.  |

|  |
| --- |
| 1. **LASTE TERVISE EDENDAMINE:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Lasteasutuse arengukavas on määratud kindlaks tervise edendamise eesmärgid ja tegevused.[x]  [ ]  Nakkushaiguse kahtlusega last on võimalik eraldada teistest lastest.**Märkused:**Haigus sümptomite ilmnemisele kutsutakse lapsevanem lapsele järgi. Samuti on võimalik eraldada teistest lastest. |

|  |
| --- |
| 1. **PÄEVAKAVA:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Päevakava on nõuetekohane ja kinnitatud direktori käskkirjaga.[x]  [ ]  Päevakavas on arvestatud tervisekaitsenõudeid.[x]  [ ]  Päevakavas on piisavalt tegevusi, mis toimuvad õues.**Märkused:**- |

|  |
| --- |
| 1. **PERSONAL:**

Tervisekontrollile kuuluvate isikute arv: 35Tööle asumisel tervisetõendi esitanud isikute arv: 35**Märkused:**- |

|  |
| --- |
| **Täiendavad märkused:**Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ tuvastati inspekteerimisel järgmised puudused:§ 6 lg 4 Läbipaistvad seinad ja uksed, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad klaasaknad peavad olema ohutust materjalist või kaitstud purunemise eest sobiva kaitsega ja olema lapsele nähtavalt märgistatud.§ 6 lg 9 Puhastamiseks kasutatavate seadmete, puhastusvahendite ja -ainete ning teiste kemikaalide hoidmiseks peab olema lukustatav puhastusruum või kapp. Rühma ruumides eemaldada ja lukustada kõik lastele kättesaadavad kemikaalid.§ 7 lg 6 Trepi esimene ja viimane aste peavad olema arusaadavalt märgistatud. Uuendada kulunud trepimärgised.§ 8 lg 1 Lasteruumide sisustus (mööbel, mängu- ja võimlemisvahendid, sanitaarseadmed jm) peab olema ohutu, kergelt puhastatav ja desinfitseeritav ning vastama laste vanusele ja arvule rühmas. Tualettruumis olevad peeglid tuleb varustada raamiga või eemaldada, et tagada laste ohutus. |

|  |
| --- |
| **Ametnik:** Liis Kukk(nimi, allkiri) |