Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Tel 794 3500, e-post [info@terviseamet.ee](mailto:kesk@terviseamet.ee)

**MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLLI NR** 12.5-1/23/4030-1 **LISA: KOOLIEELSE LASTEASUTUSE TERVISEKAITSENÕUDED**

**KOOLIEELSE LASTEASUTUSE LÄBIVAATUSE KÄIGUS TUVASTATUD ASJAOLUD:**

|  |
| --- |
| 1. **ÜLDINFO:**   Laste arv rühmades:  -liitrühma, registreeritud laste arv: ..............................  3 sõimerühma, registreeritud laste arv 44  5 aiarühma, registreeritud laste arv: 104  Kontrollimise ajal kohal viibinud laste arv, kokku: 109  **Jah** **Ei**  Kehtiv koolitusluba 01.01.2010. a seisuga.  Ujula. - *Ujumas käiakse Kõrveküla Lasteasutuses*  Valdusel on kasutusluba  Lasteasutus asub korterelamus või muus üldkasutatavas hoones.  Olemas arengukava *hetkel kehtiv kuni 2025*  **Märkused:**  Tervise väärtused välja toodud arengukavas (rahulolu uuringud). Koolieelse lasteasutuse kohtade arv kokku 151 |

|  |
| --- |
| 1. **RISKIANALÜÜS:**   **Jah** **Ei**  Riskianalüüsi tulemused on dokumenteeritud.  **Märkused:**  Õppeaastal põhinev (vajadusel täiendatakse õppeaasta jooksul). Töökeskkonna riskianalüüs vaadatakse iga aasta üle. |

|  |
| --- |
| 1. **MAA-ALA:**   **Jah** **Ei**  Lasteasutusel on omaette maa-ala.  Maa-ala on eemal saasteallikatest.  Maa-ala on valgustatud.  Lasteasutuses on laste kärude, kelkude, rataste ja muude vahendite hoidmise võimalus.\*  Maa-ala on otstarbekalt haljastatud ja piiratud.  Lasteasutuse maa-ala on heakorrastatud.  Maa-ala korrashoiuks kasutatavad tööriistad, masinad ja ohtlikud seadmed on lastele  kättesaamatus kohas.  **Märkused:**  Lukustatud aiaväravad. Korrashoiu eest vastutab Heakorra Raadi SA (registrikood 90007611) ja asutus ise (palgaline majahoidja). Lisaks õpetajad jälgivad, et kõik oleks töökorras.  \*Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a. |

|  |
| --- |
| 1. **MÄNGUVÄLJAK JA MÄNGUVÄLJAKU VAHENDID:**   **Jah** **Ei**  Lasteasutusel on mänguväljak(ud).  Mänguväljaku pindala on nõuetekohane.  Sõidu- ja jalgteed ning platsid rataste või muude vahenditega sõitmiseks on lastele sobivad.  Mänguväljaku pinnakate: muru ja liivaalad  Mängu- ja võimlemisvahenditel on olemas tootja juhendid.  Mänguväljakute ja mänguväljakute vahendite ohutust kontrollitakse  Kirjeldada kui tihti ja kas on määratud vastutav isik ning kas kontrollimise tulemused fikseeritakse:  Raadi SA (registrikood 90007611) teostab kord aastas mänguväljaku seadmetele (atraktsioonidele) kontrolli. Kontrolli käigus koostatakse akt (viimati oktoobris 2022)  Mängu- ja võimlemisvahendite konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad laste eale.  Jalgrattaga, tõukerattaga või rulluiskudega sõidul kannavad lapsed kiivrit (kohustuslik).  Liivakaste saab pärast kasutamist katta sobiva kattega.  **Märkused:**  Liivaalad (kaste ei ole), iga aasta tuuakse uus liiv, mille käigus teostatakse ka freesimine vastavalt. |

|  |
| --- |
| 1. **LASTEASUTUSE HOONE, RUUMID:**   **Jah** **Ei**  Sisse- ja väljapääsul on tõkestatud külma õhu pääs ruumidesse.  Hoone sissepääsul on varikatus\*  Ruumide koosseis vastab nõuetele.  Trepp on lastele ohutu turvapiirde ja trepikäsipuuga ning valgustatud.  Trepi ja rõdu turvapiirde kõrgus on vähemalt 1 meeter.  Turvapiirde varbade vahe on kuni 0,1 meetrit.  Alates nelja astmega trepist on mõlemal pool treppi või kaldteed lastele sobival kõrgusel trepikäsipuu.  Läbipaistvad seinad ja uksed, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad klaasaknad on ohutust materjalist või kaitstud purunemise eest sobiva kaitsega ning lapsele nähtavalt märgistatud.  Ruumides on piisavalt liikumisruumi arendavateks ja muudeks vajalikeks tegevusteks  Laste ruumide seinad on viimistletud ja puhastatavad.  Laste ruumides on lapsekindlad elektripistikupesad või asuvad lapsele kättesaamatul kõrgusel.  Trepi esimene ja viimane aste on arusaadavalt märgistatud.  Lasteasutuses on ahjuküte.  Küttekolde suu asub rühmaruumis.  **Märkused:**  Klaasuksed märgistamata  \**Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a.* |

|  |
| --- |
| 1. **RUUMIDE SISUSTUS:**   **Jah** **Ei**  Tualettruumi ja nõudepesukoha seinad on 1,5 meetri kõrguselt kaetud niiskuskindla, kergesti puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga.  Ruumide sisustus (mööbel, sanitaarseadmed jm) on kergelt puhastatav ja desinfitseeritav.  Riietusruum on varustatud istmetega, riidekappidega ja/või nagidega laste üleriiete ja vahetusriiete paigutamiseks.  Igal lapsel on riietumiseks istumiskoht.  Asutuses on võimalus kõigi laste märgade välisriiete ja -jalanõude kuivatamiseks.  Lasteaiarühma tualettruum on nõuetekohaselt sisustatud.\*  Sõimerühma tualettruum on nõuetekohaselt sisustatud.\*  Tualettruum on varustatud isikliku hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega.  Igal lapsel on kasvule vastav tool ja koht laua taga.  Igal lapsel on eale ja kasvule vastav voodi või oma päevane puhkamiskoht.  Voodi põhi on kõva.  **Märkused:-**  \**Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a.* |

|  |
| --- |
| 1. **RUUMIDE SISEKLIIMA:**   **Jah** **Ei**  Kaitseks otsese päikesevalguse ja soojuskiirguse eest on magamis- ja mänguruumi päikesepoolsed aknad varustatud valgust reguleeriva ohutu kattega.  Mängu- ja magamisruumi on paigutatud termomeetrid laste viibimistsoonis.  Mängu- ja magamisruumi temperatuur vastab nõuetele.  Rühmaruumi aknad on avatavad ja vajaduse korral võimaldavad tuulutamist.  Pesemiseks kasutatava vee temperatuur on nõuetekohane.  **Märkused:** Inspekteerimise käigus rühma ruumide temperatuur 210C. Ventilatsioon hooldust teostatakse lepingu alusel kord kvartalis (viimane 28.02.2023). Emajõe Veevärk AS, TA 22004405, 23.11.2022 |

|  |
| --- |
| 1. **VALGUSTUS:**   **Jah** **Ei**  Ruumides on loomulik valgustus.  (välja arvatud tualettruum(id), keldrikorrusel asuv riietusruum, toidunõude pesuruum ja teised abiruumid)  Kunstliku valgustuse mõõtmist teostati: Welco Elekter OÜ, aruanne nr 12-256, 19.12.12  2 uut rühma Inspecta Estonia OÜ,216-22-149, 16.08.22  (kuupäev, mõõdistuse teostaja, protokolli number)  Kunstliku valgustuse mõõtmiste tulemused: vastavad kehtestatud nõuetele  **Märkused:**- |

|  |
| --- |
| 1. **RUUMIDE JA SISUSTUSE KORRASHOID:**   **Jah** **Ei**  Ruumid ja sisustus on puhtad.  Voodipesu ja käterätikud on puhtad, pesu vahetatakse regulaarselt vastavalt määrdumisele, kuid mitte harvem kui üks kord iga kümne päeva tagant.  Ruumide ja sisustuse puhastamisel kasutatakse „Kemikaaliseaduse” nõuetele vastavaid asjakohaseid puhastus- ja pesuaineid ning -vahendeid vastavalt kasutusjuhendile.  Pindade desinfitseerimisel kasutatakse „Biotsiidiseaduse” nõuetele vastavaid desinfitseerivaid aineid.  Puhastamisel ja desinfitseerimisel kasutatavaid aineid hoitakse lukustatud puhastusruumis või lukustatud puhastusvahendite kapis.  Ruumides ei ole närilisi ega kahjurputukaid.  **Märkused:**  Kasutatakse REA Pesumaja OÜ (registrikood 10165009) teenust. 2x nädalase intervalliga. Käterätid 1x nädalas. |

|  |
| --- |
| 1. **LASTE TERVISE EDENDAMINE:**   **Jah** **Ei**  Lasteasutuse arengukavas on määratud kindlaks tervise edendamise eesmärgid ja tegevused.  Nakkushaiguse kahtlusega last on võimalik eraldada teistest lastest.  **Märkused:**  Haigus sümptomite ilmnemisele kutsutakse lapsevanem lapsele järgi. Samuti on võimalik eraldada teistest lastest. |

|  |
| --- |
| 1. **PÄEVAKAVA:**   **Jah** **Ei**  Päevakava on nõuetekohane ja kinnitatud direktori käskkirjaga.  Päevakavas on arvestatud tervisekaitsenõudeid.  Päevakavas on piisavalt tegevusi, mis toimuvad õues.  **Märkused:**- |

|  |
| --- |
| 1. **PERSONAL:**   Tervisekontrollile kuuluvate isikute arv: 35  Tööle asumisel tervisetõendi esitanud isikute arv: 35  **Märkused:**- |

|  |
| --- |
| **Täiendavad märkused:**  Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ tuvastati inspekteerimisel järgmised puudused:  § 6 lg 4 Läbipaistvad seinad ja uksed, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad klaasaknad peavad olema ohutust materjalist või kaitstud purunemise eest sobiva kaitsega ja olema lapsele nähtavalt märgistatud.  § 6 lg 9 Puhastamiseks kasutatavate seadmete, puhastusvahendite ja -ainete ning teiste kemikaalide hoidmiseks peab olema lukustatav puhastusruum või kapp. Rühma ruumides eemaldada ja lukustada kõik lastele kättesaadavad kemikaalid.  § 7 lg 6 Trepi esimene ja viimane aste peavad olema arusaadavalt märgistatud. Uuendada kulunud trepimärgised.  § 8 lg 1 Lasteruumide sisustus (mööbel, mängu- ja võimlemisvahendid, sanitaarseadmed jm) peab olema ohutu, kergelt puhastatav ja desinfitseeritav ning vastama laste vanusele ja arvule rühmas. Tualettruumis olevad peeglid tuleb varustada raamiga või eemaldada, et tagada laste ohutus. |

|  |
| --- |
| **Ametnik:** Liis Kukk  (nimi, allkiri) |