**PÄÄSTEAMET**

**Reg nr: 70000585**

**Raua tn 2 Tallinn**

**Harjumaa 10124**

**TAAGEPERA LOSS OÜ**

**Reg nr: 10151349**

**Taagepera mõis, Taagepera küla**

**Tõrva vald, Valgamaa**

**TAOTLUS 02.12.2021**

Käesolevaga palume ajapikendust Riikliku tuleohutusjärelevalve 10.06.2015. a ettekirjutus nr 7.2-6.2/1283 punktidele:

2. Eraldada hoone evakuatsioonitrepikojad ja korrustevahelised ühendustrepid korrustest tuletõkkeustega nii, et evakuatsioonitrepikodadest ja hoone korrustest moodustuksid omaette tuletõkkesektsioonid, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

4. Rajada parema tiiva II korruselt teine nõuetekohane evakuatsioonipääs, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Palume antud muudatuste tegemiseks ajalist pikendust kuni 30.11.2022

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Ago Kasak

ago.kasak@gmail.com

**Taagepera Loss OÜ**