Kirjalik kutse

**Kirjalik kutse**

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet kutsub Teid esitama hinnapakkumist ostumenetluses, mille eesmärgiks on võimalike fekaalide sissevoolukohtade kindlakstegemine Russalka I (Reidi) sademeveekollektori valgalas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ostumenetluse nimetus** | **Russalka I (Reidi) sademevee kollektori valgala reostajate väljaselgitamine** |
| **Hankija** | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, registrikood 75014913, Mündi tn 2 Tallinn 15197 |
| **Hinnapakkumise väljavaliku alus** | madalaim hind |
| **Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht** | **08.10.2024**, silver.riige@tallinnlv.ee  |
| **Nõuded pakkujale**  | Kompetents ostumenetluse töö tehnilises kirjelduses (lisa 1) nõutavate tööde tegemiseks.Pakkuja peab kaasama ostumenetluse esemeks oleva teenuse hankelepingu täitmisele vee- ja joogiveeuuringut tegeva proovivõtja kes peab olema atesteeritud pinnavee valdkonnas vastavalt 08.10.2019 Keskkonnaministri määrusele "Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, õppeprogramm, atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ja atesteerimiskomisjoni töökord". Pakkuja esitab hankelepingu täitmiseks kaasatud proovivõtja ees- ja perekonnanime, proovivõtja atesteerimistunnistuse või selle numbri koos atesteeritud valdkonnaga. |
| **Hinnapakkumine peab sisaldama** | - taotlust (lisa 2) - maksumuse esildise vormi (lisa 3) |
| Riigihanke eest vastutav isik | Veekaitse juhtivspetsialist Silver Riige, silver.riige@tallinnlv.ee tel. 640 4713 |

Kirjaliku kutse lisa 1 „Töö tehniline kirjeldus“

**Russalka I (Reidi) sademevee kollektori valgala reostajate väljaselgitamine**

**Tellitava töö eesmärk:** Selgitada välja/inventariseerida võimalikud fekaalvee sissevoolukohad Russalka I Reidi kollektori (X: 6589783, Y: 544728) valgala sademeveekanalisatsiooni.

**Töö sisu:** Töö täitjale antakse üle Russalka I sademeveekollektori valgala kanalisatsiooni skeem. Töö teostamisel kontrollitakse Russalka I valgala sademevee kanalisatsioonikaevude vett visuaalselt ja tehakse kirjalikke tähelepanekuid ning võetakse kaevust veeproov. Määratavateks näitajateks on BHT7, hõljuvained, KHTCr, üld-N, üld-P, pH ning *Escherichia coli* ja soole-enterokokkide arvukus (bakterit või PMÜ-t milliliitris vees).

Eelarves tuleb arvestada 50 veeprooviga. Lisaproovide võtmise ja lisa analüüside tegemime lepitakse vajadusel kokku töö käigus.

Töö tulemused kaardistatakse (MapInfo või ArcGis). Töö aruanne peab sisaldama kinnistute nimekirja, kust toimub eeldatavasti ebaseaduslik fekaalvee sissevool sademeveekanalisatsiooni, juriidiliste isikute puhul ka ettevõtte nime.

**Vormistamine:** Töö esitatakse digitaalsel kujul. Kaardimaterjal MapInfos või ArcGisis, proovivõtuaktid skaneeritult, analüüside tulemused kokkuvõtvalt Exceli tabelina, kokkuvõtte tekstiosa Wordi vormingus ja lõplik aruanne kõik koos pdf-is.

**Töö valmimise tähtaeg:** 20.12.2024

Kirjaliku kutse lisa 2 „Taotlus“

**Taotlus ostumenetluses osalemiseks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakkuja andmed** |  |
| Pakkuja nimi  |  |
| Registrikood |  |
| Kontaktisik ja tema andmed |  |
| E-posti aadress |  |

Kinnitan, et tagame kirjalikus kutses esitatud nõuetele vastava teenuse osutamise.

Kinnitan, et meie hinnapakkumine on jõus 30 päeva hinnapakkumise esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkuja esindaja

Nimi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ametinimetus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirjaliku kutse lisa 3

„Maksumuse esildise vorm“

**Ostumenetluse „Russalka I (Reidi) sademevee kollektori valgala reostajate väljaselgitamine“ hinnapakkumise maksumuse esildis**

Pakkuja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ poolt ostumenetluses „**Russalka I (Reidi) sademevee kollektori valgala reostajate väljaselgitamine**“ pakutav maksumus on

ilma käibemaksuta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eurot;

koos käibemaksuga \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eurot.

Pakkuja esindaja

Nimi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ametinimetus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*allkirjastatud digitaalselt*)