# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  | Läätsa, Mõntu ja Sõrve F rek 2. etapp |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  |  | Saare maakond, Saaremaa vald, Sõrve-Hindu, Kaimri ja Anseküla külad |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  |  | IP7327 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  | Läätsa |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  | Mõntu |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  | AJ7410 |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  |  | Saare Elektroservis OÜ |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  |  | Hadwest OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  |  | EG10500844-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  |  | T-25-401 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.09.2025/08.30-17.30 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | 4397 m |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | 4397 m |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735 m |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  |  | 4397 m (s.h kinnisel meetodil 904 m) |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.09.2025 |  |  |
| Kaabli nr KPL242327 algus |  |  |  | Kaabli nr KPL242327 lõpp |  |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| Kp nr |  | Algusobjekti nimetus |  | Kp nr |  | Lõppobjekti nimetus |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10kV mast nr M64 |  | 500 |  | HK2287 |  |  |  | 4397/4427 | AHXAMK-W 3x240+35 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis: Hadese GNSS püsijaam (5050) X= 6458615.838 Y= 412087.958 H=18.227 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: Teostusjoonis |  |  | ## Faili nimi: Läätsa, Mõntu ja Sõrve F rek 2. etapp TJ |  |  |  |  | ## Faili formaat: .dwg |  |  |  |
| ## Objekt | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |  |  |
| 1 | 0 |  | Valge |  | continuos |  | 0 | Abikiht |  |  |  |
| 2 | ELRAJATISMP |  | Punane |  | continuos |  | 0 | Kilbid |  |  |  |
| 3 | JOONSIDE |  | Valge |  | continuos |  | 0 | Teostusjoonise sidemed |  |  |  |
| 4 | KOORDPUNKT |  | Valge |  | continuos |  | 0 | Kaabli käänupunktide tähistused ja numbrid |  |  |  |
| 5 | KPKAABEL |  | Punane, roheline |  | EPL_KBL |  | 0 | Keskpingekaablid |  |  |  |
| 6 | KPOHULIIN |  | Roheline, sinine |  | EP_OHL |  | 0 | Keskpinge õhuliin |  |  |  |
| 7 | MPKAABEL |  | Lilla |  | MAANDUS |  | 0.09 | Maandus |  |  |  |
| 8 | PIIR |  | Pruun |  | continuos |  | 0.13 | Kinnistu piir |  |  |  |
| 9 | POST |  | Roheline, punane, sinine |  | continuos |  | 0 | Õhuliini postid, tunnuspost, tõmmitsad |  |  |  |
| 10 | SITRASS |  | Hall |  | -S-; SI_KBL |  | 0 | Sidetrassid |  |  |  |
| 11 | TEE |  | Valge |  | continuos |  | 0 | Teed, platsid jm |  |  |  |
| 12 | TORUMA |  | Punane |  | continuos |  | 0 | Kinnine meetod |  |  |  |
| 13 | VORK |  | Valge |  | continuos |  | 0 | Koordinaatristid |  |  |  |
| 14 | VORMISTUS |  | Valge |  | continuos |  | 0 | Kirjanurk, selgitavad kirjed, jm |  |  |  |
| Märkused: Kaabel nr KPL242327 ristumistel kinnisel meetodil 160mm 1250N kaitsetorus L= 904 m, ülejäänud osas 160mm 750N kaitsetorus. Kaablite, kaitsetorude jm andmed saadud ehitajalt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |