Tapa Vallavalitsus
vallavalitsus@tapa.ee

	Teie: 11.03.2026 nr 7-1/26/4-4 

Meie: 17.03.2026 nr 7.2-3.3/1092-4	
Planeeringu tuleohutusosa kooskõlastamine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 127 alusel annab Päästeameti Ida
päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Alar Tetting kooskõlastuse Pinnavormijad OÜ poolt koostatud Tapa vald Jäneda küla Maarjaheina maaüksuse detailplaneeringu tuleohutuse osale. Juhime tähelepanu, et tulekustutusvee tagamiseks ette nähtud mahutit ei ole põhijoonisel näidatud.

Kooskõlastus nr 4985-2026-2

Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastuse andmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tapa Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Alar Tetting
nõunik
Ohutusjärelevalve büroo

Lisa: Maarjaheina DP.asice

322 2708
alar.tetting@rescue.ee