Lp Dmitri Peterson

dmitri.peterson@paasteamet.ee Meie: 7-6/ 8 kuupäev digiallkirjas

**Järelpärimine**

Olete jätnud kooskõlastamata kasutusloa taotluse menetluses Kulli külas aadressil Pistriku 6 ja Pistriku 9 asuvad üksikelamud.

Muude põhjuste hulgas ka seetõttu, et puudub detailplaneeringujärgne tuletõrjevee mahuti.

Samas on kooskõlastatud ja nüüdseks ka juba väljastatud kasutusluba Kulli külas Pistriku vkt 2 asuvale kahe-korteriga elamule.

Palume selgitust, millest tuleneb erinevus kooskõlastuste andmisel? Tegemist on sama asumi detailplaneeringu alaga.

Vallal on plaan välja ehitada kustutusvee mahutid vastavalt detailplaneeringule 2025. aasta jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Toomas Teeväli

vallavanem

Koostaja:

Edda Soolep

ehitusspetsialist

[edda.soolep@raasiku.ee](mailto:edda.soolep@raasiku.ee)