EELK  Kose Püha Nikolause Kogudus

Reg nr 80209955
Jõe 4/3, Kose alevik, Kose vald

Harjumaa                                                                                                                                                                                            	                                                                                                                        20.01.2025

Hinnapakkumine

Pastoraadi köögi ja wc-de remonttööd

Täname Teid  hinnaküsimise eest :

| Jrk. nr | Töö kirjeldus | Kogus | Ühik | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ettevalmistustööd |  |  |  |
| 1.1 | Köögi seadmete, laudade, pliitide, valamute demontaaž, teisaldamine | 1 | kompl | 200 |
| 1.2 | Elektriseadmete, valgustite, pistikupesade, lülitite vooluvõrgust lahti lülitamine | 1 | kompl | 80 |
| 1.3 | Tualettruumide santehnika demontaaž, vee sulgemine | 1 | kompl | 300 |
| 2 | Lammutustööd |  |  |  |
| 2.1 | Avatäite eemaldus | 4 | tk | 230 |
| 2.2 | Lae laudise eemaldus | 1 | kompl | 400 |
| 2.3 | Olevate vaheseinte lammutamine | 63,2 | m2 | 1 600 |
| 2.4 | Kanalisatsiooni, veetorustiku eemaldus | 1 | kompl | 310 |
| 2.5 | Põranda lammutamine, köök, tualettruumid | 32 | m2 | 1 800 |
| 3 | Ehitustööd |  |  |  |
| 3.1 | Kanalisatsiooni veevarustustööd | 32 | m2 | 800 |
| 3.2 | Põranda ehitus köögis, tualettruumides | 32 | m2 | 2 100 |
| 3.3 | Seinte ehitus | 38,5 | m2 | 2 310 |
| 3.4 | Kipsplaadi paigaldus lakke | 32 | m2 | 1 100 |
| 3.5 | Plaatimine-seinad | 40 | m2 | 2 310 |
| 3.6 | Põranda plaatimine -tualettruum | 9,6 | m2 | 670 |
| 3.7 | Linoleum põrand | 16 | m2 | 710 |
| 3.8 | Maalritööd-seinad | 73,5 | m2 | 1 102 |
| 3.9 | Lagi-värv | 32 | m2 | 960 |
| 3.10 | Avatäited-tuletõkke uks, liistud | 1 | tk | 2 100 |
| 3.11 | Uks U-2 , liistud | 2 | tk | 572 |
| 4 | Veevarustus, kanalisatsioon |  |  |  |
| 4.1 | WC komplektid | 2 | tk | 700 |
| 4.2 | Kraanikauss | 6 | tk | 2 400 |
| 4.3 | Pesumasina valmidus | 2 | tk | 300 |
| 5 | Ventilatsioon |  |  |  |
| 5.1 | Köögi ja tualettruumide ventilatsiooni ehitus | 1 | kompl | 2 000 |
| 6 | Elektripaigaldis |  |  |  |
| 6.1 | Elektripaigaldise projekt | 1 | kompl | 600 |
| 6.2 | Elektripaigaldise ehitus | 1 | kompl | 2 000 |
| 6.3 | Mõõdistamine | 1 | kompl | 500 |
| 6.4 | Valgustid | 1 | kompl | 600 |
|  | ATS lahendatakse eraldi, mitte selle projekti käigus |  |  |  |
| 7 | Muud kulud |  |  |  |
| 7.1 | Ehitusprahi koristamine, utiliseerimine | 1 | kompl | 1 250 |
|  | Summa ilma KM-ta |  |  | 30 004,00 |
|  | Käibemaks 22% |  |  | 6 600,88 |
|  | KOKKU : EUR |  |  | 36 604,88 |

Pakkumise kehtivus on kuni 15.märts 2025

Lugupidamisega:

Silver Agu

silver@agu.ee

+372 504 1285

Silver Agu Ehituse OÜ
Reg nr10048887