## Sheet1
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | OÜ Loo Vesi OÜ 10451270 Saha tee 9F, Loo alevik, Harjumaa tel. 60 80 705 loovesi@loovesi.ee veekasutusluba L.VV/327459 tähtajatu
Terviseameti Põhja regionaalosakond
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril
Vastavalt veeseaduse § 87 lg 4 p 2 esitab joogivee käitleja Terviseametile joogivee kontrolli kava täitmise andmed ja järelevalveametniku nõudel katseprotokollide koopiad või väljavõttena andmebaasist uuringuandmed üks kord kvartalis kirjalikult või digitaalselt. | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Kontrollikava 2024 – 2029 .a.
Käitleja: | Loo Vesi OÜ
Veevärk: | Manniva küla
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus | 20
Tarbijate arv: | 120
Ühisveevärgist saavad vee: | elamud, spordikompleks
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Jõesuu puhke ja spordikompleks | 30 tarbijat
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei
1.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei
1.
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei
1.
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Puhke- ja spordikompleks Klubi tee 4 | mai 2024 | 1 | 6
| mai 2025 | 1
| mai 2026 | 1
| mai 2027 | 1
| mai 2028 | 1
| mai 2029 | 1
Tehnohoone Ristikangru tee 36A | okt. 2024 | 1
| okt. 2025 | 1
| okt. 2026 | 1 | 6
| okt. 2027 | 1
| okt. 2028 | 1
| okt. 2029 | 1
Näitajad
Värvus
Elektrijuhtivus
pH
Lõhn
Maitse
Hägusus
Escherichia coli
Coli-laadsed bakterid
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22°C
Raud
Mangaan
Süvakontroll tehtud 2014
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Süvakontrolli minimaalne proovide sagedus
Puhke- ja spordikompleks | mai 2024 |  | 1 x 6 a. jooksul
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Kolooniate arv 22°C
Coli-laadsed bakterid
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | 2025
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas juhatuse liige A.Mutli 05.02.2024
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril