|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Bianka Makoid  Peipsiääre Vallavalitsus  vald@peipsivald.ee  Tartu mnt 4  Alatskivi alevik Peipsiääre vald, 60201, Tartumaa |  | Teie 25.03.2025 nr 9.3-2/25/2269-1 |
|  |  | Meie 11.06.2025 nr 9.3-2/25/2269-4 |
|  |  |  |
| Peipsiääre Vallavalitsus (registrikood 77000192; aadress Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartumaa; telefon +372 58720355; e-post vald@peipsivald.ee) esindaja Bianka Makoid esitas taotluse hinnangu väljastamiseks seoses Koosa Lasteaia muutumisega alates 1.09.2025 uueks lasteasutuseks Peipsiääre Lasteaed (registrikood 77002096).  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus koolile;  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2  nõuded päevakavale;3,4  nõuded õppekorraldusele;3  nõuded toitlustamisele;5  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6  joogivee analüüsi tulemus;7  töötajate tervisetõendid;8  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Koosa Lasteaed  Objekti aadress: Lasteaia, Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond  Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor, tel +372 5341 0225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 11.06.2025 kell 11:35 kuni 12:00  Kontrolli juures viibis Heli Malmiste, juhatuse liige, tel 5047559  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Maa-ala piiratud aiaga ja heakorrastatud.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel on hoonel kasutusluba olemas.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Terviseameti Tartu labor protokoll nr TL2018/VA297-TL2018/VA313, 30.10.2018.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Hoones sundventilatsioonisüsteem puudub.  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Hoones sundventilatsioonisüsteem puudub.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Kontrolli ajal esitati LABRIS katseprotokoll nr TA2511071-BT, 12.05.2025.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Lasteaiahoone on ühekorruseline ja hoonesse planeeritud 3 rühma. Igal rühmal olemas omad rühmaruumid, sh garderoob ja tualettruum. Ruumid sisustatud vastavalt. Lisaks lastele kasutada ka saal.  Rühm Lepatriinud: ühise mängu- ja magamisruumi pindala 46,1 m2. Tualetis olemas 3 potti ja valamut ning dušialus.  Rühm Mesilased (sõim): mänguruumi pindala 46,1 m2 ja magamisruumi pindala 58,9 m2. Tualetis olemas 1 täiskasvanu pott, 1 väikelaste pott, 2 väikelaste valamut, 1 täiskasvanu kõrgusel valamu, potiriiul ja dušialus.  Rühm Liblikad: mänguruumi pindala 46,1 m2 ja magamisruumi pindala 58,9 m2. Tualetis olemas 3 potti ja valamut ning dušialus.  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud 17 töötajat tervisetõendid.  ei -    Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. | | |
| (allkirjastatud digitaalselt)  Janne Heinsaar  vaneminspektor (keskkonnatervis) |  | |  | | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | | Bianka Makoid  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

   2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

   3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

   4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

   5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   10 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)