**Liidia Vassiljeva**

**Juhtivinspektor**

**Päästeamet**

**Põhja Päästekeskus**

**Ohutusjärelvalve Büroo**

**Erika 3**

**Tallinn**

29.04.2019

ETTEKIRJUTUSE TÄITMINE

1.AS Hotell Stroomi teatab Nelijärve Puhkekeskuse Järvemaja ettekirjutuse 22.02.2019 nr. 7.2-6.2/445 täitmise kohta järgmist:

Punkt 2. Paigaldada paanikavastane valgustus – täidetud 29.04.2019.

Punkt 8. Koostada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ( ATS) paiknemisskeemid – täidetud 29.04.2019.

Punkt 9. Tähistada ATS keskseadme asukoht ning paigutada ATS keskseade kohta, kus see oleks kergesti juurdepääsetavad päästemeeskonnale ja omanikule – täidetud 29.04.2019.

Lisatud akt, skeemid, pilt.

(allkirjastatud digitaalselt)

Reet Purre

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

[neli@nelijarve.ee](mailto:neli@nelijarve.ee)