|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | AS KH Energia-konsult | | |
| Registri- või isikukood | | | 10303995 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Laki 13, 12915 Tallinn | | |
| Kontaktaadress | | | Laki 13, 12915 Tallinn | | |
| Telefon | | | 509 9726 | | |
| E-post | | | Timo.siitan@khenergia.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Ehitusprojekt | | AS KH Energia-Konsult töö nr LC1882 Männi Tööprojekt | | | |  |
|  | |  | | | |  |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Harju maakond, Jõelähtme vald, Ihasalu küla, Männi | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 11262 Ruu-Ihasalu tee km 9,228-9,316, | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 11262 km 9,228-9,316, | | | | | | |
| Riigitee nr 11262 kaitsevööndis km 9,228-9,316, | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Liitumine madalpingel, madalpinge maakaabli ja liitumiskilbi paigaldus. Kaabel saab toite alajaamast ning kulgeb esmalt riigiteest risti üle Neeme kergtee lõigule 28. Seejärel kulgeb kaabel paralleelselt riigitee kinnistuga Neeme tee 15 kinnistule ning pöörab, et kulgeda läbi riigitee Neeme kergtee lõigule 23 ja sealt edasi läbi Metsavahi tee kinnistu kuni liituja kinnistuni.  (liitumiskilp ei ole planeeritud riigitee maale) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Selleks, et võimalikult vähe koormata eraisikute kinnistuid. Kaks tee ületust on selleks, et projekt vastaks Transpordiameti nõuetele. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
| Kirjavahetus varasema projekti lahenduse kohta lisatud manusesse. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Timo Rasmus Siitan | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | |  | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 29.01.2026 | | | |