**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | LEONHARD WEISS OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 12083348 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Vesse 8,11415 Tallinn | | |
| Kontaktaadress | | | Savi 5/2, 80041, Pärnu | | |
| Telefon | | | 59002453 | | |
| E-post | | | k.poldsam@leonhard-weiss.com | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Tööprojekt | | Meieri kinnistu laadimistaristu elektriliitumine elektriliitumine Ikla küla Häädemeeste vald Pärnu maakond | | | | LC1219 |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas:  19333, Uulu-Soometsa-Häädemeeste tee, 3,11-3,18 | | | | | | |
| Ristumised riigiteega:  19333, Uulu-Soometsa-Häädemeeste tee, 3,18 | | | | | | |
| Teemaal kulgemine; | | | | | | |
| Riigitee nr kaitsevööndis:  19333, Uulu-Soometsa-Häädemeeste tee, 3,11-3,18 | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| 0,4 kV maakaabelliini paigaldamine tee kaitsevööndis ja tee maal. | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Uue elektrivõrgu ehitamiseks puudub alternatiivne majanduslikult ja teostuslikult otstarbekas lahendus. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Karl Martin Põldsam | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | */allkirjastatud digitaalselt/* | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 27.12.2024 | | | |