	[image: image1]
	Techniniai duomenys

Technical Datasheet
	
[image: image8.jpg]GITANA

TECHNINIS TIEKIMAS





	
[image: image2]


	 
Mudel T16K                                      Toodetud Prantsusmaal
2025.02.18.

	
[image: image3]
	[image: image4.emf]


 
	Generatoriaus tipas / gen set type
	T 16 K suletud

	Standartinis  pultas / standard switchboard
	APM303

	Galingumas / power output
	G2 / 23 A

	Pastovus galingumas / prime power
	14,5 kVA / 11,6 kW

	Maksimalus galingumas / standby power
	16 kVA / 12,8 kW

	Variklis / engine
	MITSUBISHI 

	Variklio tipas / engine type
	S4L2 SD

	Variklio galingumas / engine power
	15,8 kWm

	Apsukos / speed
	1500 r.p.m.

	Apsukų reguliavimas / speed regulation +/- 2.5 %
	mechaninis / automatinis

	Variklio tūris / displacement
	1.76 l

	Cilindrų kiekis / number of cylinders
	4

	Duslintuvas / exhaust silencer
	YRA

	Aušinimas / cooling
	vanduo / water

	Starteris / starter / Akumuliatorinė baterija / battery
	12.0 V  

	Generatorius / alternator
	

	Generatoriaus tipas / alternator type
	KH00470T

	Įtampa / voltage
	230 / 400 V

	Dažnis / frequency
	50 Hz

	Cos phi / power factor
	cos phi 0.8

	Isolacijos klasė / insulation class
	H

	Įtampos reguliavimas / voltage regulation +/- 1 %
	AVR

	Apsaugos klasė / protection class
	IP 23

	Kuro sąnaudos / consumption
	 

	Dyz. kuro prie 75% apkrovos / @   75% load
	3,4 l/h 

	Veikimo laika su pilnu kuro baku (75% ) val.
	19,55 val.

	Triukšmo lygis dB (A)@7m
	62

	Išmatavimai/ dimensions etc.
	M136 

	Ilgis / length
	1798 mm

	Plotis / width
	  752 mm

	Aukštis / height
	1172 mm

	Svoris / weight (wet)
	500 kg

	Bako talpa / tank capacity
	66,5 litrų / litres

	ARĮ  ATS35A  EUR  KM-ta
	545,00

	EL. jaotuskapp 1-f ja 3-f pistikupesadega
	370,00

	Mootori soojendaja, On/Off klahv
	Jah

	Generaatori hind ilma Km-ta
	8.480,00


Varustus: mootor ja vahelduvvoolumootor paigaldatud terasraamile koos vibratsioonivastaste pehmendustega, põhiraamile integreeritud kütusepaak, paindlik ühendus summuti jaoks, summuti, kapuuts - sise- ja välitingimustes kasutamiseks, aku, patarei, akupesa, patareipesa, akukate, akukate, akukate, akukate, akukate, akukate, akukate, akukate, akukate. aku, akulaadija, mootori soojendaja, elektriline starter, kontroller APM303 - generaatori käsitsi ja automaatseks juhtimiseks, LCD-ekraan generaatori mehaaniliste ja elektriliste andmete kuvamiseks, täidetud määrde- ja jahutusvedelikuga ja kasutusvalmis.
Garantii: 24 kuud või 1000 mototundi
Kõik hinnad on eurodes ja ilma käibemaksuta
Tarneaeg: 3-6 nädalat pärast müügilepingu jõustumist.
Pakkumine kehtib kuni: 15. märtsini 2025
Lugupidamisega, 

Gitana OÜ müügijuht
Aleksandr Žarov
+372 5308 4446
[image: image5.png]™rehlko



[image: image6.png]KOHLER.
SDMO.




[image: image7.png]


