|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | AS KH Energia-konsult | | |
| Registri- või isikukood | | | 10303995 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Laki 13, 12915 Tallinn | | |
| Kontaktaadress | | | Laki 13, 12915 Tallinn | | |
| Telefon | | | 509 9726 | | |
| E-post | | | Timo.siitan@khenergia.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Ehitusprojekt | | AS KH Energia-Konsult töö nr LC3980 Tõnikseri Tööprojekt | | | |  |
|  | |  | | | |  |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Harju maakond, Kuusalu vald, Leesi küla, Tõnikseri | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 11270 Kuusalu-Leesi tee km 20,496-20,512, | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 11270 km 20,496-20,512, | | | | | | |
| Riigitee nr 11270 kaitsevööndis km 20,496-20,512, | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Liitumine madalpingel, madalpinge maakaabli ja liitumiskilbi paigaldus. Kaabel saab toite alajaamast ning kulgeb esmalt risti üle riigitee. Seejärel jätkub kaabel paralleelselt asfalteeritud teega haljasalal mööda riigiteed ning pöördub lõpuks kinnistule. Reserviks paigaldatakse kaablikaitsetoru, mis kulgeb alajaamast risti üle riigitee.  (liitumiskilp ei ole planeeritud riigitee maale) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Liitumist sooviv kinnistu asub toiteallikatest üle riigi tee. Reservtoru paigutatakse praegu, sest Tõnikseri kõrval olev kinnistu omanik soovib tulevikus liitumist ning on majanduslikult mõtekam praeguse projekti jooksul reservtoru paigaldada. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Timo Rasmus Siitan | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | |  | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 02.09.2025 | | | |