|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Teie 10.11.2025 nr 6-1/7420  Meie 05.12.2025 nr 7.2-3.1/6823-2 |

Koplimetsa küla Miku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Garri Mölder OÜ Visioonprojekt poolt koostatud „Koplimetsa küla Miku kinnistu ja lähiala detailplaneeringu“ tuleohutuseosa järgneva märkusega.

Kodusprinkleri projeekterimise aluseks võtta EVS-EN 16925:2018+AC:2020 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed elamu sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine, hooldus.“

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Garri Mölder

Ohutusjärelevalve büroo

peainspektor