# Põhiliste mahtude loend

| Nimetus | Kogus | Ühik |
| --- | --- | --- |
| Kaablikaeviku kaevamine sidekanalisatsioonitoru paigaldamisega | 687 | m |
| Olemasolevate sidekaablite kaitsmine poolitatava kaablitoruga juhul, kui potentsiaalselt kaitsmist vajavad sidekaablid peaksid kaevetööde käigus paljanduma. | Täpsustub tööde käigus. | m |
| Sidekaevu KKS2 paigaldamine | 1 | kmpl |
| Sidekaevu demonteerimine ja utiliseerimine | 1 | kmpl |
| Pallmarkeri paigaldamine | 1 | kmpl |
| Sidekanalisatsiooni ühendamine olemasolevasse sidekaevu | 2 | kmpl |
| Sidekanalisatsiooni ühendamine projekteeritud sidekaevu | 2 | kmpl |
| Sidekanalisatsiooni ühendamine olemasoleva sidekanalisatsiooniga jätkumuhvi abil | 1 | kmpl |
| Kontrollitoimingud ja nõuetekohane dokumentatsioon | 1030 | kmpl |
| Trassi mahamärkimine ja teostusmõõdistus (kaitsmine + uus trass) | 1030 | m |