## Haiba
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud |  | AS Kovek, reg nr10395123
Terviseameti Põhja regionaalosakond |  | Vae tn 6, Laagri alevik
“.............”.........................................20.....a |  | Tel 6796757
info@kovek.ee
Vee erik.luba L.VV/328423, kehtivus tähtajatu
Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt SM 31.07.2001.a määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2025 – 2030.a.
Käitleja: AS Kovek
Veevärk: Haiba alevik
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 60 m3
Tarbijate arv: 600
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Haiba lastekodu, 30 inimest
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Elamu Riisipere tee | apr ja okt 2025-2030 | 2 | 12
Näitajad
Värvus
Elektrijuhtivus
pH
Lõhn
Maitse
Hägusus
Escherichia coli
Coli-laadsed bakterid
Kolooniate arv 22°C
Soole enterokokid
Raud
Mangaan
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
Elamu Riisipere tee | 2025-10-01 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22oC
Coli-laadsed bakterid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
Bromaat
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Epikloorhüdriin
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidid
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Raud
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | 2030.a. |  | 1
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 31.07.2001.a. määruse nr. 82 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943700,
e-mail: kesk@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri): AS Kovek juhatuse liige Aare Sõer /allkirjasatud digitaalselt/

## Laitse
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud |  | AS Kovek, reg nr10395123
Terviseameti Põhja regionaalosakond |  | Vae tn 6, Laagri alevik
“.............”.........................................20.....a |  | tel 6796757
info@kovek.ee
Vee erik.luba L.VV/328423 Kehtiv tähtajatult
Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt SM 31.07.2001.a määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2025 – 2030.a.
Käitleja: AS Kovek
Veevärk: Laitse asula
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 20 m3
Tarbijate arv: 175
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. ---------- | ei ole
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. ------
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Laitse lasteaed
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. ----
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. --------
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Laitse lasteaed | apr ja okt 2025-2030 | 2 | 12
Näitajad
Värvus
Elektrijuhtivus
pH
Lõhn
Maitse
Hägusus
Escherichia coli
Coli-laadsed bakterid
Kolooniate arv 22°C
Soole enterokokid
Mangaan
Raud
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
Laitse lasteaed | 2025-10-01 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22oC
Coli-laadsed bakterid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
Bromaat
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Epikloorhüdriin
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidid
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Mangaan
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 6a jooksul
Efektiivdoos | pole nõutav |  | 0
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 31.07.2001.a. määruse nr. 82 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943700,
e-mail: kesk@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri): AS Kovek juhatuse liige Aare Sõer/allkirjastatud digitaalselt/

## Kernu-Kohatu
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud |  | AS Kovek, reg nr10395123
Terviseameti Põhja regionaalosakond |  | Vae tn 6, Laagri alevik
“.............”.........................................20.....a |  | Tel 6796757
info@kovek.ee
Vee erik.luba L.VV/328423 Kehtiv tähtajatult
Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt SM 31.07.2001.a määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2025 – 2030.a.
Käitleja: AS Kovek
Veevärk: Kernu-Kohatu piirkond
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 3 m3
Tarbijate arv: 30
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. ----------
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. ------
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. -
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. ----
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. --------
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Elamu puurkaevpumpla juures | okt 2025-okt 2030 | 1 | 6
Näitajad
Värvus
Elektrijuhtivus
pH
Lõhn
Maitse
Hägusus
Escherichia coli
Coli-laadsed bakterid
Kolooniate arv 22°C
Soole enterokokid
Mangaan
Raud
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 10 a. jooksul
Elamu puurkaevpumpla juures | 2025-10-01 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22oC
Coli-laadsed bakterid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
Bromaat
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Epikloorhüdriin
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidid
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Pole nõutud |  | 1
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 31.07.2001.a. määruse nr. 82 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943700,
e-mail: kesk@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri): AS Kovek juhatuse liige Aare Sõer /allkirjastatud digitaalselt/

## Kernu Põhikool
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud |  | AS Kovek, reg nr10395123
Terviseameti Põhja regionaalosakond |  | Vae tn 6, Laagri alevik
“.............”.........................................20.....a |  | Tel 6796757
info@kovek.ee
Vee erik.luba L.VV/328423 Kehtiv tähtajatult
Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt SM 31.07.2001.a määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2025 – 2030.a.
Käitleja: AS Kovek
Veevärk: Kernu põhikool
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 1,5 m3
Tarbijate arv: 50
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. ----------
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. ------
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. Kernu põhikool, Kernu küla, 50 inimest
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. ----
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. --------
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
Kernu põhikool | okt 2025-okt 2030 | 1 | 6
Näitajad
Värvus
Elektrijuhtivus
pH
Lõhn
Maitse
Hägusus
Escherichia coli
Coli-laadsed bakterid
Kolooniate arv 22°C
Soole enterokokid
Mangaan
Raud
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 10 a. jooksul
Kernu põhikool | 2030-10-01 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22oC
Coli-laadsed bakterid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
Bromaat
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Epikloorhüdriin
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidid
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Pole nõutud |  | 0
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 31.07.2001.a. määruse nr. 82 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943700,
e-mail: kesk@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri): AS Kovek juhatuse liige Aare Sõer /allkirjastatud digitaalselt/

## Ruila
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud |  | AS Kovek, reg nr10395123
Terviseameti Põhja regionaalosakond |  | Vae tn 6, Laagri alevik
“.............”.........................................20.....a |  | Tel 6796757
info@kovek.ee
Vee erik.luba L.VV/328423 Kehtiv tähtajatult
Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt SM 31.07.2001.a määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 2 lg 2 kohaselt esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2025 – 2030.a.
Käitleja: AS Kovek
Veevärk: Ruila piirkond
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 6 m3
Tarbijate arv: 60
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. ------
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv) | Ruila põhikool, 150 inimmest
1. -----
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. ----
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv) | ei ole
1. --------
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
Ruila põhikool | okt 2025-okt 2030 | 1 | 6
Näitajad
Värvus
Elektrijuhtivus
pH
Lõhn
Maitse
Hägusus
Escherichia coli
Coli-laadsed bakterid
Kolooniate arv 22°C
Soole enterokokid
Mangaan
Raud
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 10 a. jooksul
Ruila põhikool | 2027-10-01 |  | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22oC
Coli-laadsed bakterid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
Bromaat
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Epikloorhüdriin
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidid
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Pole nõutud |  | 1
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta SM 31.07.2001.a. määruse nr. 82 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943700,
e-mail: kesk@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri): AS Kovek juhatuse liige Aare Sõer /allkirjasatud digitaalselt/