Haljala Vallavalitsus
haljala@haljala.ee

	Teie: 12.11.2024 nr 7-1/80-14 

Meie: 12.12.2024 nr 7.2-3.3/796-5	
Planeeringu tuleohutusosa kooskõlastamine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 127 alusel annab Päästeameti Ida
päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Alar Tetting kooskõlastuse LandComposition OÜ poolt koostatud Haljala vald, Vainupea küla, Männiku kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale. 
Juhime tähelepanu, et detailplaneeringus näidatud lähim tulekustutusvee asukoht (VID 6358) on sobilik ainult sellisel tingimusel, kui naaberkinnistul asuvad hooned asuvad planeeritavatest hoonestest kaugemal, kui 40 meetrit. Lisaks sellele anname teada, et veemahuti paigaldamisel tuleb sellele rajada kuivhüdrant.

Kooskõlastus nr 4225-2024-2

Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastuse andmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Haljala Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Alar Tetting
peainspektor
Ohutusjärelevalve büroo

Lisa: Männiku DP.asice

322 2708
alar.tetting@rescue.ee