|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | Elektrilevi OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 11050857 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Veskiposti tn 2, Kesklinna linnaosa, 10138 Tallinn, Harju maakond | | |
| Kontaktaadress | | | Veskiposti tn 2, Kesklinna linnaosa, 10138 Tallinn, Harju maakond | | |
| Telefon | | | +372 5354 4098 | | |
| E-post | | | alexander.moroz@elektrilevi.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Ehitusprojekt | | LC3539\_Lagedi-Aruküla-Peningi-tee\_Raasiku-vald.asice | | | | 1 |
| Volitus | | Volikiri\_08.01.25\_JV-JUH-8\_3\_ID\_8025901.asice | | | | 2 |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Harju maakond, Raasiku vald, Igavere küla | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr       km      , | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr       km      -     , | | | | | | |
| Riigitee nr 11300 kaitsevööndis km 12,501-12,508, | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Elektrilevi OÜ tegeleb Lagedi–Aruküla–Peningi kergliiklustee tänavavalgustuse elektrivõrguga liitmisega. Projekti raames rajatakse 0,4 kV liitumiskilp, 0,4 kV maakaabelliin ning jaotuskilp. Liitumiskilp ja osa kaabelliinist asuvad maantee Lagedi–Aruküla–Peningi tee kaitsevööndis. Maantee maale taristut ei rajata.  Projekti tähtaeg on 25.09.2025, ehitus peab olema lõpetatud 2026. aasta lõpuks. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Kaabelliin ja liitumiskilp paiknevad maantee kaitsevööndis, sest kinnistu, millel kergliiklustee asub, jääb samasse kaitsevööndisse. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
| Igavere külas Lagedi-Aruküla-Peningi maantee äärse kergliiklustee valgustuse elektriliitumise projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine märkustega 11.04.2025 nr 7.1-2/25/5480-2 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
| - | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Alexander Moroz | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | //Allkirjastatud digitaalselt// | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 03.07.2025 | | | |