|  |
| --- |
|  |
| Janika Altmäe Rebase Turvakodu MTÜ janikaaltmae@gmail.com Rebase, Putu küla Mustvee vald, Jõgevamaa  |  | Teie 16.04.2024 nr 9.3-2/24/3573-4  |
| Meie 17.04.2024 nr 9.3-2/24/3573-5  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Rebase Turvakodu MTÜ |  |  |
| **Rebase Turvakodu MTÜ** (isiku-/registrikood **80638872**; elu-/asukoha aadress Rebase, Putu küla, Mustvee vald, Jõgevamaa; telefon (+372) **56880533**; e-post **janikaaltmae@gmail.com**; esindaja **Janika Altmäe**) esitas taotluse laste turvakoduteenusele hinnangu väljastamiseks. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[x]  hinnangu taotlus; [ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Rebase Turvakodu MTÜ – laste turvakoduteenus Objekti aadress: Rebase, Putu küla, Mustvee vald, JõgevamaaAmetniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 17.04.2024, kontroll toimus esitatud dokumentide ja piltide põhjalKontrolli juures viibis -KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [ ]  jah - [x]  ei - Maa ala ei olnud aiaga piiritletud Maa-alal olev liivakast kattega kaetud.Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Ehitisregistri andmetel kasutusluba olemas. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - E-posti teel 16.04.2024 esitati valgustuse mõõteprotokoll: Indikaator MEF OÜ, valgustustiheduse mõõtmised, mõõtearuanne nr 24-089, 12.04.2024. Mõõdetud ruumides vastas valgustus nõuetele.Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Hoones sundventilatsioon puudub, on loomulik ventilatsioon (aknad avanevad).Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Sundventilatsioon puudub, müratase mõõdistused pole vajalikud.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - E-posti teel 17.04.2024 esitati joogivee mikrobioloogiline analüüs: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, analüüsiakt TA 24001753, 15.04.2024. Tulemused tehtud näitajate osas korras.Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Eelnevas objekti vastavuse kontrollaktis (nr 9.3-2/24/3573-5) välja toodud puudused on likvideeritud vastavalt 16.04.2024 e-posti teel edastatud piltidele: Koristusvahendid markeeritud ja asukoht muudetud lastele kättesaamatusse kohta. Tualettruumi põrand on kaetud PVC kattega, mis võimaldab teostada hügieenilist puhastust. Duširuumis puudu olnud seinaplaat on asendatud uuega ja ruumis teostatud suurpuhastus. Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Esitatud e-posti teel 1 tervisetõend.Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Janika AltmäeTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)