| Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet info@ttja.ee | 11.12.2025 nr 7.2-2.1/7368 |
| --- | --- |

# Märgukiri

10.12.2025 viis Päästeameti Põhja päästekeskus kontrollkäigu nr 7.2-5-2025-7143 raames läbi paikvaatluse Oktain Grupp OÜ hoones, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõstra tn 2.

Paikvaatustel tuvastati, et territooriumil paikneva ehitise kohta ei olnud esitada kehtivat elektripaigaldiste auditi protokolli. Info viimase auditi kohta: Paigaldiste ja seadmete kasutuslubade kontroll | JVIS süsteemis puudub.

Eeltoodust tulenevalt ja põhjusel, et seadme ohutuse seaduse § 14 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet seadme ohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, pöördub päästekeskus käesoleva kirjaga Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole ning informeerib, et hooned, aadressil Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sõstra tn 2 asuvate hoonete elektripaigaldise tehniline kontroll on teostamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Renžina

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja päästekeskus

Anna Renžina

+372 53607604

anna.renzina@paasteamet.ee