## Sheet1
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | Amberte OÜ
Terviseameti Põhja regionaalosakond | Registrikood 17196088
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Leiva tn 3, 12618
e-post: andres@exmet.ee
Keskkonnakaitseluba nr L.ÕV.HA-54747
Kontrollikava 2026 – 2031
Käitleja: Amberte OÜ
Veevärk: Leiva 3 veevärk
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 5 m³
Tarbijate arv: töötajaid 210
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu aeg | Kokku proove 2 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
Leiva 3 puhkeruumi kraan | I kvartal
Näitajad
Värvus |  | 1 | 3
Elektrijuhtivus |  | 1 | 3
Escherichia coli |  | 2 | 6
Lõhn |  | 1 | 3
pH |  | 1 | 3
Maitse |  | 1 | 3
Kolooniate arv 22°C |  | 1 | 3
Coli-laadsed bakterid |  | 1 | 3
Hägusus |  | 1 | 3
Soole enterokokid |  | 2 | 6
Süvakontroll
Viimane süvakontroll: | 01.06.2016
Järgmine süvakontroll: | 2026
Leiva 3 puhkeruumi kraan | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) |  | Kokku proove 10 a. jooksul
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli | 2026 |  | 1
Enterokokid | 2026 |  | 1
II. Keemilised näitajad
Akrüülamiid | 2026 |  | 1
Antimon | 2026 |  | 1
Arseen | 2026 |  | 1
Benseen | 2026 |  | 1
Benso(a)püreen | 2026 |  | 1
Bisfeool A | 2026 |  | 1
Boor | 2026 |  | 1
Bromaat | 2026 |  | 1
1,2 dikloroetaan | 2026 |  | 1
Elavhõbe | 2026 |  | 1
Epikloorhüdriin | 2026 |  | 1
Fluoriid | 2026 |  | 1
Kaadmium | 2026 |  | 1
Kloraat | 2026 |  | 1
Klorit | 2026 |  | 1
Kroom | 2026 |  | 1
Nikkel | 2026 |  | 1
Nitraat | 2026 |  | 1
Nitrit | 2026 |  | 1
Pestitsiidide summa | 2026 |  | 1
PFASid kokku | 2026 |  | 1
Plii | 2026 |  | 1
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 2026 |  | 1
Seleen | 2026 |  | 1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 2026 |  | 1
Trihalometaanide summa | 2026 |  | 1
Tsüaniidid | 2026 |  | 1
Uraan | 2026 |  | 1
Vask | 2026 |  | 1
Vinüülkloriid | 2026 |  | 1
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium | 2026 |  | 1
Ammoonium | 2026 |  | 1
Elektrijuhtivus | 2026 |  | 1
Kloriid | 2026 |  | 1
Mangaan | 2026 |  | 1
Naatrium | 2026 |  | 1
Oksüdeeritavus | 2026 |  | 1
Raud | 2026 |  | 1
Sulfaat | 2026 |  | 1
pH | 2026 |  | 1
Hägusus | 2026 |  | 1
Maitse | 2026 |  | 1
Lõhn | 2026 |  | 1
Värvus | 2026 |  | 1
Kolooniate arv 22°C | 2026 |  | 1
Coli-laadsed | 2026 |  | 1
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | 2026 |  | 1