**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 10916, Pärnu mnt 463 a |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  LEONHARD WEISS OÜ |
| Registri- või isikukood |  12083348 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  VESSE 8, TALLINN |
| Kontaktaadress  |  VILJA 14C, VÕRU  |
| Telefon |  53090199 (AAP ERIK)  |
| E-post |  A.ERIK@LEONHARD-WEISS.COM |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
|  | Vastseliina-Pari keskpingeliini rekonstrueerimine etapp 2, Võru vald, Võrumaa | IP7444-1 |
|  |       |       |
| **2. Objekti asukoht**  |
| Maakond, vald, küla:  |
|  Kõo küla, Kirikumäe küla, Heinasoo küla, Perametsa küla, , Võru vald, Võrumaa |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| Ristumised riigiteega * 25171 Vana-Saaluse - Kõo tee km. 6,58
* 25165 Vastseliina-Kirikumäe tee km. 5,16
* 25173 Pältre-Keldo tee km. 5,65; 6,46
 |
| Teemaal kulgemine * 25171 Vana-Saaluse - Kõo tee km. 6,53-6,58; 6,61-6,66
 |
| Riigitee kaitsevööndis* 25171 Vana-Saaluse - Kõo tee km. 6,36-6,53; 6,58-6,63; 6,66-6,68
* 25165 Vastseliina-Kirikumäe tee km. 4,31-4,44; 5,12-5,18
* 25173 Pältre-Keldo tee km. 5,62-5,68; 6,42-6,49
* 25164 Vana-Vastseliina - Käänu tee km. 6,97
 |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Uute keskpinge maakaabelliinide ja madalpinge rajamine tee nr. 25171 kinnistul ja kaitsevööndis ning ristuvalt teega. Tee kaitsevööndisse uue komplektalajaama paigaldamine (väljaspool teemaad). Madalpinge ja keskpinge õhuliini demontaaž ülaltoodud teealal. Ülejäänud aladel keskpinge õhuliinil paljasjuhtmete asendamine kaetud juhtmetega, uuele juhtmele mittesobivate mastide asendamine. Tee nr. 25164 kaitsevööndis olemasoleva komplektalajaama asendamine mastalajaamaga.  |
|  |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Puudub tehniliselt ja majanduslikult otstarbekam lahendus.  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
|  |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|        |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Aap Erik |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |  Allkirjastatud digitaalselt |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 06.08.2025 |