**Hr. Jaan Schults** Meie nr. 1599-13, 31.01.2025.a.

RMK Edela regioon

**Paide mnt 14, Paikuse alev,**

**Pärnu linn, Pärnumaa 86602**

e-mail: [jaan.schults@rmk.ee](mailto:jaan.schults@rmk.ee)

# Projekt: Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu IV etapi ehitustööd lõigul Saku-Harjumaa piir.

Kooskõlastuse taotlus.

Merko Ehitus Eesti AS ja GRK Eesti AS on sõlminud lepingu Rail Baltica Eesti Harjumaa IV lõigu välja ehitamiseks.

Tööde teostamiseks vajame ajutist elektri võrguühendust. Vastavalt Elektrilevi tehnilistele tingimuste saame ajutise toite Kurtna kooli alajaamast. Ajutine liitumiskilp on paigaldatud alajaama seinale.

Kaabli viimiseks Töömaale peame läbima munitsipaalmaad ja metskonna maad (kinnistu 71814:001:0513) .

Saku Vallavalitsusega oleme saavutanud kokkuleppe, et võime tähistatud kaablikaitsekõris kaabli kinnitada kooli territooriumiga piirneva aia välisküljele ca 0,5 m kõrgusele maapinnast. Vastav kahepoolne kokkulepe on hetkel vormistamisel.

Planeeritav kaabel läheb läbi riigimetsa metsamaa. Paigutaksime kaablikaitsekõris oleva kaabli maapinnale. Kaabel tähistatakse. Raie vajadust ei ole.

Kaabli omanik vastutab ohutuse eest.

Ajutine kaabel paigaldatakse 2025 kevadel ja eeldatavalt kaheks aastaks. Taotleme teiepoolset kooskõlastust.

Lisa: Kaabli asukoht kaardil

Lugupidamisega,

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Toomas Raja

Projektijuht

5680 5315

[toomas.raja@merko.ee](mailto:toomas.raja@merko.ee)