Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

info@ttja.ee                                                                  Meie: 14.10.2024 nr JV-MAA-1/5494

Teie:  18.10.2024 nr 16-7/24-13528-002

Meie: 23.10.2024 nr JV-MAA-1/5692

Avaldus riigile kuuluva avaliku veekogu koormamiseks kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega

Lähtudes Enersense AS poolt  koostatud  projektist „Ülesoo kinnistu peakaitsme nimivoolu suurendamine, Praaga küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond“ LC1802, taotleb Elektrilevi OÜ, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt, hoonestusluba avaliku veekogu koormamiseks Tartu maakonnas, Peipsiääre vallas, Emajõe alusel maal kulgevale 0,4 kV maakaabelliinile

Elektrilevi OÜ(reg. nr. 11050857) taotleb Asjaõigusseadusest § 1581, Ehituseadustikus § 1131 § 1133  alusel hoonestusluba tähtajaga kuni 50 aastat.

Hoonestusluba taotletakse Tartu maakonnas, Praaga külas veepinna alusel  maal  rajatavale 0,4 kV maakaabelliinile, mille otstarve on Ülesoo kinnistu  peakaitsme nimivoolu suurendamine.

Maakaabelliinil on kaitsevöönd, mis on piki maakaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest ühe (1) meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

Projekti raames viiakse Emajões olemasolev maakaabelliin tööst välja. Vana maakaabeliini kõrvale on planeeritud paigalda uus maakaabelliin (uue kaabli mark: AXPK 4G120) Maakaabellin on projekteeritud katastriüksuste Järve (86102:04:0042) ja Tormi (58601:001:1349) vahelisele jõelõigule.

Maakaabelliin  paigaldatatakse  kinnisel meetodil sundpuurimisega ligikaudselt 143 m pikkuses lõigus.  Emajõel on projekteeritud maakaabelliini pikkus 131 m, puuritava ala kogu pikkus on 143 m.

Maakaabelliini ehitise alune pindala on ca 14,41m² (131m x 0,11m (puurimistoru laius)).

Maakaabelliini paiknemise koordinaadid: :   X=688949.30  Y=6481925.77

X=688950.52  Y=6481927.38

X=689044.21  Y=6481835.80

X=689042.99  Y=6481834.19

Projekt on eelnevalt kooskõlastatud Keskkonnaametiga. Keskkonnamõjude hindamist ega  eelhinnangut vaja ei ole, kuna töid teostatakse Emajõe läbimiseks kinnisel puurimis meetodil. Negatiivseid mõjusid keskkonnale ehituse käigus ei kaasne, tööd teostatakse madalveeperioodil ja väljaspool kalade kudemisaega (1.08-31.10)

Elektrilevi OÜ poolt esitatud andmed äriregistrile on täielikud ja tõesed. Elektrilevi on kohustatud arendama elektrivõrku, mis tagaks pideva ja katkematu ühenduse elektrivõrguga.

Elektrilevi OÜ osutab võrguteenust 17.06.2004 väljastatud tegevusloa nr 3-3/99 alusel ning seega laienevad Elektrilevi OÜ-le kui jaotusvõrguettevõtjale ELTS § 65 lg-s 1 sätestatud kohustused, sh kohustus ühendada asjakohase taotluse alusel liitumispunktis võrguga tema teeninduspiirkonnas asuv nõuetekohane elektripaigaldis (ELTS § 65 lg 1 p 1).

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Krista Ahman

spetsialist

52 91 160

krista.ahman@elektrilevi.ee

Lisad: 1. Asendiplaan (2 lehel)

2. Projekti seletuskiri, elektriskeem

3. Keskkonnaameti kooskõlastus

4. Maa-ameti kooskõlastus

5. Volikiri