Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Tel 794 3500, e-post info@terviseamet.ee
OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT lasteaed
Nr 12.5-1/24/8463-2
         (asja nr. Deltas)

Kontrolli alus: rahvatervise seadus § 13 lg 3.
 hinnangu taotlus koolile;   
 FORMCHECKBOX 
 hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;                                     

 FORMCHECKBOX 
 olemasoleva hinnangu  muutmise taotlus ........................................................................................... 

                                                                                 (taotluse täpsustus)                            
 ...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)
Taotluse esitaja andmed:

Nimi: EluPuu Lasteaed OÜ
Isikukood/registrikood: 16962072
Elukoht/asukoht: Kivinuki tee 2, Rae küla, Rae vald, 75310 Harju maakond
Telefon: : Krisli Lilium-Lepvalts, juhatuse liige, 5388 6514, krisli.lilium@gmail.com
(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Kontrollitakse:

 FORMCHECKBOX 
 maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus
,2
 FORMCHECKBOX 
 nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2 
 FORMCHECKBOX 
 nõuded päevakavale3,4
 FORMCHECKBOX 
 nõuded õppekorraldusele3 

 FORMCHECKBOX 
 nõuded toitlustamisele5
 FORMCHECKBOX 
 valgustustiheduse mõõtmistulemused1
 FORMCHECKBOX 
 ventilatsiooni mõõtmistulemused1
 FORMCHECKBOX 
 tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6
 FORMCHECKBOX 
 joogivee analüüsi tulemus7
 FORMCHECKBOX 
 töötajate tervisetõendid8
                                                                                                    (muu kontrolliese)

Kontrollitava objekti andmed:
Objekt: EluPuu Lasteaed OÜ poolt kasutatavad ruumid, maa-ala, töötajate tervisetõendid, dokumentatsioon.
(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)
Objekti aadress: Vana-Tartu mnt 22c, Peetri, Rae vald (ehitise/ruumi aadress)
Ametnik: Terviseameti Põhja regionaalosakonna inspektor Raili Sarapuu, 
tel: 5865 1307, e-post: raili.sarapuu@terviseamet.ee; Terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektor Gea Metus, tel: 5197 5317, e-post: Gea.Metus@terviseamet.ee
             (kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

Kontrolli kuupäev/kellaaeg: : 22.08.2024 kell 11.00 kuni 11.50
Kontrolli juures viibis:  Krisli Lilium-Lepvalts, EluPuu Lasteaed OÜ juhatuse liige, tel. 5388 6514, krisli.lilium@gmail.com
 (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

KOOLIEELNE LASTEASUTUS/KOOL:
Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. 
 FORMCHECKBOX 
 jah
 ei 
Märkused:  Maa-ala on piiratud kõrge heki ja piirdeaiaga. Mängualal asub liivaala.
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)
Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.
 FORMCHECKBOX 
 jah 
 FORMCHECKBOX 
 ei 
Märkused: Ehitisregistri andmetel hoone seisund „püstitamisel“. 
Lasteaial eraldi sissepääs hoone küljel asuvast uksest. Paikvaatluse ajal puudus sissepääsu ukse kohal varikatus.

Juhime tähelepanu, et vastavalt määrusele nr 131 § 6 lg 2 „Hoone sissepääsul peab olema varikatus.“
 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)
Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.
 FORMCHECKBOX 
 jah 
 FORMCHECKBOX 
 ei
Märkused: Esitatud Fortis Elektriinsenerid OÜ 18.06.2024 valgustatuse mõõtmiste aruanne nr: 078-24. Vastavalt standardile EVS-EN 12464-1:2021 (VALGUS ja VALGUSTUS. Töökohavalgustus. Osa 1: sisetöökohad) ei vasta valgustus nõuetele tualettruumis – hetkel on wc-kabiinide keskmiseks mõõdetud 146,75 lx.
Vajalik viia valgustus kooskõlla standardiga EVS-EN 12464-1:2021. Esitada uued mõõtmistulemused peale valgustuse parandamist.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)
Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.
 FORMCHECKBOX 
 jah 
 ei  
Märkused: Esitatud 20.06.2024 AZF Labor OÜ ventilatsiooni parameetrite mõõtetulemuste protokoll, töö nr: 132-24A.
                                  (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)
Müratase vastab kehtestatud nõuetele.
 FORMCHECKBOX 
 jah 
 ei  

Märkused: Esitatud 20.06.2024 AZF Labor OÜ müra mõõtmise protokoll, töö nr: 132M/24A.
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)
Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.
 FORMCHECKBOX 
 jah 
 FORMCHECKBOX 
 ei  
Märkused: Esitatud Terviseameti Rahvatervise labori 31.05.2024 mikrobioloogilise analüüsi katseprotokoll NH2024/V1463842M ja 29.05.2024 joogivee keemilise analüüsi katseprotokoll KL2024/V146384K.
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)
Ruumid ja ruumide sisustus vastavad  kehtestatud nõuetele. 
 FORMCHECKBOX 
 jah
 FORMCHECKBOX 
 ei 
Märkused: Kahekorruselise ärihoone 2. korrusel asuv lasteaed, aadressil Vana-Tartu mnt 22c, Peetri, Rae vald. Planeeritud rühmade/klassikomplektide arv on 1, planeeritud kohtade arv on 24, laste vanus 3-5 eluaastat. Olemas riietusruum (ruum 10-1) pindalaga 26,1 m2; mänguruum (ruum 10-2) pindalaga 77,3 m2; magamisruum (ruum 10-3) pindalaga 56,4 m2; tualettruum (ruum 10-4) pindalaga 17,9 m2. Tualettruumis kokku 4 valamut (2 asetsevad madalamal, 2 kõrgemal), dušš, 3 laste tualetipotti ja 1 tavasuuruses tualetipott. Mängu- ja magamisruumides on loomulik- ja tehisvalgustus. Ruume saab vajadusel tuulutada läbi avatavate akende. Ruumid on vastavalt teenusele sisustatud.
Lasteaia rühma sissepääsu klaasuks on märgistamata.
Juhime tähelepanu, et vastavalt määrusele nr 131 § 6 lg 4 „Läbipaistvad seinad ja uksed, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad klaasaknad peavad olema ohutust materjalist või kaitstud purunemise eest sobiva kaitsega ja olema lapsele nähtavalt märgistatud.“

Lasteaia rühma viiva trepi astmed on märgistamata.

Juhime tähelepanu, et vastavalt määrusele nr 131 § 7 lg 6 „Trepi esimene ja viimane aste peavad olema arusaadavalt märgistatud.“

Paikvaatluse ajal esikus asuv täissuuruses peegel on seinale kinnitamata.

Juhime tähelepanu, et vastavalt määrusele nr 61 § 9  lg 2 „Mööbel peab olema paigutatud nii, et oleks välditud vigastuste tekkimine.“
Paikvaatluse ajal oli mänguruumis paar mürgist/nahka ärritavat taime. 

Juhime tähelepanu, et vastavalt määrusele nr 131 § 3 lg 7 „Lasteasutuse maa-ala haljastuses ja ruumides ei tohi olla mürgiseid taimi.“
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)
Toitlustus vastab  kehtestatud nõuetele. 
 FORMCHECKBOX 
 jah
 FORMCHECKBOX 
 ei 
Märkused: Toitlustamine toimub 3x päevas, Toitlustaja on Mervir OÜ, kes toob termoskastiga nii hommiku- kui ka lõunasöögi ja oote. Hommikusöök on planeeritud kell 8.30-08.50, lõunasöök kell 12.00-12.30 ja õhtuoode 15.15-16.00. Objekti ülevaatusel ei kontrollitud toidu menüüd ja kaloraaži.
                                          (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)
Tervise edendamine ja päevakava vastavad koolieelsele lasteasutusele kehtestatud nõuetele. 
 FORMCHECKBOX 
 jah
 FORMCHECKBOX 
 ei 
Märkused: 
Lasteaed on avatud tavakorras esmaspäevast reedeni kell 8.15–17.00

Päevakava:

8.15–8.30 – saabumine

8.30–8.50 – hommikusöök ja nende laste saabumine, kes ei söö hommikusööki

9.00–12.00 – töötsükkel

12:00–12.30 – lõunasöök

12.30–13.30 – riietumine ja õuesolek

13.30–15.15 – uinakuks valmistumine ja lõunauinak

15.15–16.00 – ärkamine, riietumine ja õhtuoode

16.00–17.00 – riietumine ja õuesolek

Hommikusöögi kestvus on 20-minutit, õhtuootel puudub kestvus.
Juhime tähelepanu, et vastavalt määrusele nr 8 § 6 lg 2 „Lapsi toitlustatakse päevakavaga kindlaks määratud kellaaegadel ja menüü alusel. Söögiaeg koolieelses lasteasutuses peab kestma vähemalt 30 minutit. Söögikordade vahe ei tohi ületada 4 tundi.“
Riskianalüüsis (punkt 16) on hindamata riski tase. Punkt 42 osas vaja korrigeerida II etapp (oht).
(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)
Päevakava ja õppekorraldus vastavad koolile kehtestatud nõuetele. 
 jah
 ei ...........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)
Töötajate tervisetõendid vastavad  kehtestatud nõuetele 
 FORMCHECKBOX 
 jah   
 ei      
Märkused: Kokku töötajaid 4, korraga on tööl 3 inimest. Esitatud nelja töötaja tervisetõendid, mis vastavad nõuetele.
                                                        (üksikasjalik selgitus koos viidetega puuduste kohta)
Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:  Ei ole kasutatud.
(vahendi nimetus, mark, seerianumber)
Märkused/taotlused:
 FORMCHECKBOX 
 Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. 
 FORMCHECKBOX 
 Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. 
Ametnik: Raili Sarapuu





(allkirjastatud digitaalselt)
                                                                                                                               (nimi, allkiri)  
Taotluse esitaja / esindaja1: Krisli Lilium-Lepvalts

        (allkirjastatud digitaalselt)

                                                                                                                               (nimi, allkiri)
1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. 
�Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“


2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ (edaspidi määrus 131)


3sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ 


4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” (edaspidi määrus 61)


5  sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis” (edaspidi määrus 8)


6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“


7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid1“


8 nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus








5

