ELERING AS NR 12-9/2024/509

12.08.24

| Kooskõlastuse taotleja: | Põllumajandus- ja Toiduamet |
| --- | --- |
| Taotleja e-post: | virump@pta.agri.ee |
| Taotleja telefon: | 5326 9051 |
| Objekti iseloomustus: | Hundinurga, Huntaugu, Sooküla, Tedressaare rek 2024 |

Põllumajandus- ja Toiduameti projekteerimistingimuste eelnõu "Hundinurga, Huntaugu, Sooküla, Tedressaare rek 2024"

- Ehitatav tee ja rekonstrueeritavad kraavid ristuvad alljärgnevate Elering ASile kuuluvate 110-330 kV õhuliinidega:

- 110 kV   L069 Balti-Allika

- 110 kV   L116 Balti-Püssi

- 110 kV   L117 Balti-Sirgala

- 330 kV   L511 Aruküla-Balti

- 330 kV   L300 Balti-Tartu

- Projekteerimisel lähtuda standardis EVS-EN 50341-2 toodud õhuvahemikest liini juhtmete ja teepinna vahel, juhtme temperatuuril 60°C juures.

- Liinidega ristuvatele kraavidele näha ette truubid, mis võimaldavad mehhanismide liikumist piki trassi.

- Kaevetöödel puruks tõmmatud maandused tuleb taastada.

- Enne tööde algust Elering AS-le kuuluvate õhuliinide kaitsevööndis vormistada kaitsevööndis töötamise luba tel. 715 6603, urmas.joesaar@elering.ee

/allkirjastatud digitaalselt/

Urmas Jõesaar

Elering AS

Liinide hooldusjuht

tel. 512 9808