**TÖÖ SOORITAMISLUBA (TSL) ja TÖÖDE TÄIELIKU LÕPETAMISE TEADE (TTL)**  
TSL nr 2023-3  
TSL muutub kehtivaks pärast mõlema osapoole poolt allkirjastamist!

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TSL antud KELLELT** *(nimi):*  Alar Tupp | | | | | | **TSL antud KELLELE** (ettevõte, *nimi*Riigimetsa Majandamise Keskus Sagadi k. Haljala v. 45403 L-Virumaa. Reg.70004*)* | | | | | | |
| Tööohutusalane funktsioon:  **Valdkonna koordinaator / elektrikäidu korraldaja**  **Hoolduse korraldaja** | | | | | | Tööohutusalane funktsioon: RMK Kirde reg. praaker Indrek Mathiesen 5098501 | | | | | | |
| Telefoni nr: | | | 5344 7580 | | | Telefoni nr: | | | 5098501 | | | |
| e-mail: | | | Alar.tupp@elering.ee | | | e-mail: | | | Indrek Mathiesen <indrek.mathiesen@rmk.ee> | | | |
| Tööde algus 06.02.2023  Alates kell 08.00 | | | | | Tööde lõpp 30.03.2023  Kuni kell 23.00 | | | |
| Töö liik: | | Pinge/rõhuvaba | | Pingelähedane / alandatud rõhul töö | | | Pinge/rõhu alune | | | Lihtsamad hooldustööd | | |
| **Töökoht (remonditav seade):**Tartu-Rakvere T364 JõgevaLKS-Salla LKS T7 | | | | | | | | | | | | |
| **Töötoimingu eesmärk/kirjeldus:** Gaasitrassil liikumine ja selle ületamine metsa ülestöötamise masinatega ja väljaveo rekadega. Pedja metsakuivenduse maaparandusehitise rekonstrueerimise ja teedevõrgu rekonstrueerimise ning ehitamise projekt 20-19 | | | | | | | | | | | | |
| **OHUTUSE TAGAMISE MEETMED (gaasiindikaator, tulekustuti, kaitselahutamised, maandamised, töökoha tähistamised jm)** | | | | | | | | | | | | |
| **Jrk nr** | **Seade (op. tähis)** | | | | | | | | | | **Asend** | **Kommentaar** |
|  | Gaasitorustiku ja andmesidekaabli asukoha ja paigaldussügavuse kohta töö teostajale informatsiooni andmine. | | | | | | | | | |  |  |
|  | Ristumised katta okstest padiaga ja veenduda et ei tekiks läbi vajumist | | | | | | | | | |  |  |
|  | Hoolduse korraldaja on gaasitööde juhti üksikasjalikult instrueerinud gaasitorustiku paiknemist looduses. | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |  |
| **Erijuhised**: Avariilise olukorra tekkimisel helistada 5344 7580 Alar Tupp ja Eleringi juhtimiskeskus 605 6825. | | | | | | | | | | | | |
| **Töö** **sooritamisluba** **antud**/**saadud**  Loa andja allkiri: Alar Tupp allkirjastatud digitaalselt) | | | | | | | | ………30.01.2023…..………. …..…a .  Loa saaja allkiri: RMK Kirde reg. praaker Indrek Mathiesen 5098501 | | | | |
| **Tööde täielik lõpetamise teade antud/saadud:** | | | | | | | | ……………..………. 20 ……..…a kell ……… | | | | |
| (Töö on täielikult lõpetatud – teostatud tööde kvaliteet ja seadmete funktsionaalsus kontrollitud. Töörühma liikmed territooriumilt eemaldatud. Töörühma poolt paigaldatud ajutised abiseadmed, kaitseseadmed, maandused maha võetud. Töökoht korrastatud. Seadmed on gaasitöörõhu alla viidud või selleks toiminguks valmis. Elektritööde korral on seadmed pingestatud ning nende ohutus kontrollitud või valmis pingestamiseks) | | | | | | | | | | | | |
| Teate saaja nimi ja allkiri: … | | | | | | | | Teate andja allkiri: …… | | | | |