Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: Tõrva Veejõud OÜ, 10852135, Kevade 1, 68605 Tõrva

Veevärgi nimi, asukoht: Hummuli alevik ühisveevärk, Hummuli alevik, Tõrva vald, Valga maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Ivo Solom, Tõrva Veejõud OÜ juhataja, ivo@torva.ee, tel.

7663150, 5640334

Puurkaevu(de) andmed: Hummuli aleviku puurkaev 10968

- Katastri number: 10968

- Passi number: A-944-M

- Veekiht, sügavus: Kesk-Devon (D2),  95 m

Käideldava vee kogus ööpäevas: 20m3

Tarbijate arv: 280

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Hummuli Põhikooli kraanist (märtsikuu ja septembrikuu), 2 korda aastas

- süvakontrollil: Hummuli Põhikooli kraanist (septembrikuu), 1 kord kuue aasta jooksul

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: 2xa tava; 1x6a süva

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | Tehtud süva/a. | 2024a | 2025 a | 2026 a | 2027 a | 2028 a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |
| Värvus | 2x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrijuhtivus | 2x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pH | 2x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lõhn | 2x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maitse | 2x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coli-laadsed bakterid | 2x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hägusus | 2x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Escherichia coli | 2x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kolooniate arv 22C | 2x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raud | 2x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mangaan | 2x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soole enterokokid | 2x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Süvakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium | 2015 | 1 | - | - | - | - |
| Ammoonium | 2023 | 1 | - | - | - |  |
| Antimon | 2018 | 1 | - | - | - | - |
| Arseen | 2018 | 1 | - | - | - | - |
| Benseen | 2019 | 1 | - | - | - | - |
| Benso(a)püreen | 2017 | 1 | - | - | - | - |
| Boor | 2017 | 1 | - | - | - | - |
| 1,2-dikloroetaan | 2019 | 1 | - | - | - | - |
| Elavhõbe | 2018 | 1 | - | - | - | - |
| Fluoriid | 2023 | 1 | - | - | - | - |
| Kaadmium | 2018 | 1 | - | - | - | - |
| Kloriid | 2023 | 1 | - | - | - | - |
| Kroom | 2018 | 1 | - | - | - | - |
| Naatrium | 2023 | 1 | - | - | - | - |
| Nikkel | 2018 | 1 | - | - | - | - |
| Nitraat | 2023 | 1 | - | - | - | - |
| Nitrit | 2023 | 1 | - | - | - | - |
| Oksüdeeritavus | 2023 | 1 | - | - | - | - |
| Pestitsiidid | 2019 | 1 | - | - | - | - |
| Plii | 2018 | 1 | - | - | - | - |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 2017 | 1 | - | - | - | - |
| Radioloogilised näitajad |  | 1 | - | - | - | - |
| Seleen | 2018 | 1 | - | - | - | - |
| Sulfaat | 2023 | 1 | - | - | - | - |
| Vask | 2018 | 1 |  |  |  |  |
| Tsüaniid | 2019 | 1 |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  | 1 |  |  |  |  |
| Trihalometaanide summa |  | 1 |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  | 1 |  |  |  |  |

| Koostas: Ivo Solom (allkirjastatud digitaalselt) |  |
| --- | --- |